1. Bendrieji duomenys.

- Atlikti GP-2; S-200 įrenginyje elektros dalies montavimo darbus pagal projektą OLP02585 “ 430-10. S-200, atkertančiųjų sklendžių su gaisro apsauga kolonos K-201 apačioje įdiegimas pagal HAZOP“. - Pateikti projekto laidą „Taip pastatyta“ su visais pakeitimais (popierinį variantą). - Pateikti projekto išpildomąją dokumentaciją, „Taip pastatyta“ elektroninę versiją, pridavimui į archyvą. - Pateikti sumontuotos įrangos bandymų ir matavimų protokolus. - Gauti leidimą eksploatacijai iš Elektros ir automatikos skyriaus Techninės kontrolės ir analizės grupės.

2. Priedai.

Elektros dalies projektas: OLP02585 “ 430-10. S-200, atkertančiųjų sklendžių su gaisro apsauga kolonos K-201 apačioje įdiegimas pagal HAZOP“. (projekto versija „SUDERINTA“.)

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika.

3.1. Bendrieji reikalavimai.

Atlikti montavimo - derinimo darbus, kurie numatyti projekte OLP02585. Nurodyti subrangovus, jeigu bus samdomi. Pasiūlyme pateikti detalią sąmatą, nurodant suplanuotas darbo valandas ir medžiagas atskirai. Nurodyti subrangovus, jeigu bus samdomi.

3.2. Darbų aprašymas.

- Atlikti visus montavimo darbus, kurie numatyti projekto OLP02585 elektros dalyje. - Esant poreikiui permontuoti/modifikuoti esamą elektros įrangą. - Pagal projekte keliamus reikalavimus suderinti elektros įrangą. - Šalinti gedimus įrangos paleidimo metų (technologinio įrenginio paleidimo metų). - Rangovas atlieka visų kabelių atjungimo/pajungimo darbus. - Šalinti gedimus įrangos paleidimo metų (technologinio įrenginio paleidimo metu). - Pagal OL reikalavimus pateikti visą išpildomąją dokumentaciją.

3.3. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

Projekto įgyvendinimas numatytas ORLEN Lietuva gamyklos remonto TA2027 metu. (Preliminariai 2027 metų pavasaris - darbų pradžia ir trukmė bus patikslinta vėliau). Dauguma montavimo darbų galima atlikti prieš įrenginio stabdymą.

Pastaba: Esant gamybiniam būtinumui darbų grafikai gali keistis.

3.4. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.

- Atlikti visus montavimo/demontavimo darbus pagal OL reikalavimus. - Pateikti projekto laidą „Taip pastatyta“ su visais pakeitimais elektronines ir popierines versijas. - Pateikti sumontuotos įrangos bandymų ir matavimų protokolus. - Gauti leidimą eksploatacijai iš Elektros ir automatikos skyriaus Techninės kontrolės ir analizės grupės. - Pateikti projektų išpildomąją dokumentaciją, „Taip pastatyta“ elektroninę versiją, pridavimui į archyvą.

3.5. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

Galiojantis Energetikos valstybinės inspekcijos išduotas atestatas eksploatuoti energetikos (elektros įrenginius) įrenginius, leidžiantis vykdyti nurodytiems darbams atlikti.

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

Užsakovo teikiamos paslaugos: - Pastolių m/d.

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.

- Visus kabelius, laidus, montavimo medžiagas ir kitus montažinius gaminius nurodytus OLP02585-272572/706-430-10-TDP-E –MZ teikia rangovas. - Užsakomas medžiagas ir įrangą Rangovas turi suderinti su Užsakovu. - Medžiagos turi būti sertifikuotos pagal ATEX direktyvą, pateikiant atitinkamą sertifikatą. - Visas paslaugas reikalingas projekto įgyvendinimui (medžiagų ir įrangos transportavimas; esamos automatikos ir elektros įrangos ir kabelinių trasų modifikavimas ir panašiai) tiekia rangovas. - Visas projekte nurodytas ir nenurodytas medžiagas tiekia rangovas.

6. Reikalavimai darbų užbaigimui.

1. Rangovas yra pridavęs užsakovui išpildomąją dokumentaciją, pašalinti rangovo trūkumai dokumentacijos peržiūros išvadose. 2. Pateikia visą reikalingą dokumentaciją, faktiškai sunaudotų medžiagų žiniaraščius, sertifikatus bei medžiagos tiekėjo dokumentus. 3. Sutvarkyta darbų vykdymo vieta, aplinka, gamtovaizdis (apželdinimas, nuolydžių sutvarkymas), keliai, surinktos ir išvežtos šiukšlės. 4. Pašalinti visi nustatyti trūkumai. 5. Tarp Užsakovo ir Rangovo pasirašytas darbų priėmimo - perdavimo aktas 6. Gauti leidimą eksploatacijai iš Elektros ir automatikos skyriaus Techninės kontrolės ir analizės grupės.

7. Reikalavimai darbų pridavimui.

- Darbai bus priimami OL nustatyta tvarka.

- Darbai bus laikomi priimtais, kai bus įvykdyti 6 punkto reikalavimai ir visi įrenginiai bus išbandyti po apkrova (po pasileidimo).

8. Reikalavimai darbų grafikui.

Darbų atlikimo data – ORLEN Lietuva gamyklos remontas TA2027. (Preliminariai 2027 metų pavasaris - darbų pradžia ir trukmė bus patikslinta vėliau). Pasiūlyme pateikti darbų atlikimo grafiką. Medžiagų tekimo grafiką.