Załącznik nr 1 do umowy

Wymagania

Przedmiotem postępowania jest wybranie dostawcy usług naprawy pomp VRS firmy ASF-Thomas 8014 stosowanych w dystrybutorach Wayne Dresser. Warunki realizacji:

- Naprawa przy wykorzystaniu oryginalnych części,

- Diagnostyka po wykonaniu naprawy – potwierdzenie wymaganych przepływów i poprawności pracy,

- Naprawiona pompa będzie ponownie instalowana w dystrybutorze paliw,

- Wykonawca będzie prowadzić rejestr napraw, który zostanie udostępniony na żądanie Zlecającego. Rejestr musi zawierać przynajmniej poniższe dane: numer seryjny pompy (pomp), datę naprawy,

- Zlecający poda koszt wysyłki naprawionej/naprawionych pomp w dowolne miejsce w Polsce,

- Gwarancja po naprawie minimum 6 miesięcy.

- Termin naprawy nie dłuższy niż 14 dni roboczych od otrzymania przedmiotu naprawy.

- Oczekiwana Polisa OC – 500 000 PLN

Tabela ofertowa do wypełnienia:

| Przedmiot | Cena jednostkowa [PLN] | Rabat [%] przy jednorazowym zamówieniu większej ilości sztuk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 sztuk | 10 sztuk | 20 sztuk | 30 sztuk |
| Zryczałtowany koszt naprawy 1 sztuki pompy 8014 |  |  |  |  |  |
| Zryczałtowany koszt naprawy 1 kompletu VRS (2 pompy 8014+1silnik) |  |  |  |  |  |
| Koszt odsyłki 1 pompy |  | ND |  |  |  |
| Koszt odsyłki do 5 pomp |  | ND |  |  |  |
| Koszt odsyłki do 10 pomp |  | ND |  |  |  |
| Koszt odsyłki 1 kompletu |  | ND |  |  |  |
| Koszt odsyłki do 5 kompletów |  | ND |  |  |  |
| Koszt odsyłki do 10 kompletów |  | ND |  |  |  |

ND – nie dotyczy.