PL-OIL-DOW-2026-001598

Załącznik nr 1

Jedlicze, 23.03.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest Remont pomieszczeń socjalnych biurowych w budynku konfekcjonowania olejów w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Jedliczu.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL 
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Praca wyłącznie w godzinach 6:00 – 22:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego.

- Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji i prac na obiekcie.

Zakres oferty powinien obejmować kompleksową realizację rzeczową zadania inwestycyjnego p.n. „Remont pomieszczeń biurowych w budynku konfekcjonowania olejów” na podstawie poniższego zakresu.

- Specyfikacja prac

- Wykonanie dokumentacji projektowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszerzeń otworów drzwiowych wraz z wykonaniem nowych otworów. Projekt musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną pozytywną opinię rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wpisanego do wykazu prowadzonego przez Komendanta Głównego PSP.

Zakres dokumentacji powinien obejmować m.in.

  - Pomieszczenie nr 6–poziom,,0’’ – biuro 1

Zakres prac:

- Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie,

- Wypoziomowanie posadzki cementowej,

- Wykucie z muru ościeżnic, poszerzenie otworu do obowiązujących przepisów

- Demontaż okna i parapetów,

- Demontaż grzejnika,

- Wykonanie podtynkowych przeróbek instalacji elektrycznej,

- Naprawa pęknięć w ścianach poprzez wykonanie klamrowania drutem spiralnym,

- Montaż nowych ościeżnic oraz drzwi wewnętrznych płytowych (1 szt). Montaż drzwi zgodnie z przepisami BHP i p.poż,

- Montaż nowego okna oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

- Renowacja ścian zgodnie ze sztuką budowlaną (oderwanie starych farb, gruntowanie, nałożenie siatki, szpachlowanie) oraz przygotowanie posadzki pod nowe płytki,

- Montaż płytek na posadzce, gres szkliwiony o wymiarach min. 60x30cm wraz z cokołami, wąska fuga, jeden poziom dla pomieszczeń (korytarz, biuro 1, biuro 2),

- Min. dwukrotnie malowanie ścian farbą lateksową,

- Wykonanie lamperii lakierowanej na wys. 200cm,

- Wykonanie instalacji rozprowadzenia powietrza z istniejącego rekuperatora. Montaż kanałów nawiewnych i wywiewnych,

- Obniżenie sufitów przez wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego, Wymiary 60x60cm

- Montaż nowych lamp - panele LED, Wymagane natężenie oświetlenia min 500 lx.

- Montaż nowych czujników ppoż wraz z zasilaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z wpięciem do system przeciw pożarowego zgodnie z standardami obowiązującymi w ORLEN OIL.

- Montaż nowych rolet okiennych

- Montaż nowych wyłączników i gniazd elektrycznych,

- Montaż nowego grzejnika z głowicą termostatyczną,

  - Pomieszczenie nr 5–poziom ,,0’’ – biuro 2

Zakres prac:

- Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie,

- Wypoziomowanie posadzki cementowej,

- Wykucie z muru ościeżnic, zamurowanie otworu po zdemontowanych drzwiach wraz z uzupełniniem ubytków,

- Wykonanie nowego otworu drzwiowego wraz z osadzeniem nadproża, montażem ościeżnicy i nowych drzwi wewnętrznych płytowych (1szt) .  Montaż drzwi zgodnie z przepisami BHP i p.poż,

- Demontaż grzejnika elektrycznego,

- Wykonanie podtynkowych przeróbek instalacji elektrycznej,

- Naprawa pęknięć w ścianach poprzez wykonanie klamrowania drutem spiralnym,

- Renowacja ścian zgodnie ze sztuką budowlaną (oderwanie starych farb, gruntowanie, nałożenie siatki, szpachlowanie) oraz przygotowanie posadzki pod nowe płytki

- Montaż płytek na posadzce, gres szkliwiony o wymiarach min. 60x30cm wraz z cokołami, wąska fuga, jeden poziom dla pomieszczeń (korytarz, biuro 1, biuro 2)

- Min. dwukrotnie malowanie ścian farbą lateksową,

- Wykonanie lamperii lakierowanej na wys. 200cm,

- Wykonanie instalacji rozprowadzenia powietrza z istniejącego rekuperatora. Montaż kanałów nawiewnych i wywiewnych,

- Obniżenie sufitów przez wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego, wymiary 60x60cm

- Montaż nowych lamp (2szt)- panele LED, Wymagane natężenie oświetlenia min 500 lx.

- Montaż nowych czujników ppoż wraz z zasilaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z wpięciem do system przeciw pożarowego zgodnie z standardami obowiązującymi w ORLEN OIL

- Montaż nowych wyłączników i gniazd elektrycznych,

- Ponowny montaż zdemontowanego grzejnika elektrycznego.

  - Pomieszczenie nr 8 – poziom „0” – Komunikacja,

Zakres prac:

- Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie,

- Wykucie z muru ościeżnic (2szt),

- Poszerzenie otworu drzwiowego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów,

- Demontaż grzejnika,

- Demontaż drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych,

- Demontaż zbędnych instalacji,

- Likwidacja istniejącej ścianki działowej wraz z uzupełnienie ubytków,

- Wykonanie podtynkowych przeróbek instalacji elektrycznej,

- Naprawa pęknięć w ścianach poprzez wykonanie klamrowania drutem spiralnym

- Wypoziomowanie posadzki cementowej w celu likwidacji progu przy drzwiach zewnętrznych. Posadzka równa do pomieszczeń biuro 1, biuro 2, jadalni oraz wyjście na hale produkcyjną,

- Renowacja ścian zgodnie ze sztuką budowlaną (oderwanie starych farb, gruntowanie, nałożenie siatki, szpachlowanie) oraz przygotowanie posadzki pod nowe płytki

- Montaż nowych drzwi ewakuacyjnych wewnętrznych aluminiowych przeszklonych (1szt), Montaż drzwi zgodnie z przepisami BHP i p.poż,

- Montaż nowych drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych aluminiowych przeszklonych (1szt), Montaż drzwi zgodnie z przepisami BHP i p.poż,

- Min. dwukrotnie malowanie ścian farbą lateksową,

- Wykonanie lamperii lakierowanej na wys. 200cm

- Montaż płytek na posadzce, gres szkliwiony o wymiarach min. 60x30cm wraz z cokołami (min. wysokość 10 cm), wąska fuga,

- Wykonanie instalacji rozprowadzenia powietrza z istniejącego rekuperatora. Montaż kanałów nawiewnych i wywiewnych,

- Obniżenie sufitów przez wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego. Kasetony o wymiarach 60x60cm. Wykonanie sufitu w taki sposób aby zapewniał swobodną rewizje zainstalowanego w tym pomieszczeniu rekuperatora (wymiana filtrów, serwis, poprawnej pracy)

- Montaż nowych lamp (4szt) - panele LED. Wymagane natężenie oświetlenia min 500 lx.

- Montaż nowych czujników ppoż wraz z zasilaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z wpięciem do system przeciw pożarowego zgodnie z standardami obowiązującymi w ORLEN OIL

- Montaż nowych wyłączników i gniazd elektrycznych,

- Montaż nowego grzejnika (1szt).

  - Pomieszczenie poziom „0” –biuro 3,

Zakres prac:

- Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie,

- Wypoziomowanie posadzki cementowej,

- Wykucie z muru ościeżnicy, poszerzenie otworu do obowiązujących przepisów

- Demontaż grzejnika,

- Demontaż okna

- Demontaż drzwi wewnętrznych,

- Wykonanie podtynkowych przeróbek instalacji elektrycznej,

- Montaż nowych drzwi wewnętrznych aluminiowych przeszklonych (1szt). Montaż drzwi zgodnie z przepisami BHP i p.poż,

- Montaż nowego okna.

- Naprawa pęknięć w ścianach poprzez wykonanie klamrowania drutem spiralnym

- Renowacja ścian zgodnie ze sztuką budowlaną (oderwanie starych farb, gruntowanie, nałożenie siatki, szpachlowanie) oraz przygotowanie posadzki pod nowe płytki

- Montaż płytek na posadzce, gres szkliwiony o wymiarach min. 60x30cm wraz z cokołami, wąska fuga,

- Min. dwukrotnie malowanie ścian farbą lateksową,

- Wykonanie lamperii lakierowanej na wys. 200cm,

- Obniżenie sufitów przez wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego, wymiary 60x60cm

- Montaż wentylatora wyciągowego z wpięciem do kanału wentylacji oraz wykonaniem instalacji elektrycznej.

- Montaż nowych lamp (2szt) - panele LED, Wymagane natężenie oświetlenia min 500 lx.

- Montaż nowych czujników ppoż wraz z zasilaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z wpięciem do system przeciw pożarowego zgodnie z standardami obowiązującymi w ORLEN OIL

- Montaż nowych wyłączników i gniazd elektrycznych,

- Montaż nowego grzejnika z głowicą termostatyczną,

  - Pomieszczenie poziom „0” – rozdzielnia,

Zakres prac:

- Wykucie z muru ościeżnicy, poszerzenie otworu do obowiązujących przepisów

- Montaż nowych drzwi wewnętrznych aluminiowych przeszklonych (1szt). Montaż drzwi zgodnie z przepisami BHP i p.poż,

- Uzupełnienie ubytków wokół ościeżnicy

- Realizacja rzeczowa inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji.

- Wykonanie pomiarów natężenia światła oraz protokół z badania poprawności działania systemu ppoż.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez rzeczoznawcę wydającego opinię do projektu.

- Inne wymogi:

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień i inne w tym miejscu nie wyszczególnione.

- Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zapytania i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.

- Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu, jakiemu ma służyć.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Wszystkie użyte materiały muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego (standardami BHP, procedurami i instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi na obszarze objętym inwestycją).

- Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i środowiskowych.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć udokumentowane pochodzenie, potwierdzone stosowną dokumentacją odbiorową (atesty, certyfikaty deklaracje zgodności).

- Wykonawca min. 3 dni przed przystąpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany zakres robót zaakceptowany przez służby BHP – Zamawiającego

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

- Dokumentacje należy opracować w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (w formacie *word, *pdf i *dwg) na nośniku cyfrowym (pendrive). Forma elektroniczna winna zawierać wszystkie elementy przedmiotowego zamówienia, w sposób uporządkowany i opisany (odpowiadający wersji papierowej), umożliwiającej odczyt ogólnodostępnym oprogramowaniem.

- Urządzenia fabrycznie nowe – rok produkcji nie starsze niż 2025

- Usunięcie oraz utylizacja we własnym zakresie z terenu realizacji prac wszelkich odpadów (żelazo i stal zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie), powstałych podczas realizacji zadania.

- W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).

- Zakłady Produkcyjne ORLEN OIL w trakcie prowadzenia prac są obiektami czynnymi, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.