Załącznik nr 2b

Szczegółowy zakres prac na NZ POZNAŃ WRZESIŃSKA

Posiadana dokumentacja:

- POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ – po stronie wykonawcy

- Zgłoszenie na wycinkę drzew – po stronie wykonawcy

ZAKRES PRAC:

Wykaz budynków i budowli objętych Projektem do fizycznej likwidacji:

| Lp. | Nr inwentarzowy | Obiekt | Typ dokumentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1110870 | Budynek adm. gospod. mag. - ul. Wrzesińska | Zaprojektuj i zburz |
| 2 | 1106157 | Wiata warsztatowo-biurowa ul. Wrzesińska 2 | Zaprojektuj i zburz |
| 3 | 1106165 | Wiata – zadasz. Na wejściem ul. Wrzesińska | Zaprojektuj i zburz |
| 4 | 1107255 | Budynek kotłowni ul. Wrzesińska | Zaprojektuj i zburz |
| 5 | brak | Portiernia | Zaprojektuj i zburz |

- Opis prac koniecznych do wykonania:

Kompleksowa likwidacja budynków i budowli wymienionych we wniosku w tym w szczególności:

2.1. Trwałe odłączenia budynków od sieci energetycznej – w zgodności z obowiązującymi przepisami   prawa i zasad bezpieczeństwa.

2.2. Wykonanie fizycznej rozbiórki budynków i budowli w tym:

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- usunięcie elementów instalacji wewnętrznej i wyposażenia, z zachowaniem pomieszczenia w  budynku adm.-  gosp.-mag., w której znajduje się rozdzielnia elektryczna zasilające wynajmowane obiekty,

- zagospodarowanie materiałów i odpadów niebezpiecznych – świetlówki, papa, przekazane do utylizacji koncesjonowanemu odbiorcy,

- demontaż orynnowania,

- demontaż pokrycia dachowego z papy oraz blachy trapezowej,

- rozebranie konstrukcji stropu,

- rozbiórka ścian do poziomu terenu,

- rozbiórka warstw posadzkowych,

- usunięcie pozostałych fundamentów,

- uporządkowanie terenu z pozostałości po przeprowadzonych pracach oraz zalegającego gruzu

- wyrównanie i zasypanie poziomu terenu wokół wyburzanych budynków,

- odbudowa ogrodzenia terenu po rozbiórce budynków zlokalizowanych przy granicy działki wraz z uzupełnieniem brakującego ogrodzenia i wymiana uszkodzonych elementów starego ogrodzenia oraz wymiana bram wjazdowych,

- likwidacja latarni,

- usunięcie drzewostanu zgodnie z wydanymi Decyzjami pod potrzeby procesu likwidacji, wystąpienie do odpowiedniego Urzędu w celu pozyskania koniecznej decyzji, realizacja bezpośrednich prac wycinkowych oraz rozliczenie z Inwestorem w zakresie drewna porozbiórkowego,

- inwentaryzacja drzewostanu będącego w kolizji z zakresem planowanych do przeprowadzenia prac rozbiórkowych,

- likwidacja luźno stojących ścian i murów,

- likwidacja placów, trylinki,

- odkup drewna /wycięty drzewostan/ zgodnie z wyceną brakarską,

- uporządkowanie terenu po zrealizowaniu wszystkich prac /w tym wykoszenie terenu i usunięcie samosiejek/.

3. Odpady

- segregacja i utylizacja odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych powstających w procesie rozbiórki /świetlówki, wyroby PCV, papa, eternit, inne odpady budowlane, itp./ - zgodnie z wymogami gospodarki odpadami oraz przekazanie do utylizacji koncesjonowanemu odbiorcy,

4. Złom porozbiórkowy

- złom porozbiórkowy pozostaje własnością Zlecającego,

- segregacja i uporządkowanie złomu porozbiórkowego /miejsce składu w uzgodnieniu  ze Zlecającym/,

- cięcie złomu na wymiary transportowe – w zakresie zlecenia.

5. Drzewostan i tereny zielone

- w ramach przyjętej koncepcji realizacyjnej przeprowadzenie inwentaryzacji drzewostanu oraz wycinki drzewostanu będącego w kolizji z zakresem planowanych do przeprowadzenia prac rozbiórkowych /zgodnie z decyzją administracyjną wcześniej pozyskaną przez wykonawcę/ oraz rozliczenie z Inwestorem w zakresie drewna porozbiórkowego,

- obsianie trawą terenu po zburzonych obiektach.

6. Zakres prac do wykonania po zakończeniu rozbiórki

- uporządkowanie terenu z pozostałości po przeprowadzonych pracach /wszelkie powstałe odpady/,

-  wyrównanie i zasypanie poziomu terenu po rozebranych obiektach,

- uzupełnienie ogrodzenia nieruchomości /całego terenu/ wraz z bramami wjazdowymi/ w uzgodnieniu ze Zlecającym/,

- uporządkowanie terenu z pozostałości po przeprowadzonych pracach /wszelkie powstałe odpady,

- aktualizacja zasobów geodezyjnych.

OPIS I PARAMETRY BUDYNKÓW I BUDOWLI PODLEGAJĄCYCH ROZBIÓRCE

- Budynek administracyjno-gospodarczo-biurowy

| Budynek: | Budynek adm.- gospod.- mag. - ul. Wrzesińska 1110870 |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku | Gospodarczo-biurowy |
| Rok budowy | 1961 |
| Rodzaj i wielkość powierzchni: |  |
| Powierzchnia użytkowa | 363,43 m² |
| Kubatura | m³ |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 1 |
| Poddasze | brak |
| Podpiwniczenie | Brak |
| Ocena stanu technicznego | zły |
| Opis techniczny | Budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony. Wybudowany w technologii tradycyjnej. Konstrukcja: fundamenty - żelbetonowe; ściany – murowane; Stropodach; konstrukcja drewniana, pokrycie papą na lepiku. Wykończenie: posadzki - betonowe; stolarka okienna plastikowa; tynk zewnętrzny i wewnętrzny cementowo- wapienny. Instalacje: elektryczna+ siła, centralne ogrzewanie, telefoniczna, wentylacja mechaniczna, wodno-kanalizacyjna i odgromowa. |

*) Opis techniczny dokonany na podstawie zasobów archiwalnych i wizji lokalnej

Zdjęcia stanu istniejącego

Budynek Nr 1 Budynek administracyjno-gospodarczo-biurowy

- Wiata warsztatowo-biurowa

| Budynek: | Wiata warsztatowo-biurowa ul. Wrzesińska 1106157 |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku | Gospodarczo-biurowy |
| Rok budowy | 1984 |
| Rodzaj i wielkość powierzchni: |  |
| Powierzchnia użytkowa | 317,5 m² |
| Kubatura | 5 389 m³ |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 1 |
| Poddasze | brak |
| Podpiwniczenie | brak |
| Ocena stanu technicznego | zły |
| Opis techniczny | Budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony. Wybudowany w technologii tradycyjnej. Konstrukcja: fundamenty -betonowe; ściany -murowane z siporexu na zaprawie cementowo-wapiennej, częściowo od zewnętrz licowane blacha aluminiową, płyty PW-8, stropodach – konstrukcja stalowa, pokrycie blachą trapezową; Wykończenie: posadzki - betonowe; stolarka okienna plastikowa i metalowa; tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne; Instalacje: elektryczna+ siła, centralne ogrzewanie, telefoniczna, sprężonego powietrza, wentylacja mechaniczna, wodno-kanalizacyjna i odgromowa. |

*) Opis techniczny dokonany na podstawie zasobów archiwalnych i wizji lokalnej

Zdjęcia stanu istniejącego

Budynek Nr 2 Wiata warsztatowo-biurowa

- Wiata - zadaszona nad wejściem  ul. Wrzesińska

| Budynek: | Wiata - zadaszona nad wejściem ul. Wrzesińska 1106156 |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku | Gospodarczo-biurowy |
| Rok budowy | 1998 |
| Rodzaj i wielkość powierzchni: |  |
| Powierzchnia użytkowa | 718,5 m² |
| Kubatura |  |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 1 |
| Poddasze | brak |
| Podpiwniczenie | brak |
| Ocena stanu technicznego | zły |
| Opis techniczny | Budynek 1-kondygnacyjny, murowany, zbudowany metodą tradycyjną. Od strony południowej oraz zachodniej przylega do budynku archiwum oraz stolarni. Konstrukcja: fundamenty - ławy betonowe, ściany -murowane z siporexu na zaprawie cementowo-wapiennej stropodach – konstrukcja stalowa, pokrycie blachą trapezową; Wykończenie: posadzki - betonowe; stolarka okienna plastikowa; tynki zewnętrzne cementowo-wapienne; Instalacje: elektryczna+ siła, centralne ogrzewanie, wodno-kanalizacyjna. |

*) Opis techniczny dokonany na podstawie zasobów archiwalnych i wizji lokalnej

Zdjęcia stanu istniejącego Budynek Nr 4 Wiata - zadaszona nad wejściem ul. Wrzesińska

- Budynek kotłowni (wraz z archiwum i stolarnią)

| Budynek: | Budynek kotłowni wraz z archiwum i stolarnią 1107255 |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku | gospodarczy |
| Rok budowy | 1995 |
| Rodzaj i wielkość powierzchni: |  |
| Powierzchnia użytkowa | 210 m² |
| Kubatura | 199 m³ |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 1 |
| Poddasze | brak |
| Podpiwniczenie | brak |
| Ocena stanu technicznego | zły |
| Opis techniczny | Budynek 1-kondygnacyjny, murowany, zbudowany metodą tradycyjną. Od strony południowej oraz zachodniej przylega do budynku archiwum oraz stolarni. Konstrukcja: fundamenty - ławy betonowe, ściany -murowane z siporexu na zaprawie cementowo-wapiennej stropodach – konstrukcja stalowa, pokrycie blachą trapezową; Wykończenie: posadzki - betonowe; stolarka okienna plastikowa; tynki zewnętrzne cementowo-wapienne; Instalacje: elektryczna+ siła, centralne ogrzewanie, wodno-kanalizacyjna. |

*) Opis techniczny dokonany na podstawie zasobów archiwalnych i wizji lokalnej

Budynek Nr 3 Budynek kotłowni

- Portiernia

| Budynek: | Portiernia |
| --- | --- |
| Rodzaj budynku | gospodarczy |
| Rok budowy |  |
| Rodzaj i wielkość powierzchni: |  |
| Powierzchnia użytkowa | 12 m² |
| Kubatura | 54 m³ |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 1 |
| Poddasze | brak |
| Podpiwniczenie | brak |
| Ocena stanu technicznego | zły |
| Opis techniczny | Budynek wykonany w systemie konstrukcji tradycyjnej. Konstrukcja: fundamenty - ławy betonowe, ściany -murowane z siporexu, zewnętrznie ocieplane styropianem. Stropodach; konstrukcja drewniana, pokrycie papą na lepiku. Wykończenie: posadzki - granitowo-gresowe; stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa. Instalacje: elektryczna+ siła, ogrzewanie podłogowe, wodno-kanalizacyjna. |

*) Opis techniczny dokonany na podstawie zasobów archiwalnych i wizji lokalnej

Zdjęcia stanu istniejącego

Budynek Nr 5 Portiernia

Pozostałe obiekty do likwidacji – dokumentacja zdjęciowa
Wiata z siatki zlokalizowana na nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Wrzesińskiej.

Wykaz pozostałych składników do likwidacji :

| Lp. | Nr składnika | Nazwa Składnika |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1233245 | Instal. technolog. kotlowni ul.Wrzesinska |
| 2 | 1300814 | Kociol Triplex Viessman- kotłow. ul.Wrzesinska |
| 3 | 1300583 | Zespół prądotwórczy - kotłow.ul. Wrzesinska |
| 4 | 1438797 | POMPA AUTOMATYCZNA DO ZANIECZ. |
| 5 | 1436428 | Centrala wentylacyjna-wiata war.biur.ul.Wrzesinska |
| 6 | 1436429 | Centrala wentylacyjna-wiata war.biur.ul.Wrzesinska |
| 7 | 1436430 | Centrala wentylacyjna-wiata war.biur.ul.Wrzesinska |
| 8 | 1617454 | Naczynie wyrówn. Reflex - kotłow.ul.Wrzesinska |
| 9 | 1617455 | Zbiornik paliw.naz.V-2,8 m3 - kotł.ul.Wrzesinska |
| 10 | 1617456 | Podgrzewacz wody Verticcel-kotł.ul.Wrzesinska |
| 11 | 1617459 | Rozdzielnia n.n -wiata war.biur.ul.Wrzesinska |
| 12 | 1617461 | Rozdzielnia RG-4 w bud.ad.gosp.mag.ul.Wrzesin |
| 13 | 1617462 | Rozdzielnia kotlowni ul.Wrzesinska |
| 14 | 1617484 | Instal.went.i klimat.-wiata war.biur.ul.Wrzesinska |
| 15 | 1617486 | Klimatyzator w bud.adm.gosp.mag.ul.Wrzesinska |
| 16 | 1617491 | Dozownik chemikalii Medomat-kotł.ul.Wrzesinsk |
| 17 | 1617492 | Zmiekczacz wody Rondomat-kotł.ul.Wrzesinska |
| 18 | 1617494 | Elektrostat.filtr powietrza -wiata war.biur.ul.Wrz |
| 19 | 1617495 | Palnik gazowy Korting VT-4 - kotł.ul.Wrzesinska |
| 20 | 3094462 | STANOWISKO DO BUTLI |
| 21 | 3094465 | Pojemnik na zuzyte świetlówki |
| 22 | 3094466 | tablica swietlna |
| 23 | 3147389 | System alarmowy / bud. ul. Wrzesińska/ |
| 24 | 3277245 | regal metalowy z |
| 25 | 3277246 | regal metalowy z |
| 26 | 3277247 | regal metalowy z |
| 27 | 3277248 | regal metalowy z |
| 28 | 3277249 | regal metalowy z |
| 29 | 3277250 | regal metalowy z |
| 30 | 3277251 | regal metalowy z |
| 31 | 3277252 | regal metalowy z |
| 32 | 3277253 | regal metalowy z |
| 33 | 3277254 | regal metalowy z |
| 34 | 3277255 | regal metalowy z |
| 35 | 3277256 | regal metalowy z |
| 36 | 3277257 | regal metalowy z |
| 37 | 3277258 | regal metalowy z |
| 38 | 3277259 | regal metalowy z |
| 39 | 3277260 | regal metalowy z |
| 40 | 3277261 | regal metalowy z |
| 41 | 3277262 | regal metalowy z |
| 42 | 3277263 | regal metalowy z |
| 43 | 3277264 | regal metalowy z |
| 44 | 3277265 | regal metalowy z |
| 45 | 3277266 | regal metalowy z |
| 46 | 3277267 | regal metalowy z |
| 47 | 3277268 | regal metalowy z |
| 48 | 3277269 | regal metalowy z |
| 49 | 3277270 | regal metalowy z |
| 50 | 3277271 | regal metalowy z |
| 51 | 3277272 | regal metalowy z |
| 52 | 3277273 | regal metalowy z |
| 53 | 3277274 | regal metalowy z |
| 54 | 3277275 | regal metalowy z |
| 55 | 3277276 | regal metalowy z |
| 56 | 3277277 | regal metalowy z |
| 57 | 3167724 | system sygnalizacji |
| 58 | 1252525 | Rogatka elektryczna - ul.Wrzesinska |

Załączone dokumenty :

- Załącznik Nr 3b – Mapa terenu z geoportal z oznaczeniem budynków przeznaczonych

do rozbiórki oraz granicami działki.

- Załącznik Nr 4b - Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas prac rozbiórkowych budynków zlokalizowanych na terenie ORLEN S.A. przy ulicy Wrzesińskiej w Poznaniu.

ZAŁĄCZNIK Nr 3b

ZAŁĄCZNIK Nr 4b

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia 
Podczas  prac rozbiórkowych  budynkÓw  zlokalizowanych 
na terenie  ORLEN S.A. PRZY ULICY WRZESIŃSKIEJ W POZNANIU

Rozbiórkę należy prowadzić zgodnie z wytycznymi, sztuką budowlaną i przepisami BHP. Nie będą prowadzone prace szczególnie niebezpieczne oraz nie będą występowały niebezpieczeństwa wynikające z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. Wszelkie prace związane z rozbiórką zostaną wykonane przez specjalistyczne firmy świadczące usługi w zakresie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych, lub właściciela obiektu.

Wygrodzenia  i  zabezpieczenia  terenu  rozbiórki

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych powinien być wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych, na terenie prac powinny być zabezpieczone pojemniki na materiały podlegające utylizacji, w tym  w szczególności na papę i świetlówki, jak również miejsce na tymczasowe składowanie elementów drewnianych, miejsce na tymczasowe składowanie stali złomowej porozbiórkowej oraz miejscami postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym z uwzględnieniem możliwości korzystania z przedmiotu najmu użytkownikom obiektu. Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć miejsce tymczasowego składania materiałów powstałych w trakcie prac rozbiórkowych przed ich dalszym transportem. Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili całkowitej rozbiórki, wymagane jest zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych, a w razie konieczności wydanie nakazu opuszczenia terenu rozbiórki przez osoby postronne i nie posiadające upoważnienia.

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. Nr 129 poz. 844) z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) z późniejszymi zmianami. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są normowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z późniejszymi zmianami.

Ważniejsze punkty tego rozporządzenia dotyczą następujących kwestii:

- teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować 
    w odpowiedni sposób,

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z programem 
   rozbiórki oraz poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej przeprowadzenia,

-  przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieci,

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony  osobistej,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 
   innego,

- prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji przez wiatr, 
   jest zabronione,

- w przypadku prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi wewnątrz 
   budynku jest zabronione.

Uwagi  ogólne

Prace powinny być prowadzone w warunkach atmosferycznych odpowiednich dla pracowników.

Na stanowiskach roboczych utrzymywać porządek i czystość. Materiały składować w taki sposób, aby nie przeszkadzały w pracy (komunikacji).Urządzenia i sprzęt wykorzystywany przy rozbiórce powinien być sprawny i odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom jakościowym i wytrzymałościowym. Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu z napędem elektrycznym, który miałby przerwane przewody i odkryte gniazda.Materiał rozbiórkowy usuwać sukcesywnie z placu rozbiórki.Wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych do zachowania szczególnej ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki, budynków i budowli.Na terenie prac rozbiórkowych należy umieścić przenośną apteczkę pierwszej pomocy.

Odpady  porozbiórkowe

Materiały porozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez wykonawcę prac rozbiórkowych, ewentualne elementy stalowe jako materiał z odzysku będą pocięte na wymiary transportowe i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Po przeprowadzeniu postępowania odwiezione do punktu skupu złomu i stanowić będą dochód Inwestora, a inne odpady będą wywiezione na wysypisko śmieci, bądź przeznaczone do utylizacji/recyklingu.