## Arkusz1
LP. | Opis analizy | ilość potrzebnej próbki do badań | Metody badania | Cena Netto | Uwagi
1 | Lepkość kinematyczna w temperaturach dodatnich/ Kinematic Viscosity in temperatures above zero. |  | ASTM D445 PN-EN ISO 3104 | 0
2 | Lepkość kinematyczna w temperaturach ujemnych/ Kinematic Viscosity in temperatures below zero. |  | ASTM D445 PN-EN ISO 3104 | 0
3 | Wskaźnik lepkości / Viscosity Index |  | PN-ISO 2909 ASTM D2770 | 0
4 | Temperatura zapłonu / Flash point |  | PN-EN ISO 2719 | 0
5 | Temperatura zapłonu w tyglu otwartym - metoda Clevelanda Flash point - open cup |  | PN-EN ISO 2592 | 0
6 | Temperatura płynięcia / Pour point |  | PN-EN ISO 3016 ASTM D97 | 0
7 | Zawartość siarki / Sulphur content |  | PN-EN ISO 8754 | 0
8 | Odparowalność wg Noack'a / Noack Vilitality |  | PN-C-04124 | 0
9 | Popiół siarczanowy / Sulphated ash |  | ISO 3987 | 0
10 | Całkowita Liczba zasadowa / TBN - Total Base Number |  | PN-76/C-04163 | 0
11 | Liczba kwasowa / Acid Number |  | PN-88/C-04049 ASTM D664 ISO 6618 ISO6619 | 0
12 | Zawartość wody / Water Content |  | PN-83/C-05230 PN-ISO 3733 | 0
13 | Zawartość pierwiastków pakietowych/zużyciowych/zanieczyszczenia / Elements content |  | ASTM D5185 | 0
14 | Widmo IR |  | ASTM E168 | 0
15 | Skład węglowodorowy: Hydrocarbon content |  | ASTM D2007 | 0
| - węglowodory nasycone/ saturated hydrocarbons |  |  | 0
| - węglowodory aromatyczne /aromatic hydrocarbons |  |  | 0
| - związki polarne / polar compounds |  |  | 0
16 | Skład grupowy / Group composition |  | PN-72/C-04025 | 0
| - węglowodory parafinowo-naftenowe / paraffinic naphthenic hydrocarbons |  |  | 0
| - węglowodory aromatyczne (grupa I, II, III) / aromatic hydrocarbons |  |  | 0
| - żywice / resins |  |  | 0
17 | Filtrowalność olejów smarowych / Filterability of lubricating oils |  | PN-ISO 13357 | 0
18 | Klasa czystości / cleanliness class |  | ISO 4406 ISO 11500 | 0
19 | Lepkość dynamiczna HTHS olejów silnikowych / dynamic viscosity HTHS |  | PN-C-04098 CEC L-36-90 ASTM D4741 | 0
20 | Lepkość strukturalna olejów silnikowych w niskich temepraturach - metoda CCS CCS - Structural viscosity |  | PN-C-04150 | 0
21 | Lepkość w niskich temepraturach olejów przekładniowych - metoda Brookfielda Viscosity at low temperatures of gear oils- Brookfield method |  | ASTM D2983 PN-83/C-04023 | 0
22 | Mieszalność środków smarowych Miscibility of lubricants |  | MB-MPS-024 | 0
23 | Odporność na ścinanie olejów przekładniowych - badanie w łożysku stożkowym Shear stability of gear oils |  | CEC L-45-99 PN-ISO 26422 | 0
24 | Mieszalność / Miscibility - wygląd / visual - zawartość osadu / sediment content |  | PN-V-04045 metoda I oraz p. 4.1 | 0
25 | Odporność na utlenianie olejów turbinowych z dodatkami Resistance to oxidation of turbine oils with additives |  | PN-83/C-04148 ISO 4263 cz 1,2,3,4 ASTM D943a | 0
26 | Odporność na utlenianie olejów przekładniowych Resistance to oxidation of gear oils |  | PN-76/C-04120 ASTM D5704 PN-EN ISO 3104 ASTM D445 | 0
27 | Właściwości przeciwkorozyjne w roztworze soli nieorganicznych: Anticorrosive properties in inorganic salt solution: -metoda A / method A -metoda B / method B |  | ASTM D665 ISO 7120 PN-81/C-04082 i ISO 7120 B | 0
28 | Stabilność oksydacyjna Czas do osiągnięcia ∆TAN=2mg KOH/g / Time to reach ∆TAN=2mg KOH/g |  | ISO 4263-3 | 0
29 | Stabilność oksydacyjna - test Baadera Oxidative stability - Baader test |  | DIN 51554-3 | 0
30 | Stabilność oksydacyjna - test TOST, zmodyfikowany, suchy / Oxidation stability - Modified Tost test, dry Tost test |  | ISO 4263-3 | 0
31 | Wpływ olejów silnikowych na elastomery Elastomers compatibility |  | CEC L-39-96 CEC L-112 | 0
32 | Wydzielanie wody / Water release |  | PN-ISO 6614 ASTM D1401 | 0
33 | Zdolność do przenoszenia obciążeń - test FZG / FZG Test |  | PN-78/C-04169 CEC L-07-95 ISO 14635-1 | 0
34 | Zdolność do wydzielenia powietrza olejów przemysłowych / Air release |  | PN-ISO 9120 ASTM D 3427 | 0
35 | Odporność na utlenianie olejów turbionowych inhibitowanych Oxidation resistance of turbine oils inhibited |  | PN-76/C-04131 | 0
36 | Właściwosći smarne olejów i smarów - metoda Timkena |  | PN-86/C-04073 ASTM D2782 ASTM D2509 | 0
37 | Zawartość pierwiastków: B/ Borium content |  | ASTM D 5185 | 0
38 | Oznaczanie temperatury kroplenia smarów Dropping point |  | PN-ISO 2176 | 0
39 | Pomiar penetracji smarów plastycznych penetrometrem ze stożkiem Measurement of penetration of plastic greases with a cone penetrometer |  | PN-ISO 2137 | 0
40 | Badanie odporności smarów plastycznych na wymywanie wodą - metoda dynamiczna Testing of resistance of plastic greases to washing out with water - dynamic method |  | PN-ISO 11009, ASTM D1264 | 0
41 | Badanie odporności na utlenianie smarów stałych, 100h, 500h Test for resistance to oxidation of solid lubricants, 100h, 500h |  | PN-C-04143 | 0
42 | Oznaczanie stabilności mechanicznej smarów stałych mechanical stability of greases |  | PN-C-04144, ASTM D1831 | 0
43 | Pomiar lepkości struktralnej smarów stałych structural viscosity of greases |  | PN-C-04146 | 0
44 | Badanie wydzielania oleju ze smaru w wysokich temperaturach separating oil from grease at high temperatures |  | PN-V-04047 | 0
45 | Temperatura kroplenia smarów plastycznych - metoda Ubbelodhea Dropping point - Ubbelodhea method |  | PN-C-04020 | 0
46 | Wydzielanie oleju ze smaru (24h i/lub 48h w temp. 25oC) Oil separation from grease (24h and/or 48h @25oC) |  | ASTM D1742 | 0
47 | Wydzielanie oleju ze smaru (18h/40oC) Oil separation from grease (18h@40oC) |  | DIN 51817 | 0
48 | Wydzielanie oleju ze smaru (7 dni/40oC) Oil separation from grease (18h@40oC) |  | DIN 51817 | 0
49 | Penetracja smaru w ujemnych temperaturach Penetration of grease at low temperatures |  | PN-ISO 13737 | 0
50 | Graniczne naprężenie ścinające w 20oC Boundary shear stress |  | PN-C-04145 | 0
51 | Oznaczenie liczby deemulgacyjnej Demulsifying number |  | PN-C-04110 | 0
52 | Wygląd zewnętrzny / Visual look |  | MB-MPS-028 | 0
53 | Zawartość osadów w ilościach śladowych Sludge content in trace amounts |  | ASTM D2273 | 0
54 | Pozostałość po spopieleniu / Ash residue |  | PN-EN ISO 6245 | 0
55 | Liczba zmydlenia / Number of saponification |  | ISO 6293-2 ASTM D94 | 0
56 | Zawartość Cl / Cl content |  | PN-91/C-04071 metoda A ASTM D808 | 0
57 | Zawartość S / Sulphur contentent |  | ASTM D4294 | 0
58 | Zawartość stałych ciał obcych |  | NO-91-A281 załącznik A | 0
59 | Widmo w podczerwieni / IR |  | MB-MPS-0220 | 0
60 | Mieszalność / Miscibility |  | MB-MPS-009 | 0
61 | Lepkość dynamiczna pompowalność - MRV / MRV pompability |  | PN-C-04187 | 0
62 | Indeks żelowania / Gelation Index |  | ASTM D 5133 | 0
63 | Obliczenie zawartości węgli Calculation of carbon content |  | ASTM D 2140 | 0
64 | Oznaczenie współczynnika załamania światła / Refractive index |  | PN-EN ISO 6320, ASTM D 1218 | 0
65 | Kolorymetria sączka membranowego MPC Colorimetry of the MPC membrane filter |  | ASTM D 7843 | 0
66 | Właściwości przeciwzuzyciowe, badanie za pomocą pompy Vickersa Anti-wear properties, testing with a Vickers pump |  | ASTM D 7043 | 0
67 | Temperatura krystalizacji / Crystallization temperature |  | PN-C-40008-10 | 0
68 | Zawartość stałych ciał obcych na saczku membranowym o nominalnej średnicy porów 0,8µm Content of solid foreign bodies on the membrane cap with a nominal pore diameter of 0.8µm |  | PN-91/C-04178 ASTM D4898 | 0
69 | Średnia średnica skazy po biegu 60min pod obciążeniem 0,392kN The average diameter of the flaw after a 60 min run under a load of 0.392kN |  | MB-MPS-002 | 0
70 | Średnia średnica skazy / Scar diameter |  | ASTM D4172 warunki B | 0
71 | Zawartość substancji lotnych w temperaturze 71oC w ciągu 6h The content of volatile substances @ 71 ° C during 6 hours |  | PN-83/C-04190 ASTM 972 | 0
72 | Działanie korodujące i odporność na utlenianie w temp. 135oC w ciągu 168h, przepływ suchego powietrza 5dm3/h Corrosion and oxidation resistance at 135oC for 168h, dry air flow 5dm3 / h |  | PN-C-04365 met.C ASTM D4636 | 0
73 | Odporność na ścinanie olejów smarowych - 250 cykli / Shear stability - 250 cycles |  | PN-EN ISO 20844 CEC L-14-93 | 0
74 | Odporność na ścinanie olejów smarowych - 90 cykli / Shear stability - 90 cycles |  | PN-EN ISO 20844 CEC L-14-93 | 0
75 | Odporność na ścinanie olejów smarowych - 30 cykli / Shear stability - 30 cycles |  | PN-EN ISO 20844 CEC L-14-93 | 0
76 | Zawartość pierwiastków met. ICP / elements content - ICP |  | ASTM D4951, PB-18/TA/2021, PB-10/TA/2012 | 0
77 | Własności smarne-wskaźnik zużycia pod obciążeniem / Wear indicator under load |  | PN-76/C-04147, PN-EN ISO 20623, PN-C-04362 | 0
78 | Własności smarne-największe obciążenie niezacierające |  | PN-76/C-04147, PN-EN ISO 20623, PN-C-04362 | 0
79 | Własności smarne-obciążenie zespawania / welding load |  | PN-76/C-04147, PN-EN ISO 20623, PN-C-04362 | 0
80 | RPVOT (RBOT) |  | ASTM D 2272 | 0
81 | Brugger test |  | DIN 51347 lub odpowiedniki | 0
82 | Ruler test |  | ASTM D6971, ASTM D7590 | 0
83 | Właściwości przeciwkorozyjne w komorze wilgotnościowej Anticorrosive properties in a humidity chamber |  | ASTM D1748 MB-MPS-050 | 0
84 | Temperatura palenia (metoda Clevelanda) / Burning temperature |  | PN-EN ISO 2592 | 0
85 | Płynność w niskich temperaturach / Low temperature fluidity |  | MB-MPS-030 | 0
86 | Stabilność w czasie przechowywania - zawartość osadów wydzielonych z oleju - zawartość cieczy wydzielonej z oleju |  | MB-MPS-031 | 0
87 | Stabilność termiczna w obecności miedzi, 135oC w czasie 96h Thermal stability in the presence of copper, 135oC during 96h |  | PN-91/C-96057.04 | 0
88 | Stabilność termiczna , przyrost lepkości kinematycznej w temperaturze 100oC Thermal stability, increase of kinematic viscosity at 100oC |  | MB-MPS-003 | 0
89 | Punkt anlilinowy / Aniline point |  | PN-82/C-04028 ASTM D611 | 0
90 | Właściwości przeciwzużyciowe w badaniu w ciagu 250h na stanowisku z pompą Vickersa, zuzycie pierscieni i łopatek Anti-wear properties during the test within 250 hours on a stand with a Vickers pump, wear of rings and blades |  | PN-87/C-04048 ASTM D2882 | 0
91 | Zawartość azotu / N content |  | ASTM D3228 | 0
92 | Właściwości przeciwrdzewne smarów (woda destylowana) Anti-rust properties of greases (distilled water) |  | PN-ISO 11007 | 0
93 | Własności smarne-wskaźnik zużycia pod obciążeniem / wear indicator under load |  | PN-EN ISO 20623 | 0
94 | Własności smarne-największe obciążenie niezacierające |  | PN-EN ISO 20623 | 0
95 | KRL |  | ISO 26422 | 0
96 | Oznaczanie temperatury kroplenia smarów / Dropping point for greases |  | ASTM D 2265 | 0
97 | Działanie korodujące na płytce ze stali w temperaturze 100oC, 3h Corrosive effect on a steel plate at 100oC, 3h |  | ASTM D 4048 | 0
98 | Moment obrotowy w ujemnych temperaturach / Torque at minus temperatures |  | ASTM D 4693 | 0
99 | Moment obrotowy w ujemnych temperaturach, moment rozruchowy, moment pracy Torque at minus temperatures, starting torque, operating torque |  | ASTM D 1478 | 0
100 | Przeciwkorozyjne właściwości ochronne / Anticorrosive protective properties |  | ASTM D 1743 | 0
101 | Trwałość smaru w temp. 160 stopni / Grease life at 160 degrees |  | ASTM D 3527 lub PN-C-96161 | 0
102 | Stabilność w obecności wody, po 100 000 podwójnych cykli ugniatania. Zmiana penetracji Stability in the presence of water after 100,000 double kneading cycles. Penetration change |  | MB-MPS-042, PN-ISO 2137 | 0
103 | Stabilność po magazynowaniu / Stability after storage |  | MB-MPS-013 | 0
104 | Stabilność Stabilność pracy, po 100 000 podwójnych cykli ugniatania, zmiana penetracji Stability Work stability, after 100,000 double kneading cycles, change of penetration |  | PN-ISO 2137 | 0
105 | Stabilność Stabilność pracy, po 10 000 podwójnych cykli ugniatania, zmiana penetracji Stability Work stability, after 100,000 double kneading cycles, change of penetration |  | PN-ISO 2137 | 0
106 | Badanie działania korodującego na metale |  | PN-C-04093 | 0
107 | Standard Test Method for Life of Lubricating Greases in Ball Bearings at Elevated Temperatures |  | ASTM D 3336 | 0
108 | Właściwości przeciwrdzewne smarów (woda słona) Anti-rust properties of greases (salt water) |  | PN-ISO 11007 | 0
109 | Zawartość wody, Metoda destylacyjna |  | PN-EN ISO 9029 PN-C-04523 PN ISO 3733 | 0
110 | Odporność smaru na działania wody - metoda statyczna |  | DIN 51 807 cz.1 PN-ISO 22285 | 0
111 | Barwa ciekłych produktów naftowych. Metoda Saybolta |  | PN-V-04016 ASTM D6045 ASTM D156 | 0
112 | Oznaczenie napięcia powierzchniowego międzyfazowego metodą tensometryczną. |  | - | 0
113 | Ciśnienie przepływu smaru (w jednej temperaturze) |  | DIN 51805 | 0
114 | Wydzielenie oleju z próbki smaru metodą dializy |  | met. Własna | 0
115 | Oznaczenie zawartości zagęszczacza w smarze metodą dializy |  | met. własna | 0
116 | Gęstość |  | PN-EN ISO 12185 ISO 3675 | 0
117 | Oznaczanie temperatury wrzenia |  | PN-C-40008-03 | 0
118 | Oznaczanie pH wodnych roztworów produktów chemicznych |  | PN-C-04963 | 0
119 | Stabilność termooksydacyjna smarów plastycznych |  | ASTM D8206 | 0
120 | Działanie korodujące na miedzi / Cooper corrosion 100oC, 3h |  | PN-EN ISO 2160 IP 154 ASTM D 130 | 0
121 | Wytworzenie 3-4 kg próbki smaru |  | met. własna | 0
122 | Wytworzenie ok.1kg próbki smaru |  | met. własna | 0
123 | Homogenizacja próbki smaru |  | met. własna | 0
124 | Korekta konsystencji smaru (dodanie oleju, dodatków, homogenizacja próbki) |  | met. własna | 0
125 | Zawartość wielopierścieniowych związków aromatycznych WZA/ PCA content |  | IP 346/92 | 0
126 | Zawartość węgla w strukturach (w pierścieniach aromatycznych, pierścieniach naftenowych, łańcuchach parafinowych) |  | ASTM D 2140 | 0
127 | Zawartości benzo(a)pirenu (BaP) i wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) / Benzo-(a)-pyren-content and selected WWA |  | PN-EN 16143 lub GC/MS | 0
128 | Barwa/Colour |  | ISO 2049 | 0
129 | Temperatura zapłonu t.o., Clevleland/Flash point Cleveland open cup |  | ISO 2592 | 0
130 | Temperatura płynięcia/Pour point |  | ISO 3016 | 0
131 | Płynnosć w niskiej temperaturze po 7 dniach/ Low temperature fliudity after 7days |  | ASTM D2532 | 0
132 | Zawartość wody /Water content |  | ISO 12937 ISO 6296 | 0
133 | Skłonność do pienienia (I, II, III sekwencja) / Foam (I, II, III sequence) |  | ISO 6247 | 0
134 | Wydzielanie powietrza / Air release, 50oC, 75oC, |  | ISO 9120 | 0
135 | Kompatybilność z elastometrami, 1000h (NBR 1, HNBR, FKM 2) |  | ISO 1817 | 0
136 | Odpornosć na ścinanie, badanie w łożysku stożkowym / Shear stability, tapered roller bearing 20h at 60oC |  | ISO 62422 | 0
137 | Pompa łopatkowa, procedura A / Vane pump, Procedure A |  | ISO 14635-1 | 0
138 | Filtrowalność, sucha / Filterability, dry |  | ISO 13357-2 | 0
139 | Filtrowalność, mokra / Filterability, wet |  | ISO 13357-1 | 0
140 | Temperatura samozapłonu |  | DIN 51794 | 0
141 | Pozostałość po koksowaniu |  | PN-EN ISO 10370:2014-12 | 0
141 | Stężenie polichlorowanych bifenyli (PCB) |  | PN-IEC 997:1998 | 0
142 | Średnia średnica skazy / Scar diameter |  | PN-C-04147 | 0
144 | Zawartość popiołu siarczanowego |  | ISO 3987 | 0
145 | Lepkość dynamiczna pompowalność - MRV / MRV pompability |  | ASTM D 4684 | 0
146 | Średnia średnica skazy po biegu 60min pod obciążeniem 0,392kN The average diameter of the flaw after a 60 min run under a load of 0.392kN |  | PN-C-04147 | 0
147 | Stailność oksydacyjna Przyrost pozostałości po koksowaniu met. Conradsona, straty odpoarowania; w % (m/m) |  | ISO 6617 | 0
148 | Stabilność oksydacyjna Pozostałość po koksowaniu metodą Conradsona poutlenianiu w obecności tlenku żelaza(III), % (m/m) |  | DIN 51352-2 | 0
149 | Destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem (w olejach sprężarkowych do analizy charakterystyki 20% pozostałości po odparowaniu podczas destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem). |  | ASTM D 1160 | 0
150 | Liczba zasadowa |  | PN-ISO 3771 | 0
150 | Zawartość stałych ciał obcych na sączku membranowym |  | PN-91/C-04178 lub PN-C-04089 | 0
151 | Spektrometria w podczerwieni (glikol, nitracja, oksydacja, sulfonowanie, sadza, paliwo) |  | ASTM E2412-10(2018) | 0
152 | Zawartość inhibitora utlenienia typu fenolowego oraz aminowego |  | ASTM E2412-10(2018) | 0
153 | Zawartość cząstek ferromagnetycznych PQ Index |  | ASTM D 8184-18 | 0
154 | Oznaczanie pozostałości po koksowaniu w przetworach naftowych metodą Conradsona |  | PN-ISO 6615 | 0
155 | Temperatura zeszklenia (Tg) /oznaczenie metodą kalorymetrii różnicowej DSC/ Glass transition temprature/determination by differential calorimetry DSC [°C] |  | PN-EN ISO 11357 | 0
156 | Zawartość części lotnych metodą Noack'a/ Noack test [%(m/m) |  | PN-C-04124 | 0
157 | Wydzielanie oleju ze smaru |  | IPI 121 :2005 | 0 | dla warunków 40 C/18h, 40C/168h, 150C/1h, 150C/4h, 150C/24h, 150C/168h
158 | Zawartość ilościowa pierwiastków techmniką ICP-OES |  | PB-26/TA/2003 | 0
159 | Przyleganie w niskich temperaturach |  | PN-EN 50326:2003 p.6.9 | 0
160 | Spektroskopia w podczerwieni widmo IR |  | DIN 51820-1 | 0
161 | Spektroskopia w podczerwieni widmo IR różnicowe |  | DIN 51451 ASTM E2412 DIN51820-1 | 0
162 | Korozja na płytkach z miedzi 100C/24h |  | DIN 51811:1991 ASTM D 4048-22 | 0
163 | Zawartość wody |  | DIN 51777:2020 | 0
164 | Graniczne obciążenia zużycia |  | PN76/C-04147 | 0
165 | Pomiar krzywej płynięcia/ lepkośc dynamiczna przy zmiennym obiążeniu |  | Metoda własna | 0
166 | Działanie korodujące na płytce ze stali w temperaturze 100oC, 24h Corrosive effect on a steel plate at 100oC, 3h |  | ASTM D 4048 | 0
167 | Badanie odporności na utlenianie smarów stałych, 100h, 500h/ 99C Test for resistance to oxidation of solid lubricants, 100h, 500h |  | ASTM D 942-23a | 0
168 | Stabilność Stabilność pracy, po 100 000 podwójnych cykli ugniatania w obecności 10% wody, zmiana penetracji |  | ASTM D 7342-20 | 0
169 | Stabilność Stabilność pracy, po 100 000 podwójnych cykli ugniatania w obecności 2% wody, zmiana penetracji |  | ASTM D 7342-20 | 0
170 | Rozkład prawdziwych temperatur wrzenia cięższych frakcji naftowych (PTW) – metoda GC SIMDIS |  | ASTM D 6352 | 0
171 | Zawartość wody metodą miareczkowania kulometrycznego Karla Fischera |  | ASTM D6304-25 | 0
172 | Zawartość grup węglowodorowych: -nasycone - olefiny, - aromaty |  | PN-EN 15553:2022-05 | 0
173 | Zawartość węglowodorów aromatycznych: - jednopierścieniowych, - dwupierścieniowych, - trójpierścieniowych, - wielopierścieniowych, - całkowita zawartość węglowodorów aromatycznych. |  | PN-EN 12916:2024-08 | 0
174 | Zawartość pierwiastków: metodą GC- TCD |  | PB-01/SG-1 wyd. nr 5 z dnia 18.01.2021 r. IO-02/SG-1 wyd. nr 3 z dnia 19.01.2021 r. | 0
175 | Skład frakcyjny metodą destylacji normalnej |  | PN-EN ISO 3405:2019, ASTM D86-19 | 0
176 | Skład indywidualny w tym m.in.: - zawartość węglowodorów aromatycznych, - zawartość węglowodorów n –parafinowych. |  | PN-EN 12916:2024-08 | 0
177 | Zawartość węglowodorów: - parafinowych (nasyconych), - związków polarnych |  | ASTM D2007-19(2024)e1 | 0
|  |  |  | 0 | <== Tą Wartośc proszę podac na Platformie Connect w pozycji Cena
PROSZĘ O DOŁĄCZENIE UZUPEŁNIONEGO PLIKU W NIEZMIENIONEJ EDYTOWALNEJ WERSJI xlsx