# Specyfikacja techniczna:

Kolba pomiarowa II rzędu:

- pojemność 20 dm3

- wykonana ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej

- przeznaczenie do produktów ropopochodnych

- ze świadectwem wzorcowania Urzędu Miar

- wykonana z blachy o grubości min. 2 mm

- wymagana gwarancja 24 miesiące

Wyposażona w:

- wziernik z podziałką

- rurę spustową zakończoną nierdzewnym zaworem

- szyjka z nadbudową zapobiegającą wylaniu pieniącego się produktu

- zawór przelewowy dn 15

- urządzenie wypornikowe

- dwubiegunowa poziomica kolby

- regulacja poziomu dwóch nóżek

- gniazdo na termometr

- wózek transportowy lub koła transportowe

Miejsce dostawy:

Oddziały Orlen Centrum Serwisowe Sp. z o.o.:

Różne lokalizacje w kraju.

Prosimy o załączenie szczegółowych danych technicznych oferowanego produktu.

Informacje dodatkowe:

Gwarancja min. 24msc

Dostawa i sprzedaż przez podmiot zarejestrowany na terenie UE

Autoryzacja producenta do sprzedaży na rynku polskim

Termin dostawy krótszy niż 6 tygodni