Przedmiotem postępowania jest podpisanie umowy ramowej na zakup urządzeń wg poniższej specyfikacji.

Przedmioty zamówień:

- Miernik wielogazowy ALTAIR-4XR

Parametry techniczne:

Waga: 0,23 kg (urządzenie z baterią i zaczepem)

Parametry ogólne: - podświetlany wyświetlacz - obudowa wzmocniona gumą - menu w języku polskim - wbudowany sygnalizator bezruchu - sygnalizacja optyczno-akustyczna, wibracyjna - możliwość podłączenia elektrycznej pompki próbkującej - informacja na wyświetlaczu o konieczności wymiany sensora

Typy baterii: akumulator litowo-polimerowy - czas pracy co najmniej 20 h

Temperaturowy zakres pracy: -40°C do +60°C

Odporność na upadek z wysokości co najmniej 7 metrów

Ochrona przed wnikcięciem: IP65

Certyfikaty: CE, ATEX

Możliwość kalibracji za pomocą stacji kalibrującej GX2

Funkcja komunikacji z komputerem

Gwarancja: co najmniej 4 letnia na całe urządzenie (akumulator, elektronika, sensory)

Każdy miernik powinien być skonfigurowany na medium:

- EX: 0-100% DGW propan

- OX: 0-30% obj

- H2S: 0-200 ppm

- CO: 0-2000 ppm

Zestaw z miernikiem wielogazowym musi zawierać:

- Urządzenie ALTAIR-4XR wraz z ładowarką sieciową oraz świadectwo wzorcowania potwierdzające aktualną kalibrację

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Miernik wielogazowy ALTAIR 5X PID

Parametry techniczne:

Waga: 0,46 kg (urządzenie z baterią i zaczepem)

Parametry ogólne: - podświetlany wyświetlacz - obudowa wzmocniona gumą - menu w języku polskim - wbudowany sygnalizator bezruchu - sygnalizacja optyczno-akustyczna, wibracyjna - informacja na wyświetlaczu o konieczności wymiany sensora

Wyświetlacz: kolor

Typy baterii: akumulator litowo-polimerowy - czas pracy co najmniej 20 h, możliwość zastosowania pakietu baterii AA

Temperaturowy zakres pracy: -40°C do +60°C

Odporność na upadek z wysokości co najmniej 3 metrów

Ochrona przed wnikcięciem: IP65

Metody pomiarów: - gazy palne – czujnik katalityczny - tlen i gazy toksyczne – czujnik elektrochemiczny - lotne związki organiczne – czujnik PID

Certyfikaty: CE, ATEX

Możliwość kalibracji za pomocą stacji kalibrującej GX2

Funkcja komunikacji z komputerem

Gwarancja w podziale na poniższe elementy: - 2 lata na urządzenie - co najmniej 1 rok na sensor PID - co najmniej 2 lata na sensory EX/OX/CO/H2S

Każdy miernik powinien być skonfigurowany na medium:

- EX: 0-100% DGW propan

- OX: 0-30% obj

- H2S: 0-200 ppm

- CO: 0-2000 ppm

- PID: 0 – 2000 ppm (do wyboru z menu detektora)

- Paliwo lotnicze JETA (A1)

- Paliwo JP-5

- Paliwo JP-8

- Olej napędowy

- Benzyna (suma węglowodorów)

Zestaw z miernikiem wielogazowym musi zawierać:

- Urządzenie ALTAIR 5X PID wraz z ładowarką sieciową oraz świadectwo wzorcowania potwierdzające aktualną kalibrację

- Z urządzeniem dedykowana walizka transportowa

- instrukcja obsługi w języku polskim

Dostawca dostarczy program archiwizujący pomiary, zmieniający nastawy detektora, generujący protokoły kalibrujące.

- Stacja kalibrująca

Zestaw ze stacją do kalibracji GX2 musi zawierać:

Pojedyncze kompletne stanowisko do testowania i kalibracji urządzeń ALTAIR-4XR wraz z butlą z gazem do ich kalibracji

- Gazy

Mieszanina gazów do kalibracji, pojemność 34l 1,45%CH4, 20ppm H2S, 60 ppm CO, 15% obj. O2, RFID – do kalibracji mierników Altair 4XR i Altaira 5X z sensorami jak wskazane gazy.

Mieszanina gazów do kalibracji, pojemność 58l 1,45%CH4, 20ppm H2S, 60 ppm CO, 15% obj. O2, RFID – do kalibracji mierników Altair 4XR i Altaira 5X z sensorami jak wskazane gazy.

Gaz kalibracyjny pojemność 34l, 100 ppm izobutylenu - do kalibracji sensora PID w mierniku Altair 5X.

Gaz kalibracyjny pojemność 34l, 10 ppm CL2 - do kalibracji sensora CL2 w mierniku Altair 5X.

- Urządzenia

Elektroniczny uchwyt butli do stacji kalibrującej Galaxy GX2, pełni rolę uchwytu butli, samoczynnie odczytuje rodzaj gazu poprzez czytnik RFID.

Uchwyt butli bez elektronicznego sterowania, nie odczytuje etykiety gazu,

Automatyczny zawór kalibracyjny. Do ręcznej kalibracji Altaira 5X lub z zastosowaniem stacji bez uchwytu butli bez elektronicznego sterowania

Reduktor do gazów o przepływie 0,25l/min – do ręcznej kalibracji Altaira 4XR.

Stacja kalibrująca Galaxy GX2 do Altaira 4/4X/4XR, 1 zaworowa, bez funkcji ładowania w stacji.

Stacja kalibrująca Galaxy GX2 do Altaira 5X/5X PID/5X IR, 4 zaworowa, bez funkcji ładowania w stacji.

Altair 4XR z sensorami CO/H2S/O2/DGW z ładowarką w zestawie i akcesoriami.

ALT5X-D-N-K-0-1-1-0-E-0-0-0 Altair 5X z sensorami CO/H2S/O2/DGW/PID z ładowarką w zestawie i akcesoriami.

ALT5X-D-N-K-B-7-1-0-E-0-0-0 Altair 5X z sensorami CO H2-RES/H2S/O2/DGW/CL2/PID z ładowarką w zestawie i akcesoriami.

Port komunikacji IR, do komunikacji mierników z komputerem poprzez oprogramowanie MSA Link

Skórzany pokrowiec do Altaira 5X

Pompka do pobierania próbek do Altaira 4XR.

Sonda teleskopowa ~1,2m do miernika Altair 5X

Walizka do miernika Altair 4XR

Walizka do miernika Altair 5X

Walizka na zestaw do ręcznej kalibracji mierników.

Drukarka ZEBRA do etykiet do stacji GX2

Taśma barwiąca do drukarki ZEBRA

Rolka paragonów i samoprzylepnych etykiet (375 etykiet na rolce)

Rolka etykiet na klips miernika (2800 etykiet na rolce)

- Części

Filtr świeżego powietrza do stacji kalibrującej GX2.

Sensor XCell DGW

Sensor XCell CO/H2S

Sensor XCell O2

Sensor XCell CL2

Sensor XCell SO2

Sensor XCell NH3

Sensor XCell NO2/CO

Sensor PID

Lampa sensora PID

Sensor XCell CO H2-RES/H2S

Filtr pyłowy do Altaira 5X

Filtr wodny do Altaira 5X

Zestaw filtrów do gazów reaktywnych do Altaira 5X

Zestaw filtrów do gazów standardowych do Altaira 5X

Akumulator do Altaira 5X

Zespół pompy do Altaira 5X

Ładowarka detektora Altair 5X

Przednia obudowa detektora Altair 4XR

Klips ze stali nierdzewnej do Altaira 4XR

Ładowarka detektora Altair 4XR

Przednia obudowa detektora Altair 5X

- Usługi dodatkowe

Roboczogodzina wyceniana w ramach prac serwisowych lub napraw.

- Szkolenia

Przy zakupie towarów za min. 12 000zł (i każdej krotności) = 1 darmowe szkolenie w wybranej lokalizacji w Polsce dla grupy do 10 osób (np. wydane sumarycznie 12.000zł = 1 szkolenie; wydane sumarycznie 36.000 = kolejne 2 szkolenia itd.).

Szkolenie dla grupy do 10 osób w wybranej lokalizacji w Polsce.

- Informacje dodatkowe

Prosimy o wypełnienie załączonego arkusza cennikowego Excel.

Gwarancja min. 24msc

Dostawa i sprzedaż przez podmiot zarejestrowany na terenie UE

Autoryzacja producenta do sprzedaży na rynku polskim

Termin dostawy krótszy niż 6 tygodni

Do przedmiotów musi zostać dołączona instrukcja w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski

Urządzenia muszą być dopuszczone do sprzedaży w Polsce i posiadać wymagane dokumenty (np. deklaracja CE, Atex).

Wymaga minimalna kwota polisy OC sprzedawcy : 50.000 Euro.