## Arkusz1
Przedmioty zamówień:
Lp. | Urządzenia, części, gazy, pozycje dodatkowe | Cena netto
1. | Miernik wielogazowy ALTAIR-4XR
2. | Miernik wielogazowy ALTAIR 5X PID
3. | Stacja kalibrująca GX2 do Altair-4XR oraz Altair 5X PID
4. | Mieszanina gazów do kalibracji, pojemność 34l 1,45%CH4, 20ppm H2S, 60 ppm CO, 15% obj. O2, RFID
5. | Mieszanina gazów do kalibracji, pojemność 58l 1,45%CH4, 20ppm H2S, 60 ppm CO, 15% obj. O2, RFID
6. | Gaz kalibracyjny pojemność 34l, 100 ppm izobutylenu
7. | Gaz kalibracyjny pojemność 34l, 10 ppm CL2
8. | Elektroniczny uchwyt butli do stacji kalibrującej Galaxy GX2, pełni rolę uchwytu butli, samoczynnie odczytuje rodzaj gazu poprzez czytnik RFID
9. | Uchwyt butli bez elektronicznego sterowania, nie odczytuje etykiety gazu
10. | Automatyczny zawór kalibracyjny. Do ręcznej kalibracji Altaira 5X lub z zastosowaniem stacji bez uchwytu butli bez elektronicznego sterowania
11. | Reduktor do gazów o przepływie 0,25l/min – do ręcznej kalibracji Altaira 4XR
12. | Stacja kalibrująca Galaxy GX2 do Altaira 4/4X/4XR, 1 zaworowa, bez funkcji ładowania w stacji
13. | Stacja kalibrująca Galaxy GX2 do Altaira 5X/5X PID/5X IR, 4 zaworowa, bez funkcji ładowania w stacji
14. | Altair 4XR z sensorami CO/H2S/O2/DGW z ładowarką w zestawie i akcesoriami
15. | ALT5X-D-N-K-0-1-1-0-E-0-0-0 Altair 5X z sensorami CO/H2S/O2/DGW/PID z ładowarką w zestawie i akcesoriami
16. | ALT5X-D-N-K-B-7-1-0-E-0-0-0 Altair 5X z sensorami CO H2-RES/H2S/O2/DGW/CL2/PID z ładowarką w zestawie i akcesoriami
17. | Port komunikacji IR, do komunikacji mierników z komputerem poprzez oprogramowanie MSA Link
18. | Skórzany pokrowiec do Altaira 5X
19. | Pompka do pobierania próbek do Altaira 4XR
20. | Sonda teleskopowa ~1,2m do miernika Altair 5X
21. | Walizka do miernika Altair 4XR
22. | Walizka do miernika Altair 5X
23. | Walizka na zestaw do ręcznej kalibracji mierników
24. | Drukarka ZEBRA do etykiet do stacji GX2
25. | Taśma barwiąca do drukarki ZEBRA
26. | Rolka paragonów i samoprzylepnych etykiet (375 etykiet na rolce)
27. | Rolka etykiet na klips miernika (2800 etykiet na rolce)
28. | Filtr świeżego powietrza do stacji kalibrującej GX2
29. | Sensor XCell DGW
30. | Sensor XCell CO/H2S
31. | Sensor XCell O2
32. | Sensor XCell CL2
33. | Sensor XCell SO2
34. | Sensor XCell NH3
35. | Sensor XCell NO2/CO
36. | Sensor PID
37. | Lampa sensora PID
38. | Sensor XCell CO H2-RES/H2S
39. | Filtr pyłowy do Altaira 5X
40. | Filtr wodny do Altaira 5X
41. | Zestaw filtrów do gazów reaktywnych do Altaira 5X
42. | Zestaw filtrów do gazów standardowych do Altaira 5X
43. | Akumulator do Altaira 5X
44. | Zespół pompy do Altaira 5X
45. | Ładowarka detektora Altair 5X
46. | Przednia obudowa detektora Altair 4XR
47. | Klips ze stali nierdzewnej do Altaira 4XR
48. | Ładowarka detektora Altair 4XR
49. | Przednia obudowa detektora Altair 5X
50. | Rbh - prace serwisowe/naprawy
51. | Szkolenie z obsługi mierników, stacji kalibrujących i metody kalibracji. Grupa do 10 osób w wybranej lokalizacji w Polsce