Priedas Nr.2

Ženklų techniniai reikalavimai

- Ženklų savybės

  - Ženklai turi būti pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų (lipni plėvelė, plastikas, užrašai), kad būtų užtikrintas ne trumpesnis nei 5 m ženklų eksploatacinis laikas (garantinis laikotarpis) lauko sąlygomis (UV spinduliavimui, krituliams (sniegui, lietui), aplinkos oro temperatūrai (nuo minus 30oC iki plius 40oC).

  - Plastiko ant kurio bus gaminamas ženklas storis 3 mm.

  - Ženklai pagaminti iš lipnios plėvelės turi lengvai lipti ir gerai prilipti ant metalinių paviršių.

2.  Ženklai turi būti pagaminti vadovaujantis:

- Standartu LST ISO 3864–1:2011 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai.1 dalis. Saugos ženklų ir saugos ženklinimo projektavimo principai (tapatus ISO 3864–1:2011);

- Standartu LST EN ISO 7010:2020 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Registruoti saugos ženklai (tapatus ISO EN 7010:2020).