Pompa MAST TUP 3-1,5 V/VL

Dane techniczne:

| Masa całkowita | 66 kg |
| --- | --- |
| Wymiary | 68x39x46 cm |
| Typ silnika | 3~ 400 V, trójfazowy, 50 Hz |
| Moc P1/P2 | 3,0 kW/ 2,5 kW |
| Prąd znamionowy | 4,6 A |
| Przepływ Q (maks.) | 600 l/min |
| Prędkość obrotowa | 2860 obr./min |
| Przyłącza | G 2” |
| Przyłącze węża | Zgodne z DIN 14 307-C |
| Przelot cząstek stałych | ⌀ 4 mm |
| Kabel | H 07 RN-F 5G1,5 (1,5 m) |
| Złącze | EN CEE 16 A 5-pinowy EEx |

Ilość: 7 sztuk.

Gwarancja min. 24msc

Instrukcja w języku polskim

Certyfikat ATEX .

Dostawa i sprzedaż przez podmiot zarejestrowany na terenie UE

Autoryzacja producenta do sprzedaży na rynku polskim

Termin dostawy: 10 miesięcy

Miejsce dostawy:

Oddziały Orlen Centrum serwisowe Sp. Z o.o.:

- Ul. Krakowska 287, 25-801 Kielce

- Ul. Energetyków 47, 20-468 Lublin

- Ul. Ujejskiego 3, 35-959 Rzeszów

- Ul. Estrady 8, 05-080 Izabelin koło Warszawy

- Ul. Swojczycka 43, 51-501 Wrocław

- Ul. Trasa Północna 12H, 65-119 Zielona Góra

- ul. Olszanicka 38A, 30-241 Kraków