Jedná se o Instalaci otopového rozvaděče na st. 9811 - kříž ulic 31A a 28

Předmětem zakázky je:

Dodávka otopového rozvaděče do prostředí s neb. výbuchu - Zóna 2 IIB T3

Dodávka kabeláže, nosných systémů, spojovacího materiálu apod.

Montážní práce, pokládka kabeláže mezi 8811 - 9811

Kompletní výkresová a dodavatelská dokumentace.

Lešení / horolezecké práce

Revize + TiČR

Popis:

Otopový rozvaděč bude napájen z rezervního vývodu rozvaděče MR 035.1 na st. 8811.

Z rozvaděče MR035.1 povede nový silový a signalizační kabel na st. 9811 (patka poblíž Ga 1420B)

Otopový rozvaděče bude plně vyzbrojený jističochrániči - pro In-40A (předpoklad 1x16; 2x 10A; 3x6A)

Rozvaděč bude vybaven pro signalizaci provozních stavů do DPPCH.

Vizualizace rozvadeče do DPPCH není předmětem zakázky

Na stavbě bude opravena část kab. trasy pro napojení na potrubní most č.2.

Na instalaci bude vystvavena výchozí revizní zpráva, vč. zajištění stanoviska TiČR

Kompletní předání dokumentace ve dvou paré (papírová i elektronická verze)

Veškeré dodávky a postupy musí být ve smyslu N11012

Neúčast na prohlídce stavby je povinná a neúčast na prohlídce je důvodem k vyloučení z výběrového řízení