Specyfikacja techniczna

- Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków ANWIL S.A.

- Przedmiot opracowania

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla wymienionych budynków będących własnością Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

| Wykaz budynków |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budynek | Nr ST. | Działka | Obręb |  |  |
| 1 | PAWILON HANDLOWO-USŁUGOWY | 1100490 | 117/9 | AZOTY |  |  |
| 2 | BUDYNEK PRALNI | 1100503 | 122 | AZOTY |  |  |
| 3 | POSTERUNEK PS1A/BUDYNEK STRAŻY PRZEMYSŁOWEJ | 1100505 / 1100599 | 117/9 | AZOTY |  |  |
| 4 | BUDYNEK ZOS | 1100502 | 117/9 | AZOTY |  |  |
| 5 | BUD. SOCJALNO-BIUROWY | 1100571 | 27/2 | AZOTY |  |  |
| 6 | BUDYNEK AKUMULATOROWNI | 1100523 | 89/5 | RÓZINOWO |  |  |
| 7 | MAG.SMARÓW I SUSZ.PIASKU | 1100530 | 89/5 | RÓZINOWO |  |  |
| 8 | BUD. WYDZ. TRANSPORTU KOLEJOWEGO | 1100542 | 89/5 | RÓZINOWO |  |  |
| 9 | BUDYNEK SOCJALNY NA STACJI | 1100551 | 89/5 | RÓZINOWO |  |  |
| 10 | LOKOGARAŻ | 1100564 | 89/5 | RÓZINOWO |  |  |
| 11 | BUDYNEK WARSZTATU CHLORU | 1100518 | 10/1 | AZOTY |  |  |
| 12 | BUDYNEK SOCJALNY WARSZTATU CHLORU | 1100554 | 10/1 | AZOTY |  |  |
| 13 | BUDYNEK KOTŁA WULKANIZACYJNEGO Z MAGAZYNEM | 1100489 | 7 | AZOTY |  |  |
| 14 | BUDYNEK WARSZTATU ELEKTRYCZNEGO | 1100524 | 94 | AZOTY |  |  |
| 15 | BUDYNEK WARSZ. POMP I AUTOMATYKI | 1100525 | 110 | AZOTY |  |  |
| 16 | BUDYNEK GŁÓWNY (Dom Wczasowo-Sanatoryjny „Perła”, ul. Wczasowa 27, 76-270 Ustka) | 1100577 | 43/7,43/6,1/3,1/1 | PRZEWŁOKA |  |  |
| 17 | BUDYNEK GASTRONOMICZNY (Dom Wczasowo-Sanatoryjny „Perła”, ul. Wczasowa 27, 76-270 Ustka) | 1100577 | 43/7,43/6,1/3,1/1 | PRZEWŁOKA |  |  |
| 18 | BUDYNEK BALNEOLOGII (Dom Wczasowo-Sanatoryjny „Perła”, ul. Wczasowa 27, 76-270 Ustka) | 1100574 | 43/7,43/6,1/3,1/1 | PRZEWŁOKA |  |  |

- Świadectwa charakterystyki energetycznej mają na celu określenie zapotrzebowania budynków na energię potrzebną do ich użytkowania, w tym do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia.

- Zamawiający zleca wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej w celu spełnienia wymogów prawnych oraz uzyskania informacji o efektywności energetycznej posiadanych budynków.

- Świadectwa charakterystyki energetycznej muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 497) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 376).

- Zakres prac

- Analiza udostępnionej dokumentacji technicznej.

- Wykonanie inwentaryzacji budynków, w zakresie niezbędnym do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej

- W przypadku braku dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szczegółowej inwentaryzacji i analizy w celu zebrania niezbędnych danych.

- Obliczenie wskaźników charakterystyki energetycznej budynków.

- Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej w formie pisemnej w 2 egzemplarzach i elektronicznej.

- Przekazanie Zamawiającemu świadectw charakterystyki energetycznej wraz z wymaganymi załącznikami.

- Warunki wykonania

- Wszelkie materiały, sprzęt i narzędzia niezbędne do realizacji usług zapewnia Wykonawca. Sprzęt i materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne.

- Przeprowadzenie prac na obiektach powinno odbywać się w godzinach 7.00 do 15.00.

- Przedstawienie harmonogramu wykonywania prac.

- Celem rozliczenia prac (usług) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia protokołu odbioru wykonanych prac.

- Zakres wykonanych prac podlegać będzie odbiorowi potwierdzającemu kompletność, oraz poprawność wykonania.

- Wykonawca przedłoży świadectwa charakterystyki energetycznej do zapoznania się i akceptacji Zamawiającemu w formie elektronicznej.

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag, które w uzasadnionych przypadkach będą naniesione/uwzględnione.

- Zaakceptowany przez Zamawiającego protokół odbioru z wynikiem pozytywnym stanowi podstawę do wystawienia faktury.

- Świadectwa charakterystyki energetycznej muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania aktualnych wersji oprogramowania do obliczania charakterystyki energetycznej budynków

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnień do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków

- Wymagania

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca musi zapewnić terminowe i rzetelne wykonanie zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie przeprowadzania przeglądów budynków do zachowania  należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność wykonanych przeglądów oraz sporządzonej dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania i bezwzględnego przestrzegania na terenie ANWIL S.A. przepisów i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa procesowego obowiązujących na terenie ANWIL w tym Wytycznych dla Oferentów i Dostawców dostępnych pod adresem

http://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-Wykonawcow.aspx

- Wykonawca zapewni dla swoich pracowników szkolenie BHP i ppoż. obowiązujące na terenie ANWIL SA (tzw. szkolenie z zagrożeń – szkolenie w celu uzyskania przepustek na teren Anwil S.A.), odzież ochronną antyelektrostatyczną lub antyelitarystyczną i trudnopalną oznakowaną logo bądź nazwą firmy oraz sprzęt ochrony osobistej (zgodnie z załącznikiem), jak również przepustki osobowe i przepustki na wjazd samochodów i sprzętu, które będą użytkowane w czasie realizacji zadania. Koszty szkolenia i przepustek pokrywa Wykonawca.

5. Oferta techniczna powinna zawierać

- Potwierdzenie możliwości realizacji pełnego zakresu prac.

- Przedstawienie harmonogramu wykonywania prac.

- Referencje lub oświadczenie z listą zrealizowanych prac o takim samym charakterze z ostatnich 3 lat. Wykaz zawierać będzie datę lub okres czasu wykonania prac, zleceniodawcę, skrócony zakres wykonanych prac.

- Poświadczenie posiadanych kwalifikacji/uprawnień niezbędnych do realizacji zadania.

- Oświadczenie, że oferent realizować będzie prace we własnym zakresie lub przy udziale podwykonawców. W przypadku podzlecania prac należy podać listę ewentualnych podwykonawców z określeniem zakresu prac i procentowego udziału.

- Oświadczenie, że oferent zapoznał się z zakresem prac i warunkami ich realizacji bezpośrednio na terenie ANWIL S.A.. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 18.

6. Termin wykonania

- Termin rozpoczęcia prac: Niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Termin zakończenia prac: 15.12.2026

7. Załączniki

- Załącznik 3 - Cennik.

- Załącznik 20 - Załącznik nr 1.1 do Wytycznych BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej do obowiązkowego stosowania dla Wykonawców prac na terenie ANWIL S.A. (Zarządzenie nr 56/2020)

- Załącznik 21 - Załącznik nr 1.3 do Wytycznych BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej do obowiązkowego stosowania dla Wykonawców prac na terenie ANWIL S.A – „ Lista osób reprezentujących Wykonawcę”. (Zarządzenie nr 56/2020)

- Załącznik 22 - Załącznik 6.1 – Wymagania z zakresu BHP, Bezpieczeństwa Procesowego, Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Ochrony Środowiska w procesach projektowania budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektów ANWIL S.A. (Zarządzenie operacyjne DS./01/2021)

8. Warunki techniczne wykonania

- Świadectwa charakterystyki energetycznej muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania aktualnych wersji oprogramowania do obliczania charakterystyki energetycznej budynków.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnień do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania bezpiecznych metod pracy oraz do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie zakładu Zamawiającego.

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu prac z Zamawiającym.

- W trakcie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do minimalizowania zakłóceń w funkcjonowaniu zakładu.

9. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie wizji lokalnej:

Marcin Gadkowski – Dział Zarządzania Majątkiem Nieoperacyjnym AM,

tel.  24 242 11 95 kom. 603915319 e-mail: marcin.gadkowski@anwil.pl

Hubert Nowak Dział Zarządzania Majątkiem Nieoperacyjnym AM,

tel.  24 242 11 80 kom. 723261773 e-mail: hubert.nowak@anwil.pl

10. Wymagania finansowe

Oferta handlowa powinna zawierać:

10.1. Przy kryterium „Cena” proszę wpisać kwotę za całość usługi oraz dołączyć w formie załącznika wypełniony Cennik stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego,  w którym przedstawione zostaną ceny za każdy budynek oddzielnie.

10.2. Stawki w Cenniku muszą być podane w PLN w kwocie netto i muszą obejmować wszystkie dodatkowe koszty wynikające w trakcie realizacji usługi.

10.3.  Stawki mogą być podane wyłącznie na Platformie Connect w miejscu do tego wyznaczonym.

10.4 Sposób rozliczenia prac

•	termin płatności – preferowany min. 30 dni od wpływu faktury lub 60 dni od daty wystawienia faktury

•	ważność oferty – min. 90 dni od daty złożenia oferty.

•	Zamawiający nie akceptuje jakiejkolwiek formy zaliczkowania lub przedpłaty w ramach niniejszego zamówienia.

10.5. Akceptacja Warunków BHP.