Dotyczy: Sprzedaż i dostawa rur opłetwionych 57x5 mm, materiał 16Mo3 do Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.

Postępowanie nr 26DFBTM193

CENY

## Waluta oferty

Wszystkie podane poniżej ceny są cenami netto i wyrażone są w PLN. Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Cena

| Lp. | Wyszczególnienie | Indeks | Ilość metrów | Cena jednostkowa / 1 metr | Łączna wartość netto w PLN wraz z kosztami dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RURA OPŁETWIONA POJEDYŃCZA, 57x5 mm GAT.16M / 16Mo3, OP-430 DIN 17175 | 340-802-470-0 | 120 |  |  |
| 2. | RURA OPŁETWIONA PODWÓJNA, 57x5 mm GAT. 16M / 16Mo3, OP-430 ORUROWANIE, DIN 17175 | 340-802-462-0 | 120 |  |  |
| 3. | RURA OPŁETWIONA POCZWÓRNA, 57x5 mm GAT.16M / 16Mo3, OP-430 DIN 17175 | 340-802-469-0 | 120 |  |  |
| RAZEM (wraz z kosztami dostawy) |  |  |  |  |  |

UWAGI:

Wymagania do oferty: Rura ekranowa opłetwiona obustronnie płaskownikiem 8x6mm (szerokość x grubość), mat. 16M. Płetwy skrajne ukosować do spawania na wymiar 36 mm licząc od osi rury. Rury wykonać w odcinkach po 6 mb lub 12mb. Rury zabezpieczyć podkładem antykorozyjnym.

Wymagane dostarczenie wraz z dostawą: świadectwa technicznej kontroli jakości z atestami materiałowymi, poświadczenie wykonania próby wodnej UDT u Wytwórcy oraz poświadczenie wykonania rur ekranowych opłetwionych do kotłów: OP-430 nr fabr. 795, 832, 853 i OP-380 nr fabr. 796. Parametry obliczeniowe: 16,8MPa, 400st C.

Nazwa Wykonawcy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej (litery drukowane)

Podpis osoby upoważnionej

Miejsce i data