## List1
inv.č. | inv.č. | staré inv.č. | středisko | stavby/mosty | název produktu | DN | PN | délka (m) | poznámky | Cena za měsíční kontrolu | Počet kontrol za rok | Náklady rok celkem
242100903 | 2421009030000 | 72005125 | CSK10493 | st.1745 vnitřní rozvod | Čerstvá voda | 100 | 10 | 50 | AIR PRODUCTS |  | 4 | 0
242100904 | 2421009040000 | 72005126 | CSK10493 | st.1745 vnitřní rozvod | Užitková voda | 150.6 | 16 | 40 | AIR PRODUCTS |  | 4 | 0
242100905 | 2421009050000 | 72005156 | CSK10493 | E,54 pom.most podél ul.H h.š. | Vzduch | 50 | 16 | 120 | AIR PRODUCTS |  | 4 | 0
28560402 | 28560402 |  | CSK10416 | z B do st.2846 a 2856-hl. kuchyně | Zemní plyn | 50 | 16 |  | část v zemi- mimo provoz |  | 4 | 0
242101605 | 2421016050000 | 72005410 | CEV10903 | st.6596 Jezerní vodárna-Jiřetín | Horká voda-přípojka | 65.2 | 40 | 110 |  |  | 4 | 0
242102117 | 2421021170000 |  | CSK10493 | st.0622 od hl. řádu vody do stojovny | Požární vody | 150,100,50,40 | 16 | 60,1,6,18 | severní svah |  | 4 | 0
242102118 | 2421021180000 |  | CSK10493 | st.0622 Ze strojovny SHS vně | Požární vody přípoj.MT | 150 | 16 | 20 | severní svah |  | 4 | 0
242102119 | 2421021190000 |  | CSK10493 | st.0622 Od čerp. v SHZ vně stojovnu SHZ | Požární vody zkušební | 150 | 16 | 17 | severní svah |  | 4 | 0
242102120 | 2421021200000 |  | CSK10493 | st. 0622 Rozvod v hale | Požární vody chrán.objekt | 150,100,80,40 | 16 | 3,20,530,1710 | severní svah |  | 4 | 0
242102121 | 2421021210000 |  | CSK10493 | st.0622 | Vzduch | 20 | 16 | 21 | severní svah |  | 4 | 0
28050401 | 28050401 |  | CSK10493 | z 80 k redukční stanici plynu st. 2805 | Zemní plyn | 80 | 16 | 15 |  |  | 4 | 0
28060401 | 28060401 |  | CSK10493 | z B k redukční stanici plynu st. 2806 | Zemní plyn | 80 | 16 | 30 | v zemi |  | 4 | 0
242100879 | 2421008790000 | 71001092 | CSK10493 | Q,110 | Kyslík | 25 | 40 | 235 | mimo provoz |  | 4 | 0
242100896 | 2421008960000 | 72004813 | CSK10493 | st.0512-sklad barev | Užitková voda | 15 | 16 | 40 | mimo provoz |  | 4 | 0
242100898 | 2421008980000 | 72004815 | CSK10493 | u st.0512 pomoc. most-kondenzační nádrž | Vratný kondenzát | 50.25 | 16 | 240 |  |  | 4 | 0
242100899 | 2421008990000 | 72004816 | CSK10493 | u st.0512 pomoc. most | pára 0,25 MPa | 50.25 | 16 | 230 |  |  | 4 | 0
242100881 | 2421008810000 | 72002807 | CSK10493 | st.2728 | Vzduch tlakový | 40.2 | 16 | 190.25 | Inelsev |  | 4 | 0
242100884 | 2421008840000 | 72004142 | CSK10493 | st.2706 | Zpětná voda | 150 | 16 | 60 | v zemi |  | 4 | 0
242100885 | 2421008850000 | 72004149 | CSK10493 | st.2706 | Demi voda | 50.15 | 16 | 98.5 | OKMP |  | 4 | 0
242100886 | 2421008860000 | 72004150 | CSK10493 | st.2706 | Glycerin | 50.15 | 16 | 3,1 | mimo provoz |  | 4 | 0
242100887 | 2421008870000 | 72004151 | CSK10493 | B,st.2706 | Pára 0,25 MPa | 150 | 16 | 146 | OKMP |  | 4 | 0
242100888 | 2421008880000 | 72004152 | CSK10493 | st.2706,2708 na most B | Vratný kondenzát | 80.15 | 16 | 220.55 | OKMP |  | 4 | 0
242100889 | 2421008890000 | 72004153 | CSK10493 | st.2706 | Čerstvá voda | 100,80,50,40,32 | 16 | 20,1,25,1,1 | OKMP |  | 4 | 0
242100890 | 2421008900000 | 72004154 | CSK10493 | st.2706 | Zpětná voda | 80,6 | 16 | 24.15 | cejchovna |  | 4 | 0
242100891 | 2421008910000 | 72004155 | CSK10493 | st.2706 | Odpadní voda průmyslová | 80.15 | 16 | 26.1 | cejchovna |  | 4 | 0
242100892 | 2421008920000 | 72004156 | CSK10493 | st.2728 | Vzduch 0,6 MPa | 25 | 16 | 115 | Inelsev |  | 4 | 0
242101015 | 2421010150000 | 72002622 | CSK10493 | st.2748 | Stlačený vzduch | 80.65 | 16 | 420 | Euromont |  | 4 | 0
242100882 | 2421008820000 | 72003007 | CSK10493 | st.4432 vnitřní rozvod | Vzduch | 50 | 16 | 170 | mimo provoz |  | 4 | 0
332201951 | 3322019510000 | 72000252 | CCV21601 | st.1535/66 ke kond.nádrži | Kondenzát topné páry | 50 | 16 | 20 | kompresorovna |  | 4 | 0
332201952 | 3322019520000 | 72000247 | CCV21601 | z mostu Da do st.1535/66 | Topná pára 2,5 ATP | 150 | 16 | 30 | kompresorovna |  | 4 | 0
332201953 | 3322019530000 | 72001893 | CCV21601 | z mostu Q do st.1535/52 | Páry a kondenzátu 2,5 ATP | 100,50,25 | 16 | 15,25,10 | kompresorovna |  | 4 | 0
242100072 | 2421000720000 | 72002051 | CPV10101 | C,st.1715 | Vzduch | 32 | 16 | 240 | pomocný most |  | 4 | 0
242100073 | 2421000730000 | 72002052 | CPV10101 | C,st.1715 | Zemní plyn | 25 | 10 | 240 | pomocný most |  | 4 | 0
242100074 | 2421000740000 | 72002053 | CPV10101 | C,st.1715 | Pára 2,5 MPa | 80 | 16 | 230 | pomocný most |  | 4 | 0
242100075 | 2421000750000 | 72002054 | CPV10101 | C,st.1715 | Kondenzát | 50 | 16 | 230 | pomocný most |  | 4 | 0
242100078 | 2421000780000 | 72004555 | CPV10101 | ul.C,st.1715 jižní strana | Užitková voda | 80 | 16 | 50 | v zemi |  | 4 | 0
242100554 | 2421005540000 | 72000934 | CSK10493 | st.1132 | Rozdělovač Topné vody | 250 | 16 | 5 | T 700 |  | 4 | 0
242100555 | 2421005550000 | 72000935 | CSK10493 | st.1132 | Teplé vody od AB | 50 | 16 | 65 | T 700 |  | 4 | 0
242100556 | 2421005560000 | 72000936 | CSK10493 | st.1132 | Topné vody pro UV | 70.6 | 16 | 52.48 | T 700 |  | 4 | 0
242100557 | 2421005570000 | 72000938 | CSK10493 | st.1132 | Topné vody pro vytápění rozvoden | 50 | 16 | 174 | T 700 |  | 4 | 0
242100558 | 2421005580000 | 72000939 | CSK10493 | st.1132 | Topné vody pro výtopnu strojovny | 40 | 16 | 340 | T 700 |  | 4 | 0
242100560 | 2421005600000 | 72000941 | CSK10493 | st.1132 | Studená voda | 80 | 16 | 244 | T 700 |  | 4 | 0
242100561 | 2421005610000 | 72000942 | CSK10493 | st.1132 | Teplé vody | 80 | 16 | 63 | T 700 |  | 4 | 0
242100798 | 2421007980000 |  | CSK10493 | st.1111B na most Z do st.1131 | Teplá užitková voda výtlak - TUV | 80 | 10 | 80 | T 700 |  | 4 | 0
242100693 | 2421006930000 | 72005092 | CSK10493 | S0 05 1006 větev 1-2 T-700 | Vodovod hygienický | 150 | 16 | 559 | v zemi |  | 4 | 0
242100694 | 2421006940000 | 72005093 | CSK10493 | S0 07 1011 větev 4 T-700 | Vodovod hygienický | 100 | 16 | 86 | v zemi |  | 4 | 0
242100695 | 2421006950000 | 72005094 | CSK10493 | S0 05 1007 T-700 | Čerstvé vody | 200 | 16 | 240 | v zemi |  | 4 | 0
242100696 | 2421006960000 | 72005095 | CSK10493 | st.1111B most Z na most 60 hraniční šoupě | Tlakový kondenzát | 150 | 16 | 165 | T 700 |  | 4 | 0
242100697 | 2421006970000 | 72005096 | CSK10493 | st.1111B most Z do st.1131 | Kondenzát parní vratný | 50 | 16 | 115 | T 700 |  | 4 | 0
242100902 | 2421009020000 | 72005091 | CSK10493 | z mostu Z do st.1111B | Voda hygienická | 50.25 | 16 | 35.1 | T 700 |  | 4 | 0
242100698 | 2421006980000 | 72005097 | CSK10493 | st.1131 na most Z do st.1111B | Topné vody - zpětná | 125 | 16 | 200 | T 700 |  | 4 | 0
242100699 | 2421006990000 | 72005098 | CSK10493 | st.1111B na most Z do st.1131 | Topné vody - výtlak | 125 | 16 | 200 | T 700 |  | 4 | 0
242100700 | 2421007000000 | 72005100 | CSK10493 | st.1131 na most Z do st.1111B | Užitková voda - zpětná | 50 | 16 | 80 | T 700 |  | 4 | 0
242100701 | 2421007010000 | 72005127 | CSK10493 | st.1131 dílny údržby | Vzduch tlakový | 65 | 16 | 205 | T 700 |  | 4 | 0
242100702 | 2421007020000 | 72005130 | CSK10493 | z mostu Z na st.1121 garáže | Horká voda | 25 | 16 | 60 | T 700 |  | 4 | 0
242100703 | 2421007030000 | 72005131 | CSK10493 | st.1121 garáže na most Z | Horká voda | 25 | 16 | 60 | T 700 |  | 4 | 0
632200403 | 6322004030000 |  | CSK10493 | hraniční šoupě-z pomoc. mostu do st.1238 | Pára 2,5 ATP | 100,200,80,50 | 16 | 15,20,40,30 | zauhlování |  | 4 | 0
632200404 | 6322004040000 |  | CSK10493 | hraniční šoupě-z pomoc. mostu do st.1234 | Pára 2,5 ATP | 150,80,50 | 16 | 8,60,30 | zauhlování |  | 4 | 0
242100079 | 2421000790000 | 72004811 | CSK10493 | st.5812 jižní strana | Pitná-užitková voda | 50 | 16 | 37 | v zemi |  | 4 | 0
242100080 | 2421000800000 | 72004812 | CSK10493 | st.5812 jižní strana | Užitková voda | 100 | 16 | 37 | v zemi |  | 4 | 0
432200226 | 4322002260000 | 72000622 | CSK10493 | z mostu L do st.4610 | Pára 2,5 ATP | 150.5 | 16 | 35.11 |  |  | 4 | 0
432200227 | 4322002270000 | 72000625 | CSK10493 | z ul.6 do st.4610 | Chladící pitné vody | 50 | 6 | 70 | v zemi |  | 4 | 0
432200974 | 4322009740320 | 72001463 | CCV20701 | 80, B | 1104-Odplyn (407) z OXO na most B | 400 | 10 | 1040 | mimo provoz |  | 4 | 0
432200974 | 4322009740321 | 72001465 | CCV20701 | 80 | Frakce nečistot z Rafinace Lihu na st. 2732 | 50 | 16 | 75 | mimo provoz |  | 4 | 0
432200974 | 4322009740329 | 72001490 | CCV20701 | B, 80 | Kondenzát z Odplynu (468) z mostu B na jímku OXO | 50 | 16 | 230 | mimo provoz |  | 4 | 0
432201143 | 4322011430186 | 72001170 | CCV21501 | J, B, F, 131 | Špinavé Vody Dehtové | 100,150,300 | 16 | 1250 | mimo provoz |  | 4 | 0
432201142 | 4322011420017 | 72002934 | CCV21501 | 114, B, F | Zaolejované Vody | 100 | 16 | 475 | provoz B, 114, Bl. 22 |  | 4 | 0
432201146 | 4322011460182 | 72001274 | CCV21501 | F | Karbol Surový | 100 | 16 | 400 | mimo provoz |  | 4 | 0
CELKEM ROK | [11 empty] | 0
CELKEM 5 LET | [11 empty] | 0 | ← Celkovou hodnotu vložte do pole Cena v Connectu