## Pytania
Załącznik nr 1 - OPAC/2/00045/26
Obszar | Lp. | Pytanie | Odpowiedź Oferenta
Wymaganie funkcjonalne | 1 | Prosimy o potwierdzenie, czy oferowane kamery posiadają funkcję wbudowanej detekcji ruchu. W przypadku dostępności funkcji prosimy o krótki opis jej działania.
| 2 | Prosimy o wskazanie minimalnej oraz standardowej jakości obrazu oferowanych kamer, w tym: rozdzielczości (Mpx), liczby klatek na sekundę (FPS), dostępnych parametrów kompresji obrazu.
| 3 | Prosimy o potwierdzenie, czy oferowane kamery wyposażone są w tryb nocny IR. Prosimy o podanie parametrów działania IR, w szczególności maksymalnego zasięgu.
| 4 | Prosimy o potwierdzenie, czy oferowane kamery obsługują funkcję WDR. W przypadku dostępności prosimy o podanie parametrów funkcji
| 5 | Prosimy o wskazanie, czy rozwiązanie działa w architekturze opartej o serwer centralny.
| 6 | Prosimy o opis narzędzia do zarządzania monitoringiem, w tym: sposobu zarządzania uprawnieniami użytkowników, dostępnych funkcjonalności raportowych, zakresu administracji systemem.
| 7 | Prosimy o wskazanie certyfikatów odporności mechanicznej oferowanych kamer (np. IK). Prosimy o podanie konkretnych klas odporności.
| 8 | Prosimy o wskazanie certyfikatów szczelności/wodoodporności oferowanych kamer (np. IP). Prosimy o podanie konkretnych klas ochrony.
Wymagania Techniczne w modelu NVR | 9 | W przypadku rozwiązania działającego w środowisku Windows prosimy o wskazanie wspieranych wersji systemu operacyjnego.
| 10 | W przypadku rozwiązania działającego w środowisku Linux prosimy o wskazanie wspieranych wersji systemu operacyjnego.
| 11 | Prosimy o potwierdzenie możliwości uruchomienia systemu centralnego w środowisku wirtualnym. W przypadku konieczności zastosowania dedykowanego serwera fizycznego prosimy o uwzględnienie jego kosztu w ofercie.
| 12 | Prosimy o wskazanie wymagań dotyczących bazy danych, w tym informacji, czy rozwiązanie wspiera PostgreSQL lub Microsoft SQL Server.
| 13 | Prosimy o wskazanie, czy rozwiązanie wymaga zastosowania dedykowanego routera lub innych dodatkowych urządzeń sieciowych.
| 14 | Prosimy o wskazanie wszystkich wymaganych licencji niezbędnych do działania rozwiązania centralnego oraz uwzględnienie ich kosztów w ofercie.
| 15 | Prosimy o wskazanie rekomendowanego modelu rejestratora kompatybilnego z oferowanym rozwiązaniem.
| 16 | Prosimy o wskazanie rekomendowanej konfiguracji dyskowej dla rejestratora, w tym wymaganej pojemności pamięci.
| 17 | Prosimy o wskazanie parametrów przełączników sieciowych (switchy) wymaganych dla oferowanego rozwiązania, w tym informacji dotyczących obsługi kart SIM oraz routerów.
| 18 | Prosimy o przedstawienie szczegółowych wymagań technicznych dla oferowanych kamer.
| 19 | Prosimy o wskazanie dostępnych rozdzielczości oferowanych kamer.
Montaż i utrzymanie | 20 | Prosimy o wskazanie maksymalnego czasu realizacji montażu od momentu otrzymania zlecenia.
| 21 | Prosimy o określenie maksymalnej liczby urządzeń możliwych do wdrożenia w okresie jednego miesiąca.
| 22 | Prosimy o przedstawienie warunków gwarancji dla oferowanych urządzeń, w tym okresu obowiązywania gwarancji.
| 23 | Prosimy o opis zakresu usług serwisowych i konserwacyjnych, wraz z częstotliwością realizacji przeglądów.
| 24 | Prosimy o szczegółowe wskazanie zakresu usług utrzymaniowych świadczonych w ramach obsługi systemu CCTV.
| 25 | Prosimy o wskazanie gwarantowanego (minimalnego) okresu dostepnościczęści zamiennych dla proponowanego rozwiązania
| 26 | Prosimy o przedstawienie deklarowanych parametrów SLA dla: realizacji montażu, zgłoszeń serwisowych, wsparcia technicznego (zdalnego).
| 27 | Prosimy o przedstawienie deklarowanego SLA dla zgłoszeń systemowych/incydentów krytycznych.
Skalowalność | 28 | Prosimy o wskazanie maksymalnej liczby urządzeń możliwych do zainstalowania dziennie.
| 29 | Prosimy o wskazanie liczby urządzeń możliwych do wdrożenia w ciągu miesiąca od dnia podpisania umowy.
| 30 | Prosimy o przedstawienie wpływu procesów serwisowych i dostępności urządzeń na harmonogram wdrożeń
| 31 | Prosimy o przedstawienie harmonogramu wdrożenia oraz deklarowanego terminu osiągnięcia gotowości instalacyjnej od momentu podpisania umowy.
Model kosztowy | 21 | Prosimy o przedstawienie pełnego modelu kosztowego rozwiązania wraz ze wskazaniem wszystkich składowych ceny.
| 33 | Prosimy o przygotowanie wyceny dla: modelu SaaS, modelu opartego o rejestratory i system centralny.
| 34 | Prosimy o potwierdzenie możliwości przekazania licencji, dostępów administracyjnych oraz praw do użytkowania rozwiązania po zakończeniu wdrożenia.
Rozwiązanie chmurowe | 35 | Prosimy o potwierdzenie możliwości lokalnego nagrywania danych na dysku lub karcie pamięci.
| 36 | Prosimy o wskazanie minimalnego oraz maksymalnego czasu retencji nagrań.
podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta

## Lista rozwijana (hidden)
Tak
Nie