PROTOKÓŁ

z czynności eksploatacyjnych na instalacji regazyfikacji LNG

| Nazwa stacji (miejscowość)/ Nr stacji | Data rozpoczęcia (i/lub zakończenia prac) |
| --- | --- |

- Odczyty wskazań urządzeń i przyrządów pomiarowych

| Zawartość metanu w strefie zagrożenia wybuchem [CH4%] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciśnienie wyjściowe [MPa] |  |  |  |  |  |
| Ciśnienie gazu [MPa] | Zbiornik nr 1 |  | Ilość gazu [T] / % |  | godz. odczytu |
|  | Zbiornik nr 2 |  |  |  |  |

- Opis wykonanych prac

| # Układ - urządzenie | # Czynności eksploatacyjne (właściwe zaznaczyć X) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Kontrola | Próby działania i regulacje | Przegląd | Konserwacja | UDT |
| Zbiorniki magazynowe |  |  |  |  |  |
| Parownice odbudowy ciśnienia |  |  |  |  |  |
| Instalacja kriogeniczna |  |  |  |  |  |
| Parownice produktowe |  |  |  |  |  |
| Wanna awaryjna |  |  |  |  |  |
| Pompa wody opadowej |  |  |  |  |  |
| Wąż napełniania zbiornika |  |  |  |  |  |
| Zawory bezpieczeństwa zbiornika |  |  |  |  |  |
| Zawory bezpieczeństwa instalacji |  |  |  |  |  |
| Zawory pneumatyczne odcinające |  |  |  |  |  |
| Zawory ręczne odcinające |  |  |  |  |  |
| Regulatory ciśnienia |  |  |  |  |  |
| Instalacja azotu |  |  |  |  |  |
| Układ zaporowo-upustowy |  |  |  |  |  |
| Szczelność przewodów i armatury |  |  |  |  |  |
| Szczelność zaworów wydmuchowych |  |  |  |  |  |
| Stan urządzeń i połączeń gazowych |  |  |  |  |  |
| Aparatura kontrolno-pomiarowa |  |  |  |  |  |
| Instalacja elektryczna i oświetlenie |  |  |  |  |  |
| Stan powłok antykorozyjnych |  |  |  |  |  |
| Instalacja telemetrii i przekazu danych |  |  |  |  |  |
| Maszt oraz instalacja odgromowa |  |  |  |  |  |
| Instalacja detekcji metanu |  |  |  |  |  |
| Instalacja monitoringu wizyjnego |  |  |  |  |  |
| Droga dojazdowa, plac, dojścia |  |  |  |  |  |
| Ogrodzenie |  |  |  |  |  |
| Tablice ostrzegawcze i informacyjne |  |  |  |  |  |
| Instrukcja obsługi i eksploatacji |  |  |  |  |  |
| Oznakowanie urządzeń i armatury |  |  |  |  |  |
| Inne: |  |  |  |  |  |
| Zatrzymanie i /lub uruchomienie stacji LNG (data/y - jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |

- Ocena stanu technicznego obiektu, urządzeń i instalacji

| # Układ - urządzenie | # Wyniki kontroli (właściwe zaznaczyć X lub opisać) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### dobry | wymagający podjęcia działań (opisać) | nie dotyczy |
| Zbiorniki magazynowe |  |  |  |
| Parownice odbudowy ciśnienia |  |  |  |
| Instalacja kriogeniczna |  |  |  |
| Parownice produktowe |  |  |  |
| Wanna awaryjna |  |  |  |
| Pompa wody opadowej |  |  |  |
| Wąż napełniania zbiornika |  |  |  |
| Zawory bezpieczeństwa zbiornika |  |  |  |
| Zawory bezpieczeństwa instalacji |  |  |  |
| Zawory pneumatyczne odcinające |  |  |  |
| Zawory ręczne odcinające |  |  |  |
| Regulatory ciśnienia |  |  |  |
| Instalacja azotu |  |  |  |
| Układ zaporowo-upustowy |  |  |  |
| Szczelność przewodów i armatury |  |  |  |
| Szczelność zaworów wydmuchowych |  |  |  |
| Stan urządzeń i połączeń gazowych |  |  |  |
| Aparatura kontrolno-pomiarowa |  |  |  |
| Instalacja elektryczna i oświetlenie |  |  |  |
| Stan powłok antykorozyjnych |  |  |  |
| Instalacja telemetrii i przekazu danych |  |  |  |
| Maszt oraz instalacja odgromowa |  |  |  |
| Instalacja detekcji metanu |  |  |  |
| Instalacja monitoringu wizyjnego |  |  |  |
| Droga dojazdowa, plac, dojścia |  |  |  |
| Ogrodzenie |  |  |  |
| Tablice ostrzegawcze i informacyjne |  |  |  |
| Instrukcja obsługi i eksploatacji |  |  |  |
| Oznakowanie urządzeń i armatury |  |  |  |
| Inne: |  |  |  |

- Dodatkowe informacje, usunięte nieszczelności, powód zatrzymania i/lub uruchomienia:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Protokół sporządził:

………………………..……..…..……………………                            ………………………………              …….…………………………….........

(imię i nazwisko)                              		                           (data)                                                    (podpis)

Protokół przyjął:

………………………..……..…..……………………                            ………………………………              ….……………………………….........

(imię i nazwisko)                      		                           (data)                                                     (podpis)