PROTOKÓŁ Z KONTROLI NAWANIALNI GAZU

z dnia ……………………….……….……

Nazwa nawanialni gazu: ……………………………………………………………………………………..…….………………………

- Odczyty wskazań urządzeń i przyrządów pomiarowych

| Pomiar stężenia metanu w pomieszczeniu nawanialni gazu [CH4%] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość THT w zbiorniku roboczym nawanialni [dm3 lub %] |  |  |  |  |
| Ilość THT w zbiorniku magazynowym nawanialni [dm3 lub %] |  |  |  |  |
| Ilość uzupełnionego THT [dm3 lub kg] |  |  |  |  |
| Pomiar stężenia THT w punkcie poboru próbki [mg/m3] |  |  |  |  |
| Ciśnienie gazu [MPa] |  |  |  |  |
| Nastawy parametrów nawanialni przed i po zakończonych pracach | sterownik [mg/m3] |  |  |  |
|  | pompa [mm³ /%] |  |  |  |
|  | wskazania manometru różnicowego [mm] |  |  |  |
|  | nastawiona temp. zbiornika nawanialni [°C] |  |  |  |
| Stan gazomierza |  | Stan gazomierza z przelicznika | Wartość skorygowana |  |

- Ocena stanu technicznego obiektu,  urządzeń i instalacji

| ## Układ | Wynik kontroli (właściwe zaznaczyć X lub opisać) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pozytywny | wymagający podjęcia działań | nie dotyczy |
| Kontener / budynek / pomieszczenie |  |  |  |
| Stan urządzeń i armatury |  |  |  |
| Wskazania przyrządów pomiarowych |  |  |  |
| Szczelność instalacji i połączeń |  |  |  |
| Instalacja wentylacyjna |  |  |  |
| Instalacja elektryczna i odgromowa |  |  |  |
| Stan powłok antykorozyjnych |  |  |  |
| Instrukcja eksploatacji (obsługi) oraz oznakowanie armatury i urządzeń |  |  |  |

| Wyniki szczegółowej kontroli szczelności wykonywanej raz w roku* | pozytywny | negatywny |
| --- | --- | --- |
| Urządzenia i instalacje i gazowe |  |  |
| Urządzenia i instalacje i nawaniające |  |  |

* - właściwe zaznaczyć „X”

- Uwagi, wykryte usterki, inne prace, usunięte nieszczelności, dodatkowe informacje:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Protokół sporządził:

………………………..……..…..……………………                            ………………………………              …….…………………………….........

(komórka organizacyjna / nazwa firmy)                      		     (data)                                       	           (czytelny podpis)

Protokół przyjął:

………………………..……..…..……………………                            ………………………………              ….……………………………….........

(imię i nazwisko)                      		                    (data)                                       	                       (podpis)