PROTOKÓŁ ZE SPRAWDZENIA

SYSTEMÓW WYKRYWANIA GAZU

z dnia …………………….……….……

Wyniki sprawdzenia działania systemów wykrywania gazu oraz prawidłowego funkcjonowania progów alarmowych.

Nazwa stacji: ………………………………………………………..…………………………………………..……….…………

| Miejsce montażu detektora gazu: - …………………………….……………………………………... |  | Wynik sprawdzenia pozytywny / negatywny (nie dotyczy) |
| --- | --- | --- |
| Pierwszy próg alarmowy 10% DGW* 20% DGW* | sygnalizacja akustyczna |  |
|  | sygnalizacja optyczna w modułach alarmowych |  |
|  | sygnalizacja alarmowa w telemetrii |  |
|  | uruchomienie wentylacji mechanicznej |  |
| Drugi próg alarmowy 30% DGW* 40% DGW* | sygnalizacja akustyczna |  |
|  | sygnalizacja optyczna w modułach alarmowych |  |
|  | sygnalizacja alarmowa w telemetrii |  |
|  | uruchomienie wentylacji mechanicznej |  |
|  | odcięcie przepływu gazu do kotłowni |  |

| Miejsce montażu detektora gazu: - ……………………………….…………………………………... |  | Wynik sprawdzenia pozytywny / negatywny (nie dotyczy) |
| --- | --- | --- |
| Pierwszy próg alarmowy 10% DGW* 20% DGW* | sygnalizacja akustyczna |  |
|  | sygnalizacja optyczna w modułach alarmowych |  |
|  | sygnalizacja alarmowa w telemetrii |  |
|  | uruchomienie wentylacji mechanicznej |  |
| Drugi próg alarmowy 30% DGW* 40% DGW* | sygnalizacja akustyczna |  |
|  | sygnalizacja optyczna w modułach alarmowych |  |
|  | sygnalizacja alarmowa w telemetrii |  |
|  | uruchomienie wentylacji mechanicznej |  |
|  | odcięcie przepływu gazu do kotłowni |  |

* - niepotrzebne skreślić (ilość tabel dostosować wg potrzeb)

Uwagi, wykryte usterki, zalecenia (wnioski):

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzenia dokonał:

………………………..……..…..……………………                            ………………………………              …….…………………………….........

(komórka organizacyjna / nazwa firmy)                      	                 (data)                                         (czytelny podpis)

Protokół przyjął:

………………………..……..…..……………………                            ………………………………              ….……………………………….........

(imię i nazwisko)                                                          (data)                                             (podpis)