PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU, POMIARÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ORAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ

z dnia …………………….……….……

Nazwa obiektu: ……………………………………………………………………………………………………………….………………..….

Komórka organizacyjna / nazwa firmy: …………………………………………………………………………..

| Układ instalacji | TN – S / TN – C / TN – C –S/ TT* |
| --- | --- |
| Napięcie znamionowe instalacji | 400V / 230V* |
| Oznaczenia: | L1, L2, L3 - przewody fazowe; N - przewód neutralny; PE - przewód ochronny; PEN - przewód ochronno-neutralny |

* nieodpowiednie skreślić

- POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

a) napięcie probiercze: …………… kV

b) temperatura otoczenia, przy której wykonano pomiar:  ……...... 0 C

c) przyrządy pomiarowe:

Typ: …………………………………………………………………………….……..       Nr fabryczny: ……………………………

Data ważności świadectwa kalibracji: ……………………….…….…….

| Lp. | Lokalizacja Nr i nazwa obwodu lub urządzenia | Pomierzona rezystancja izolacji w MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ocena wyników pozytywny / negatywny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L1-N | L2-N | L3-N | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PE | L2-PE | L3-PE | N-PE |  |

ORZECZENIE

Wyniki pomiarów rezystancji izolacji:  		                               negatywne / pozytywne*.

Ciągłość żył  zmierzonych przewodów: 		                               niezachowana / zachowana*.

Sprawdzenie zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu      negatywne / pozytywne / brak*

Badana instalacja jest: 				                               niesprawna / sprawna*

*nieodpowiednie skreślić

Pomiary wykonał:

....................................................                          .........................................                             …………………………………

(imię i nazwisko)                              	              (data) 		                                     (podpis)

....................................................                        .........................................                              …………………………………

(imię i nazwisko)                             	             (data) 		                                      (podpis)

2. 	POMIAR SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ

2.1	Samoczynne wyłączenie zasilania

Przyrządy pomiarowe:

Typ: …………………………………………………………………………….……..       Nr fabryczny: ……………………………...

Data ważności świadectwa kalibracji: ……………………….…….…….

Oznaczenia:

In - prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

Ia - prąd zapewniający samoczynne wyłączenie zabezpieczenia w czasie nie dłuższym niż 0,2s: In x k

Iapom - prąd zapewniający samoczynne wył. zabezpieczenia w czasie nie dłuższym niż 0,2 s.: Un / ZS pom

ZS pom - impedancja pętli zwarcia – pomierzona

ZS dop - impedancja pętli zwarcia – dopuszczalna (wymagana): Un/ Ia

Un – napięcie znam. sieci względem ziemi

k –krotność prądu In odczytana z charakterystyki czasowo-prądowej zabezpieczenia

k –krotność prądu In odczytana z charakterystyki czasowo-prądowej zabezpieczenia

WYNIKI POMIARÓW

| Lp. | Pomieszczenie | Mierzony obwód elektryczny | Typ zabezpieczeń | In [A] | Ia=k x In [A] | Oporność pętli zwarcia Zs lub prąd zwarcia Ia |  | Skuteczność ochrony zachowana / nie zachowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Zs pom [] / Ia pom [A] | Zs dop [] / Ia [A] |  |

ORZECZENIE

Ochrona przeciwporażeniowa:		 	niezachowana / zachowana*.

Wymienione urządzenia elektryczne:		nie nadają się / nadają się do eksploatacji*

*nieodpowiednie skreślić

  - Badania wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowoprądowego

Przyrządy pomiarowe:

Typ: …………………………………………………………………………….……..       Nr fabryczny: ……………………………...

Data ważności świadectwa kalibracji: ……………………….…….…….

Oznaczenia :

In - prąd znamionowy wyłącznika różnicowo-prądowego

In - znamionowy prąd różnicowy wyłącznika różnicowo-prądowego

Iw – pomierzony różnicowy prąd zadziałania wyłącznika

tw - czas zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego

WYNIKI POMIARÓW

| Lp. | Lokalizacja / Obwód | Typ zabezpieczenia | In [A] | In [mA] | Iw [mA] | tw [ms] | Ochrona przeciwporażeniowa zachowana / nie zachowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ORZECZENIE

Badane wyłączniki różnicowoprądowe są: 			niesprawne / sprawne*.

Ochrona przeciwporażeniowa mierzonych obwodów jest:	niezachowana / zachowana*

Ciągłość żył przewodów mierzonych obwodów jest:		niezachowana / zachowana*

Test wyłącznika różnicowo-prądowego jest:			negatywny / pozytywny*

*nieodpowiednie skreślić

Pomiary wykonał:

....................................................                   ............................................                  …………………………………

(imię i nazwisko)                                	        (data) 		                   (podpis)

....................................................                   ............................................          .         …………………………………

(imię i nazwisko)                                          (data) 		                  (podpis)

3.	 PRZEGLĄD I POMIAR INSTALACJI ODGROMOWEJ

Przyrządy pomiarowe:

Typ: …………………………………………………………………………….……..       Nr fabryczny: ……………………………...

Data ważności świadectwa kalibracji: ……………………….…….…….

SZKIC ROZMIESZCZENIA ZACISKÓW PROBIERCZYCH INSTALACJI ODGROMOWEJ

( Mapka terenu, na której należy nanieść: kontenery, układy gazociągów, numery zacisków probierczych).

TABELA WYNIKÓW POMIARU

| Nr zacisku probierczego | Zmierzona impedancja uziemienia ZU [Ω] | ZU ≤10 [Ω] Tak / Nie |  | Nr zacisku probierczego | Zmierzona impedancja uziemienia ZU [Ω] | ZU ≤10 [Ω] Tak / Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zp nr |  |  |  | Zp nr |  |  |
| Zp nr |  |  |  | Zp nr |  |  |
| Zp nr |  |  |  | Zp nr |  |  |
| Zp nr |  |  |  | Zp nr |  |  |
| Zp nr |  |  |  | Zp nr |  |  |
| Zp nr |  |  |  | Zp nr |  |  |
| Zp nr |  |  |  | Zp nr |  |  |
| Zp nr |  |  |  | Zp nr |  |  |
| Zp nr |  |  |  | Zp nr |  |  |

| OCENA STANU INSTALACJI ODGROMOWEJ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot sprawdzenia | Wynik sprawdzenia* |  |
|  | pozytywny | negatywny |
| Stan połączeń instalacji zwodów poziomych naziemnych |  |  |
| Stan połączeń instalacji zwodów pionowych naziemnych |  |  |
| Stan połączeń i oznaczeń zacisków probierczych |  |  |
| Stan powłok antykorozyjnych przy łączeniach spawanych |  |  |
| Stan przewodów uziemiających |  |  |
| Stan ochronników |  |  |
| Stan odgromników |  |  |

* - odpowiednie zaznaczyć „X”

ORZECZENIE

Po zbadaniu urządzenia piorunochronnego postanowiono uznać urządzenie piorunochronne za

niesprawna / sprawna*.

* -nieodpowiednie skreślić

Pomiary wykonał:

....................................................                                 .........................................                              …………………………………

(imię i nazwisko)                                	                  (data) 		                        (podpis)

....................................................                                .........................................                                …………………………………

(imię i nazwisko)                                		   (data) 		                                     (podpis)

5. Opis wykonanych prac konserwacyjnych:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

6. Stwierdzone nieprawidłowości:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

7. Zalecenia i wnioski:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Protokół sporządził:

..................................              .............................                     .......................................

(imię i nazwisko ) 	               (data) 			                       (podpis)

Protokół przyjął (Kierownik jednostki eksploatacyjnej):

........................................           ................................            ……..................................

(imię i nazwisko) 		(data) 			                (podpis)

UWAGA: Dopuszcza się sporządzenie protokołu z pojedynczej czynności przeglądowej (wymienionej w pkt. 1 do 3)  gdy polecenie lub harmonogram ich nie uwzględnia