PROTOKÓŁ Z URUCHOMIENIA / ZATRZYMANIA /

PRÓB DZIAŁANIA I REGULACJI/ PRZEGLĄDU (UDT) / KONSERWACJI*

NAWANIALNI GAZU (* - niepotrzebne skreślić)

z dnia ……………………….……….……

Nazwa nawanialni gazu:………………………………………………………….…………………………………………………..….

1. 	Opis wykonanych prac:

| Lp | Układ | Czynności eksploatacyjne* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Próby działania i regulacje | Przegląd | Konserwacja | UDT |
| 1. | Kontener / budynek / pomieszczenie |  |  |  |  |
| 2. | Powłoki antykorozyjne |  |  |  |  |
| 3. | Urządzenia i armatura |  |  |  |  |
| 4. | Aparatura kontrolno-pomiarowa |  |  |  |  |
| 5. | Instalacja nawaniająca |  |  |  |  |
| 6. | Płynowskaz |  |  |  |  |
| 7. | Zbiornik roboczy |  |  |  |  |
| 8. | Zbiornik magazynowy |  |  |  |  |
| 9. | Instalacja wentylacyjna |  |  |  |  |
| 10. | Inne: |  |  |  |  |
| 11. | Wymiana węgla aktywnego w filtrze | tak nie |  |  |  |
| 12. | Opróżnienie zbiorników THT nawanialni | tak nie |  |  |  |
| 13. | Zatrzymanie i/lub uruchomienie nawanialni gazu* (nie dotyczy uzupełnienia zbiorników THT) | Data(y): |  |  |  |

* -  właściwe oznaczyć „x”

2. 	Ocena stanu technicznego obiektu, urządzeń i instalacji po zakończonych pracach:

| Lp | Układ | Ocena stanu technicznego (właściwe zaznaczyć X lub opisać) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pozytywny | wymagający podjęcia działań | nie dotyczy |
| 1. | Budynek / kontener / pomieszczenie |  |  |  |
| 2. | Urządzenia i armatura |  |  |  |
| 3. | Aparatura kontrolno-pomiarowa |  |  |  |
| 4. | Instalacja nawaniająca |  |  |  |
| 5. | Płynowskaz |  |  |  |
| 6. | Zbiornik roboczy |  |  |  |
| 7. | Zbiornik magazynowy |  |  |  |
| 8. | Szczelność zamknięcia zaworów odprężajacych |  |  |  |
| 9. | Instalacja wentylacyjna |  |  |  |
| 10. | Instalacja elektryczna |  |  |  |
| 11. | Instalacja odgromowa |  |  |  |
| 12. | Stan powłok antykorozyjnych |  |  |  |
| 13. | Instrukcja eksploatacji |  |  |  |
| 14. | Oznakowanie armatury i urządzeń |  |  |  |
| 15. | Tablice ostrzegawcze i informacyjne |  |  |  |

3. 	Odczyty wskazań urządzeń i przyrządów pomiarowych po zakończonych pracach:

| Wynik pomiaru stężenia metanu w pomieszczeniu nawanialni gazu [CH4%] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ciśnienie gazu [MPa] |  |  |
| Ilość THT w zbiorniku roboczym [dm3 lub %] |  |  |
| Ilość THT w zbiorniku magazynowym [dm3 lub %] |  |  |
| Ilość uzupełnionego THT [dm3 lub kg] |  |  |
| Pomiaru stężenia THT w punkcie poboru próbki [mg/m3] |  |  |
| Nastawy parametrów nawanialni | sterownik [mg/m3] |  |
|  | pompa [mm³ /%] |  |
|  | wskazania manometru różnicowego [mm] |  |
|  | nastawiona temp. zbiornika nawanialni [°C]. |  |

| Wyniki szczegółowej kontroli szczelności wykonywanej raz w roku* | pozytywny | negatywny |
| --- | --- | --- |
| Urządzenia, instalacje i gazociągi w zabudowie nadziemnej |  |  |
| Urządzenia, instalacje i gazociągi w zabudowie podziemnej |  |  |

* - właściwe zaznaczyć

4. 	Przyrząd pomiarowy: Producent / model, typ / nr seryjny:

……………………………………………………………………………………………………............................................…………………..

……………………………………………………………………………………………………............................................…………………..

5.	Uwagi, wykryte usterki, inne prace, rodzaj badań UDT, powód zatrzymania i/lub uruchomienia:

.................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Protokół sporządził:

………………………..……..…..……………………                            ………………………………              …….…………………………….........

(komórka organizacyjna / nazwa firmy)                              	              (data)                                             (czytelny podpis)

Protokół przyjął:

………………………..……..…..……………………                            ………………………………              ….……………………………….........

(imię i nazwisko)                         	                                (data)                                	                (podpis)