Protokół nr ……………………………….... z dnia ......................r.

z  konserwacji i przeglądu śluz na obiektach technologicznych gazociągów podwyższonego średniego / wysokiego ciśnienia*

| Zleceniodawca: | Wykonawca: |
| --- | --- |
| (nazwa firmy/jednostki organizacyjnej): | (nazwa firmy/jednostki organizacyjnej): |

| Lp. | NAZWA GAZOCIĄGU | SYMBOL GAZOCIĄGU | LOKALIZACJA OBIEKTU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

W dniu ……………. wykonano prace konserwacyjne oraz przegląd śluzy nadawczej / odbiorczej /  nadawczo-odbiorczej*:

| Wykonane prace konserwacyjne | TAK/NIE/NIE DOTYCZY | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| Usunięcie zanieczyszczeń z komory śluzy |  |  |
| Usunięcie śladów korozji na uszkodzonej powierzchni |  |  |
| Odtłuszczenie uszkodzonej powierzchni oraz zabezpieczenie powłoką malarską |  |  |
| Zabezpieczenie smarem wodoodpornym uszczelek, połączeń śrubowych i gwintowanych, korków zaślepiających, sygnalizatorów przejścia tłoka |  |  |
| Zabezpieczenie smarem elementów ruchomych komory oraz klapy rewizyjnej śluzy (zawiasy, zapadki) |  |  |
| Inne |  |  |

| Wykonane czynności przeglądu | TAK/NIE/NIE DOTYCZY | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| Przegląd powierzchni zewnętrznej śluzy oraz klapy rewizyjnej |  |  |
| Przegląd podpór oraz elementów/przekładek izolujących |  |  |
| Sprawdzenie szczelności połączeń rozłącznych na wszystkich elementach śluzy przed odprężeniem |  |  |
| Przegląd oznaczenia stanu położenia elementów ruchomych (m.in. armatura, sygnalizator przejścia tłoka) |  |  |
| Przegląd stanu technicznego ścianek wewnątrz komory śluzy (po odprężeniu) |  |  |
| Przegląd poprawności ułożenia oraz stanu technicznego uszczelek w komorze śluzy oraz/lub klapie rewizyjnej śluzy |  |  |
| Sprawdzenie sprawności ruchowej elementów ruchomych komory oraz klapy rewizyjnej śluzy |  |  |
| Sprawdzenie sprawności ruchowej armatury znajdującej się na odprężonej części śluzy |  |  |
| Sprawdzenie szczelności połączeń rozłącznych na wszystkich elementach śluzy po wykonanych czynnościach konserwacji i nagazowaniu |  |  |
| Inne |  |  |

Zalecenia (wnioski):

........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

| Protokół sporządził: | Protokół przyjął: |
| --- | --- |
| .................................................................................................. (data) (podpis) (imię i nazwisko) | .................................................................................................. (data) (podpis) (imię i nazwisko) |

relacja gazociągu

zgodny z oznaczeniami przyjętymi w PSG

*niepotrzebne skreślić