| Załącznik do STWiORB – Formularz Podziału kosztów OBI/61/2501486, Piecki ul. Polna dz. 18-81/23 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Element PSP | Prace związane z dostarczeniem, budową, itd.. | Iliość/długość | wartość robót budowlano montażowych NETTO ( PLN ) |
| 1 | P.61.25/01486-P-PNK-1PNK | YAKXS 4x120mm2 P2-Rs/LZV/LZR/F | 120m 1 szt. |  |
| 2 | P.61.25/01486-R-KNN-1KNN | YAKXS 4x120mm2, KRSN-00/4R-NH2/f | 5m 1 szt. |  |
|  |  | Razem |  |  |