## Cennik i zakres prac
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres Prac - suma prac na 4 lata.
Wykonanie remontu warsztatowego urządzeń hydroodżużlania kotłów w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.
Umowa nr: 26DFBT009
TABELA NR 1
LP. | Wyszczególnienie Prac | Lp. | Wykaz prac | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN/jednostkę | Cena łączna netto w PLN (bez VAT)
1. | Remont warsztatowy kruszarki HW-050 | 1.1 | demontaż i czyszczenie kruszarki HW-050 na warsztacie Wykonawcy, | kpl | 60 |  | 0
|  | 1.2 | przegląd, pomiary i ocena stanu technicznego korpusów, zestawu kół zębatych, łańcuchowych, oraz pozostałych elementów kruszarki,
|  | 1.3 | sporządzenie protokołu z przeglądu kruszarki oraz przedstawienie go Zamawiającemu do akceptacji.
|  | 1.4 | wymiana części zamiennych kruszarki (na podstawie zaakceptowanego protokołu z przeglądu),
|  | 1.5 | montaż kruszarki,
|  | 1.6 | wykonanie ruchu próbnego na warsztacie Wykonawcy
|  | 1.7 | wymiana oleju w przekładni CLP 220 (7l), wraz z utylizacją oleju zużytego,
|  | 1.8 | transport kruszarki od i do EC Siekierki.
2. | Prace dodatkowe: remont warsztatowy kruszarki HW-050 | 2.1 | wymiana ramy | szt | 10 |  | 0
|  | 2.2 | wymiana przekładni | szt | 10 |  | 0
|  | 2.3 | wymiana silnika | szt | 10 |  | 0
3. | Remont warsztatowy podwójnej klapy migałkowej z napędem. Rys. P-08-26B | 1.1 | demontaż i czyszczenie podwójnej klapy migałkowej na warsztacie Wykonawcy, | kpl | 20 |  | 0
|  | 1.2 | przegląd, pomiary i ocena stanu technicznego elementów podwójnej klapy migałkowej.
|  | 1.3 | sporządzenie protokołu z przeglądu podwójnej klapy migałkowej oraz przedstawienie go Zamawiającemu do akceptacji.
|  | 1.4 | wymiana części zamiennych podwójnej klapy migałkowej (na podstawie zaakceptowanego protokołu z przeglądu),
|  | 1.5 | montaż podwójnej klapy migałkowej,
|  | 1.6 | wykonanie ruchu próbnego na warsztacie Wykonawcy
|  | 1.7 | wymiana oleju w przekładni CLP 220 (2l), wraz z utylizacją oleju zużytego,
|  | 1.8 | transport podwójnej klapy migałkowej od i do EC Siekierki.
3. | Remont warsztatowy rolki kierującej odżużlacza Rys. 3-1430202 | 1.1 | demontaż i czyszczenie rolki kierującej odżużlacza na warsztacie Wykonawcy, | kpl | 80 |  | 0
|  | 1.2 | przegląd, pomiary i ocena stanu technicznego elementów rolki kierującej odżużlacza.
|  | 1.3 | sporządzenie protokołu z przeglądu rolki kierującej odżużlacza oraz przedstawienie go Zamawiającemu do akceptacji,
|  | 1.4 | wymiana części zamiennych rolki kierującej odżużlacza(na podstawie zaakceptowanego protokołu z przeglądu),
|  | 1.5 | montaż rolki kierującej odżużlacza,
|  | 1.8 | transport rolki odżużlacza od i do EC Siekierki.
[6 empty] | SUMA | 0
[6 empty] | Usługi | 0
[6 empty] | Materiały | 0
[6 empty] | Prace i materiały nieujęte w tabeli nr 1, 2 | 500000
[6 empty] | SUMA | 500000

## Materiały
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Wykonanie remontu warsztatowego urządzeń hydroodżużlania kotłów w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.
Umowa nr: 26DFBT009
TABELA NR 2
Materiały do remontu kruszarki żużla kruszarki HW-050
Lp. | Opis pozycji w użyciu | Wymiary/Nr rysunku | Uwagi | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN/jednostkę | Cena łączna netto w PLN (bez VAT)
1.1 | WAŁ | 90x1253 Rys.HW-037-00-242 | KRUSZARKA ŻUŻLA HW-050A Pozycja 3a WAŁEK 90x1253 Rys.HW-037-00-242A (Rys.K-9-2144) | szt | 8 |  | 0
1.2 | WAŁ | 82x1203 Rys.HW-37-00-243A | KRUSZARKA ŻUŻLA HW-050A Pozycja 41 WAŁ 82x1203 Rys.HW-37-00-243A (Rys.K-9-2196) | szt | 8 |  | 0
1.3 | WAŁ | 82x1145 Rys.HW-37-00-244A | KRUSZARKA ŻUŻLA HW-050A Pozycja 42 WAŁ 82x1145 Rys.HW-37-00-244 (Rys.K-9-2195) | szt | 8 |  | 0
1.4 | TULEJKA PROWADZĄCA | Rys.HW-003-009 | KRUSZARKA ŻUŻLA HW-050A Pozycja 9 TULEJKA PROWADZĄCAPozycja 9a KOŁNIERZ 90/55x12 Rys.HW-003-009 (Rys.K-9-2615) | szt | 12 |  | 0
1.5 | ŚRUBA REGULACYJNA | Rys.HW-003-010 | KRUSZARKA ŻUŻLA HW-050A Pozycja 10 ŚRUBA REGULACYJNA Rys.HW-003-010 (Rys.K-9-2616) | szt | 12 |  | 0
1.6 | ŚRUBA DWUSTR. M20x285 | Rys.HW-003-021 | KRUSZARKA ŻUŻLA HW-050A Pozycja 15 ŚRUBA DWUSTR. M20x285 Rys.HW-003-021 (Rys.K-9-2321) | szt | 12 |  | 0
1.7 | SWORZEŃ | Rys.HW-003-014B | KRUSZARKA ŻUŻLA HW-050A Pozycja 14 SWORZEŃ Rys.HW-003-014B (Rys.K-9-3209) | szt | 4 |  | 0
1.8 | PODKŁADKA | FI 80 Rys.HW-034-00-231 | KRUSZARKA ŻUŻLA HW-050A Pozycja 38 PODKŁADKA FI 80 Rys.HW-034-00-231 (Rys. K-9-10048) | szt | 40 |  | 0
1.9 | PŁYTA ŚCIĄGAJĄCA | Rys.HW-003-00-254 | KRUSZARKA ŻUŻLA HW-050A Pozycja 7 PŁYTA ŚCIĄGAJĄCA Rys.HW-003-00-254 (Rys.K-9-1908) | szt | 8 |  | 0
1.10 | PŁASKOWNIK | Rys.HW-003-012 | KRUSZARKA ŻUŻLA HW-050A Pozycja 12 PŁASKOWNIK 16x100x500 Rys.HW-003-012 | szt | 4 |  | 0
1.11 | PIERŚCIEŃ ODSADCZY 80 | Rys. K-9-2193 PN/M-85103 | KRUSZARKA ŻUŻLA HW-050A Pozycja 21 PIERŚCIEŃ ODSADCZY 80 Rys. K-9-2193 (PN/M-85103) | szt | 120 |  | 0
1.12 | OSŁONA KÓŁ ZĘBATYCH | Rys.HW-034-22-222B/-223A | KRUSZARKA ŻUŻLA HW-050A Pozycja 48 OSŁONA KÓŁ ZĘBATYCH Rys.HW-034-22-222B/-223A | szt | 3 |  | 0
1.13 | OSŁONA KÓŁ ŁAŃCUCHOWYCH | Rys.HW-034-00-257B | KRUSZARKA ŻUŻLA HW-050A Pozycja 67 OSŁONA KÓŁ ŁAŃCUCHOWYCH Rys.HW-034-00-257B | szt | 3 |  | 0
1.14 | NAPINACZ ŁAŃCUCHA | Rys.HW-050-29-000B | KRUSZARKA ŻUŻLA HW-050A Pozycja 50 NAPINACZ ŁAŃCUCHA Rys.HW-050-29-000B (Rys.K-9-6462) | szt | 10 |  | 0
1.15 | ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE OCZKOWE | Rys.HW-037-25-000B | KRUSZARKA ŻUŻLA HW-050A Pozycja 45 ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE OCZKOWE 80X120 Rys.HW-037-25-000B (Rys.K-9-2194 tuleja łożyska) | szt | 20 |  | 0
1.16 | ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE DZIELONE | Rys.HW-003-015A | KRUSZARKA ŻUŻLA HW-050A Pozycja 35 ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE DZIELONE 80x140 Rys.HW-003-015A ( Rys.K-9-2319A, K-9-2320A) | szt | 20 |  | 0
1.17 | DŁAWIK | Rys.HW-003-008A | KRUSZARKA ŻUŻLA HW-050A Pozycja 8 DŁAWIK Rys.HW-003-008A (Rys.K-9-1937) | szt | 80 |  | 0
Materiały do remontu podwójnej klapy migałkowej z napędem. Rys. P-08-26B
2.1 | Łożysko kulkowe | 6302-2RSH 15x42x13 | SKF / FAG | szt | 20 |  | 0
2.2 | Łożysko | FYTB 25 FM | SKF / FAG | szt | 20 |  | 0
2.3 | Łożysko | FYTB 25 TF | SKF / FAG | szt | 20 |  | 0
2.4 | Uszczelka AF-Oil | 440x440x2,0 |  | szt | 60 |  | 0
2.5 | Uszczelka filcowa | fi126/20x6,0mm |  | szt | 80 |  | 0
Materiały do remontu rolki kierującej odżużlacza Rys. 3-1430202
3.1 | Łożysko 7313 | 7313 B | SKF / FAG | szt | 160 |  | 0
3.2 | Pierścień / Uszczelniacz | A 75X100X10 MW |  | szt | 160 |  | 0
3.3 | Pierścień osadczy | Z65 x 2,5 DIN471 |  | szt | 80 |  | 0
3.4 | Uszczelka FA-300 | fi 190x140x2 |  | szt | 80 |  | 0
3.5 | Uszczelka FA-300 | fi 400x280x3 |  | szt | 80 |  | 0
[6 empty] | SUMA | 0

## Prace nieujęte w tabeli nr 1
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Wykonanie remontu warsztatowego urządzeń hydroodżużlania kotłów w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.
Umowa nr: 26DFBT009
TABELA NR 3
Wyszczególnienie | jm | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Cena sumaryczna netto [PLN]
Materiały - koszt zakupu Wykonawcy | kpl. | 1 | 500000 | 500000
Wysokość narzutu na koszty zakupu Innych materiałów dla kwoty określonej w wierszu powyżej: 500 000 PLN przy danej stawce w ...% ( stawka narzutu nie większa niż 10%) czyli 500 000,00 PLN x ...% narzutu = ... kwota narzutu | kpl. | 1 |  | 0
Prace nie ujęte w tabeli nr 1 rozliczane powykonawczo na podstawie ilości przepracowanych roboczogodzin | rbh | 8000 |  | 0
SUMA |  |  |  | 500000