# H-244 A,B - Instalace dálkově ovládaných ventilů pro odtlakování systémů

Popis služby:

Cíl technologické změny:

- Vložení dálkově ovládaných ventilů na potrubí odplynu ze systémů BCI a BCII. Na potrubí DN25 PN40 odtlakování blowcase M-241A a M-241B nainstalovat dálkově ovládané ventily s vizualizací polohy do DCS. Jedná se o potrubní větve P-24087-25-3J1W, P-24088-25-3J1W.

Cíl této operace:

- Vypracování projektu a jeho následná realizace

- Realizační projektová dokumentace

- Zpracování průvodně technické dokumentace

- TIČR

- Dodávka a montáž impulsního potrubí

- Dodávka a montáž kabelových tras

- Dodávka a montáž instalačního materiálu

- Dodávka a montáž, zapojení jednoduché kabeláže

- Montáž dodaných ON/OFF ventilů od UNI

Leoš Jackowski
Technik mechanik MaR III