## Arkusz1
Dostawca:
Lp | Opis | Wartość [zł netto] | Czas trwania od daty podpisania umowy [dni]
1 | Wykonanie renowacji posadzki wraz z impregnacją preparatem LITORIN
2 | Modernizacja rurociągów ssania i tłoczenia LPG dla 2 sprężarek wraz z dokumentacją UDT
3 | Podłączenie i uruchomienie silnika pompy P1 do falownika
4 | Podłączenie i uruchomienie silników pomp P2 i P3 do falowników
5 | Dostawa, montaż i uruchomienie 4 przetworników ciśnienia wraz z zaworami odcinającymi dla kontroli pracy 2 sprężarek LPG
6 | Integracja centrali detekcji wycieku gazu z siecią automatyki
7 | Modernizacja zasilania silników do sprężarek S1 i S2
8 | Dostawa dokumentacji powykonawczej i aktualizacja dokumentacji Zamawiającego
| suma: | 0
Gwarancja 36 miesięcy na dostarczane urządzenia, materiały i na usługi