- BENDRIEJI DUOMENYS

Pastačius naują koloną K-101 GP-2 įrenginyje Nr.2 aplink koloną jau esamą kabelinių trasų infrastruktūrą reikia ugniaatsparinti. Reikalinga suprojektuoti pagal OL technines specifikacijas ir LR teisinius aktus atitinkantį ugniaastsparinimo sprendimą, kuris plokštėmis atskirtų koloną K-101 ir padengtų priešgaisrinių tinklu/dembliu kabelių trasas angliavandenilinio gaisro atveju.

Projekto numeris OLP02880.

2. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Darbų Vietos Lokacija

Priedas Nr. 2 – JI2053_02119-TP-GS-HE-TEN-0009_Rev00D;

Priedas Nr.3. OL Techninės Specifikacijos

Priedas Nr.4. Bendrieji Reikalavimai Rangovams

Priedas Nr.5 Užduotis Projektavimui

Priedas Nr 6 Reikalavimai projektavimo darbu atlikimui_LT

3. DARBŲ APRAŠYMAS

Pastačius naują koloną K-101 GP-2 įrenginyje Nr.2 aplink koloną jau esamą kabelinių trasų infrastruktūrą reikia ugniaatsparinti. Reikalinga suprojektuoti pagal Projektavimo Užduotį, OL technines specifikacijas ir LR teisinius aktus atitinkantį ugniaastsparinimo sprendimą, kuris plokštėmis atskirtų koloną K-101 ir priešgaisriniu tinklu/dembliu apdengtų kabelių trasas angliavandenilinio gaisro atveju ne mažiau kaip 9 metrų atstumu nuo kolonos K-101.

Rangovas:

- įsivertina infrastruktūros ugniaatsparinimą apžiūrėdamas vietoje ir bendraudamas su UŽSAKOVO atstovais;

- kartu su UŽSAKOVO atstovais suderina Užduotį Projektavimui (Priedas Nr.6 Užduotis Projektavimui);

- suprojektuoja ugniaasparinimo sprendimus pagal UŽSAKOVAS pateiktas specifikacijas ir reikalavimus;

- priduoda darbus ir dokumentaciją pagal UŽSAKOVO reikalavimus ir standartus.

Rangovas gali siūlyti ir alternatyvius sprendinius neapsiribojant vien tik plokštėmis ir/ar tinklu/dembliais, pagal kuriuos, jeigu sprendinys yra tinkamas, bus suderintas su Užsakovu kaip galutinė projektavimo užduotis.

5. SPECIFINIAI REIKALAVIMAI

Visi projektavimo reikalavimai yra Projektavimo užduotyje.

Rangovas privalo vadovautis OL Statytojo Reikalavimais Projektų Darbų Vykdymui (Priedas Nr 7 Reikalavimai projektavimo darbu atlikimui_LT).

6. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

RANGOVAS turi laikytis AB „ORLEN Lietuva“ Dokumentacijos tvarkymo taisyklių (http://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/default.aspx);

RANGOVAS po suderinto projekto paruošia projekto dokumentaciją ir perduoda UŽSAKOVUI;

Techninis Darbo Projektas turi būti suderintas su UŽSAKOVO specialistais.

Rangovas turi laikytis UŽSAKOVO ​reikalavimų dėl projektavimo darbų atlikimo - https://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/default.aspx

7. KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI RANGOVUI

Reikalavimai rangovams atliekantiems technologinių įrenginių projektavimo, remonto, rekonstrukcijos ir montavimo darbus pateikiami pagal nuorodą:

LT - https://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/Forcontractors/Puslapiai/default.aspx

Rangovas privalo pateikti visų projekto ir projekto projektuojamų dalių atitinkamus projektavimo atestatus, kurie yra reikalaujami pagal STR ir Lietuvos Respublikos teisės aktus projektuojant atitinkamas projekto dalis.

Rangovas užpildo klausimų lentelę apklausos dalyviui.

Konkurso metu Rangovas privalo pateikti*:

| I | BENDRI REIKALAVIMAI RANGOVAMS |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ |  | Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą, energetikos įrenginių eksploatacijai (atestate nurodytas eksploatavimo darbų sąrašas turi atitikti konkursinėje medžiagoje nurodytus darbus) |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu |
| ☐ |  | Darbų vadovų (suvirinimo koordinatorių, kokybės kontrolės specialistų, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros meistrų) dalyvaujančių įrengimų remonte, rekonstrukcijoje, montavime sąrašą bei jų kvalifikaciją patvirtinančių sertifikatų ar pažymėjimų kopijas |
| ☒ |  | Visų turimų įmonės sertifikatų, liudijančių kokybės užtikrinimo sistemos taikymą, kopijas |
| ☒ |  | Subrangovų sąrašą (jei yra numatomi) |
| II | REIKALAVIMAI RANGOVAMS. PROJEKTAVIMO DARBAI |  |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę eiti Ypatingo statinio projekto vadovo pareigas |
| ☒ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę eiti Ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę eiti Ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas |
| ☐ |  | SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantį teisę eiti Ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas |
| ☒ |  | TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) suteikiantis teisę būti ypatingojo statinio projektuotoju |
| ☒ |  | SPSC kvalifikacijos atestatuose arba TPD (teisės pripažinimo dokumentas užsienio valstybių asmenims) turi būti nurodytos projekto dalys, kurias suteikta teisė projektuoti: |
| ☐ |  | Statiniai |
| ☒ |  | Konstrukcijos |
| ☐ |  | Inžineriniai tinklai |
| ☐ |  | Susisiekimo komunikacijos |
| ☒ |  | Elektrotechninė |
| ☐ |  | Procesų valdymas ir automatika |
| ☒ |  | Gaisrinės saugos |
| ☐ |  | Gaisro aptikimo ir signalizavimo |
| ☐ |  | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo |
| ☐ |  | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) |
| ☐ |  | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo |
| ☐ |  | Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo |

Pastabos:

* ☒ - Taikoma; ☐ - Netaikoma;

** VEI/VERT - Valstybinės energetikos inspekcija (nuo 2019 m. liepos 1 d. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba).

8. UŽSAKOVO TEIKIAMOS MEDŽIAGOS IR PASLAUGOS

Leidimų sistema patekimui į gamyklos teritoriją.

Užsakovas nesuteiks buities ir darbo sąlygų rangovui, tuo turi pasirūpinti pats užsakovas.

Užsakovo atstovas bus skiriamas Projekto Vadovu ir Statinio konstrukcijų (SK) projekto dalies vadovu.

9. RANGOVO TEIKIAMOS MEDŽIAGOS IR PASLAUGOS

Visa galutiniam suderintam projektui paruošti reikalinga dokumentacija, leidimai, licenzijos ir kitos paslaugos yra Rangovo atsakomybė. Detaliau Priedas Nr 7 Reikalavimai projektavimo darbu atlikimui_LT).

Rangovo atstovas bus skiriamas Gaisrinės saugos (GS) ir Elektrotechnikos (E) projekto dalių vadovu.

10. REIKALAVIMAI DARBO UŽBAIGIMUI

Darbai bus priimami pagal UŽSAKOVO nustatytą tvarką.

LT norminių aktų reikalavimai ir leidimai, pridavimai atitinkamoms institucijoms yra rangovo atsakomybėje.

RANGOVO priduoti bei UŽSAKOVO priimti visi darbų apimtyse numatyti darbai;

Neatitikčių sąraše eliminuojamos neatitiktys;

Papildyta, priduota bei UŽSAKOVO priimta techninė dokumentacija;

11. REIKALAVIMAI DARBŲ GRAFIKUI

RANGOVAS turi pateikti projektavimo darbų atskirus detalius grafikus ir informuoti UŽSAKOVĄ kas savaitę apie visą projektavimo ir projekto eigą.

Darbų pradžia nuo sutarties pasirašymo.

Darbų pabaiga su pridavimu Užsakovui ne vėliau 2026-09-15.

Parengė: OL investicijų skyrius

Data: 2026 Birželis