CRIP: PL-OIL-WHR-2026-001615

Załącznik nr 1

Trzebinia, 02.04.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości na dachu budynku „Rozładunku cystern kolejowych” w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących 
w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Praca na terenie Zakładu Produkcyjnego wyłącznie w godzinach 6:00 – 15.00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego.

- Zakres Prac:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

      - Opracowanie dokumentacji wykonawczej.

      - Dostawa i montaż kpl. systemu zabezpieczającego przed upadkiem na dachu budynku „rozładunku cystern kolejowych” oraz dla dachu budynku przyległego – pompowni technologicznej.

      - Przygotowanie dokumentacji jakościowej i powykonawczej oraz instrukcji obsługi systemu.

      - Instruktaż/Szkolenie w zakresie obsługi systemu.

Uwaga:

Na dachu budynku znajduje się instalacja fotowoltaiczna na konstrukcji, system musi zapewnić obsługę techniczną instalacji fotowoltaicznej podczas konserwacji, przeglądów lub napraw.

Budynek posiada dwa wejścia na dach, w zakres powinien obejmować komunikację od każdego wejścia i możliwość dojścia do każdego elementu instalacji fotowoltaicznej znajdującej się na dachu budynku.

Rys. 1 – plan rozmieszczenia instalacji fotowoltaniczej na dachu budynku.

Specyfikacja materiałowa, wstępny obmiar, wymagania Zamawiającego:

System AN800 linowych INNOTECH (Austria) AIO AllineOne – 1 komplet

- System musi być certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z PN EN795 klasa C-- należy uwzględnić kotwienie do konstrukcji stalowej.

- System powinien umożliwiać, pracę 4 osób jednocześnie (na każdym z ciągów linowych) oraz przechodzenie (razem z wózkiem) przez punkty pośrednie bez konieczności przepinania.

- Łączna długość systemu wynosi ok. 80 mb. Ilość ciągu systemu: 1

Pozostałe materiały:

- GLEIT-20 wózek do systemu AIO zdejmowalny (stal nierdzewna) szt.2

- AC404-10 STOPROPE z liną L= 10m z zatrzaśnikiem szt.2

- CW03R worek transportowy rozmiar M-40l (czerwony) szt.2

- CW700 szafka metalowa +zamek (szara) szt.1.

- AN501 - punkt kotwiący SECURIFIX – czerwony szt.4

- Szelki bezpieczeństwa 2 kpl.

Uwaga:

Na obowiazkowej wizji lokalnej konieczne będzie uzgodnienie techniczne i dobór dpowiedniego zabezpieczenia przed upadkiem dla budynku pompownii technologicznej. Po zatwierdzeniu przez służby BHP należy uwzglenić ten zakres w ofercie wraz z uzupełnieniem specyfikacji materiałowej.

Okres gwarancji min. 24 miesiące w ofercie należy uwzględnić przegląd zgodnie DTR systemu, w okresie gwarancyjnym.

- Inne wymogi:

- Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania zakresu niniejszego zapytania oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w ramach postępowania zakupowego przed złożeniem oferty (dopytania na platformie Connect).

- Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu, jakiemu ma służyć.

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego (standardami BHP, procedurami i instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi na obszarze objętym inwestycją).

- Wykonawca min. 3 dni przed przystąpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany zakres robót zaakceptowany przez służby BHP – Zamawiającego.

- Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i środowiskowych.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć udokumentowane pochodzenie, potwierdzone stosowną dokumentacją odbiorową (atesty, certyfikaty deklaracje zgodności).

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć udokumentowane pochodzenie, potwierdzone stosowną dokumentacją odbiorową (atesty, certyfikaty deklaracje zgodności).

- Dokumentacje należy dostarczyć w języku polskim;