PL-OIL-WHR-2024-001193

Załącznik nr 1

Jedlicze, 19.05.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest wykonanie dokumentacji wymiany rurociągów w parku zbiorników ZB w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL Sp. z o.o. w Jedliczu.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL 
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Zakład produkcyjny ORLEN OIL Sp. o.o. w Jedliczu, ul. Trzecieskiego 14.

Prace projektowe na Zakładzie powinny odbywać się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00. Jeżeli harmonogram będzie zakładał prace w dni wolne, to fakt taki musi zostać zgłoszony oraz zatwierdzony przez Zamawiającego

- Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia prac na obiekcie.

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

- Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i obliczeń wytrzymałości, ciśnień, spawów całości instalacji.

- Pozyskanie decyzji administracyjnych (jeśli wymagane)

- Specyfikacja zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- Opracowanie projektów wykonawczych oraz pozyskanie decyzji administracyjnych (jeśli będą wymagane). Zamawiający udostępni koncepcje odtworzenia rurociągów podczas wizji lokalnej.

- Wykonanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich w rozbiciu na poszczególne branże.

- Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji prowadzonej na podstawie projektu wykonawczego zgodnie z umową.

Projekty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami BHP i PPOŻ, zaopiniowane tj. pisemnie zaakceptowane przez rzeczoznawców branżowych (w tym BHP, PPOŻ).

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne decyzje administracyjne przed przystąpieniem do realizacji rzeczowej zadania.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji wymiany rurociągów w parku zbiorników ZB na wydziale Blendingu oraz całej armatury wraz z podporami. Rurociągi przetłaczają oleje bazowe z/do zbiorników ZB, za pomocą pomp zlokalizowanych w budynku pompowni. Poza rurociągami technologicznymi w obrębie parku zbiorników są jeszcze połączenia pary technicznej oraz powietrza przedmuchowego. Rurociągi zostały podzielone według ich przeznaczenia zgodnie z poniższym wykazem:

Rurociągi ssania:

- Rurociąg nr 1 – ZB1

- Rurociąg nr 2 – ZB2

- Rurociąg nr 3 – ZB3/4

- Rurociąg nr 4 – ZB5/10

- Rurociąg nr 5 – ZB6/11

- Rurociąg nr 6 – ZB7/8

- Rurociąg nr 7 – ZB9

- Rurociąg nr 8 – ZB12

- Rurociąg nr 9 – ZB13

- Rurociąg nr 10 – ZB14/15

- Rurociąg nr 11 – ZB16

Rurociągi tłoczenia:

- Rurociąg nr 12 – między MH a ZB

- Rurociąg nr 13 – między MH a ZB

- Rurociąg wspólny DN100

- Kolektor

Rurociąg powietrza przedmuchowego:

- Rurociąg nr 14

Rurociag pary:

- Rurociąg nr 15

Przewiduje się wymianę rurociągów olejowych na rury bezszwowe ze stali nierdzewnej wykonane wg PN EN 10216-5 i kształtek wg. PN EN 10253-3. Dopuszcza się zastosowanie rur ze szwem wykonanych wg PN EN 10217-7 jedynie za zgodą projektanta i po wykonaniu stosownych obliczeń. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji przyjętych założeń projektowych, doboru urządzeń oraz zapewnienia ich prawidłowej pracy w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, przy czym ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie wymaganych parametrów ilościowych i jakościowych.Rurociągi te muszą wytrzymywać wysokie ciśnienia i temperatury, a jednocześnie być odporne na działanie warunków atmosferycznych co dla danego obszaru. Stal kwasoodporna zapewnia trwałość i niezawodność, co jest niezbędne dla efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania instalacji.

- Inne wymogi:

- Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji przyjętych założeń projektowych, doboru urządzeń oraz zapewnienia ich prawidłowej pracy w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, przy czym ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie wymaganych parametrów ilościowych i jakościowych.

- Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania zakresu niniejszego zapytania oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w ramach postępowania zakupowego przed złożeniem oferty (dopytania na platformie Connect).

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności i koszty z nim związane, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione;

- Wszystkie materiały użyte do remontu muszą posiadać „Deklarację zgodności CE”.

- Wszelka przekazywana dokumentacja musi być zgodna z przepisami i dyrektywami EU, jak również powinna zawierać szczegółowy wykaz części szybko zużywających się wraz z nazwą i numerem katalogowym części, adresy autoryzowanych serwisów wraz z numerami telefonów i adresami email oraz musi zawierać harmonogram prac konserwacyjnych.

- Dokumentacja powinna być dostarczona w 2-ch egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej edytowalnej (dokumentacja w języku polskim).

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

- Na poczet wymaganych uzgodnień i pozyskiwania w imieniu Zamawiającego stosownych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, Wykonawca przygotuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem dla Zamawiającego stosowne wzorce pełnomocnictw oraz oświadczeń wymaganych przepisami prawa (w razie konieczności). Pełnomocnictwo wydane zostanie przez Zamawiającego dla osoby wskazanej przez Wykonawcę.

- Przedmiot zamówienia ma zostać opracowany i zatwierdzony (podpisany) przez osoby wskazane w ofercie - posiadające stosowne uprawnienia w branżach niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia (jeżeli były wymagane);

- Opracowanie dokumentacji zgodnie z aktualną Ustawą prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, zasadami norm technicznych oraz projektowania;

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany:

- z należytą starannością;

- szczegółowo, w stopniu złożoności odpowiadającym aktualnie obowiązującym przepisom prawa niezbędnym do przygotowania postępowania zakupowego dotyczącego przyszłej realizacji projektu w trybie „zaprojektuj/ wybuduj”, w szczególności z zapisami ustawy prawo budowlane;

- uwzględniając zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji przy uzyskaniu jak najlepszych standardów jakościowych, stosując rozwiązania projektowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniających racjonalne gospodarowanie zasobami według następujących kategorii: dobór materiałów, rozwiązania funkcjonalne, zagospodarowania terenu;

- zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu (jeżeli dotyczy);

- w oparciu o wykonane we własnym zakresie i na własny koszt prace przygotowawcze 
i pomocnicze związane z prawidłowym opracowaniem dokumentacji, m.in.: wizje terenowe, dokumentacje fotograficzne, analizy środowiskowe, pomiary geodezyjne, badania gruntu, dokumentacje geologiczno-inżynierskie (w razie konieczności), pomiarowe, inwentaryzacje infrastruktury i architektoniczno-budowlane, analizy i ekspertyzy techniczne, mapy i inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opracowania specjalistyczne.

- Zakład Produkcyjny ORLEN OIL jest obiektem czynnym, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac na terenie Zakładu dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.