## PRV
Numer TAG | Priority | Recommendation | Recommendation Comments | Lokalizacja | Medium | Typ | Producent | Model | Pełny model | Nastawa | Inlet Rating | Outlet Rating | Dual Pilot | PRV Type | Tag Type | Serial Number | Serial Number Issue? | Dual Pilot | Picture | Picture | Picture | Picture
PSV-SRP-8 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | SRP-8 |  | PRV | ZETKAMA | 630A C01-1 | 630A C01-1 | 3,5 bar | PN40 | PN10 | No | Direct Spring | original | - |  | No | tab | General
PSV-Z30-02 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | Z-30 | olej bazowy | PRV | ARMAK | 6302 G | 6302 G | 3 bar | PN16 | PN10 | No | Direct Spring | original | NULL~PSV-SRP-8~Main~1 | non_existent | No | general | tab | tab
PSV-Z30-01 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | Z-30 | Olej | PRV | ARMAK | 6302 G | 6302 G | 3 bar | 150 | 150 | No | Direct Spring | original | 92127256-20/4 |  | No | General | tab
PSV-Z35 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | Z-35 | Olej | PRV | BOPP&REUTHER | SI 8401 AB-00 | SI 8401 AB-00 | 11 bar | PN40 | PN16 | No | Direct Spring | original | 356628 |  | No | general | tab
PSV-Z36 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | Z-36 | Olej | PRV | BOPP&REUTHER | SI 8401 AB-00 | SI 8401 AB-00 | 11 bar | PN40 | PN16 | No | Direct Spring | original | 356627 |  | No | general | tab
PSV-Z37 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | Z-37 | Olej | PRV | BOPP&REUTHER | SI 8401 AB-00 | SI 8401 AB-00 | 11 bar | PN40 | PN10 | No | Direct Spring | original | - | non_existent | No | tab | General | tab
PSV-Z38 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | Z-38 | Olej | PRV | BOPP&REUTHER | SI 8401 AB-00 | SI 8401 AB-00 | 11 bar | 150 | 150 | No | Direct Spring | original | 92127256-20/5 |  | No | General | tab
PSV-Z39 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | Z-39 | Olej | PRV | BOPP&REUTHER | SI 8401 AB-00 | SI 8401 AB-00 | 11 bar | PN40 | PN16 | No | Direct Spring | original | 356630 |  | No | general | general
PSV-Z40 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | Z-40 | Olej | PRV | BOPP&REUTHER | SI 8401 AB-00 | SI 8401 AB-00 | 11 bar | PN40 | PN16 | No | Direct Spring | original | 356632 |  | No | general | tab | tab
PSV-Z41 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | Z-41 | Olej | PRV | BOPP&REUTHER | SI 8401 AB-00 | SI 8401 AB-00 | 11 bar | PN16 | PN10 | No | Direct Spring | original | - |  | No | General | tab | tab
PSV-Z42 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | Z-42 | Olej | PRV | BOPP&REUTHER | SI 8401 AB-00 | SI 8401 AB-00 | 11 bar | 150 | 150 | No | Direct Spring | original | 92127256-20/6 |  | No | General | tab
PSV-Z49 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | Z49 | Olej | PRV | Crosby | JCE3122PG | JCE3122PG | 14,5 bar | 150 | 150 | No | Direct Spring | original | 92127256-10/2 |  | No | general | tab
PSV-Z50 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | Z50 | Olej | PRV | Crosby | JCE3122PG | JCE3122PG | 14,5 bar | PN40 | PN16 | No | Direct Spring | original | 356629 |  | No | general | tab
PSV-Z51 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | Z51 | Olej | PRV | Crosby | JCE3122PG | JCE3122PG | 14,5 bar | 150 | 150 | No | Direct Spring | original | 92127256-20/1 |  | No | tab | General
PSV-Z52 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | Z52 | Olej | PRV | Crosby | JCE3122PG | JCE3122PG | 14,5 bar | 150 | 150 | No | Direct Spring | original | 92127256-20/8 |  | No | General | tab
PSV-Z53 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | Z53 | Olej | PRV | Crosby | JCE3122PG | JCE3122PG | 14,5 bar | PN40 | PN16 | No | Direct Spring | original | 356631 |  | No | general | tab
PSV-Z54 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | Z54 | Olej | PRV | Crosby | JCE3122PG | JCE3122PG | 14,5 bar | 150 | 150 | No | Direct Spring | original | 92127256-20/2 |  | No | tab | General
PSV-ZM31 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy uzupełnienie tabliczki znamionowej | ZM-31 | Olej | PRV | ARMAK | 6302 G | 6302 G |  | 150 | 150 | No | Direct Spring | original | 92127256-20/7 |  | No | General | tab
PSV-ZM50 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | ZM-50 | Olej | PRV | BOPP&REUTHER | SI 8401 AB-00 | SI 8401 AB-00 | 11 bar | 150 | 150 | No | Direct Spring | original | 92127256-10/1 |  | No | general | body | General | tab
PSV-ZM52 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | ZM-52 | Olej | PRV | BOPP&REUTHER | SI 8401 AB-00 | SI 8401 AB-00 | 11 bar | 150 | 150 | No | Direct Spring | original | 92127256-10/3 |  | No | general | General | tab
PSV-ZM53 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | ZM-53 | Olej | PRV | BOPP&REUTHER | SI 8401 AB-00 | SI 8401 AB-00 | 11 bar | 150 | 150 | No | Direct Spring | original | 92127256-30/4 |  | No | tab | General
PSV-ZM54 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | ZM-54 | Olej | PRV | BOPP&REUTHER | SI 8401 AB-00 | SI 8401 AB-00 | 11 bar | 150 | 150 | No | Direct Spring | original | 92127256-30/3 |  | No | General | body | tab
PSV-ZM61 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | ZM-61 | Olej | PRV | ZETKAMA | 630A C53-1 | 630A C53-1 | 16 bar | 150 | 150 | No | Direct Spring | original | 92127256-30/1 |  | No | General | tab | body
PSV-ZP01-03 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | ZP01-03 | Olej | PRV | BOPP&REUTHER | SI 8401.17 AB-00 | SI 8401.17 AB-00 | 11 bar | PN40 | PN10 | No | Direct Spring | original | - |  | No | general | tab | tab
PSV-ZP04-06 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | ZP04-06 | Olej | PRV | BOPP&REUTHER | SI 8401.17 AB-00 | SI 8401.17 AB-00 | 11 bar | 150 | 150 | No | Direct Spring | original | 92127256-30/2 |  | No | General | tab
PSV-ZP07-10 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | ZP07-10 | Olej | PRV | BOPP&REUTHER | SI 8401.17 AB-00 | SI 8401.17 AB-00 | 11 bar |  |  | No |  | original | - | non_existent | No | General
PSV-ZP13 | Red | Upgrade | montaż zaworu bezpieczeństwa | ZP-13 | Olej | PRV |  |  |  |  | 150 | 150 | No | Direct Spring | original | 92127256-20/3 |  | No | tab | General
PSV-ZP14 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy uzupełnienie tabliczki znamionowej | ZP14 | Olej | PRV | ARMAK | 6302 C | 6302 C | 4 bar | PN40 | PN40 | No | Direct Spring | original | - | non_existent | No | General | tab | body
PSV-ZP15 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy | ZP15 | Olej | PRV | ARMAK | 6302 C | 6302 C | 4 bar | PN40 | PN10 | No | Direct Spring | original | - |  | No | general | General | tab
PSV-ZP16 | Yellow | Perform Diagnostics | sprawdzenie nastawy uzupełnienie tabliczki znamionowej | ZP16 | Olej | PRV | ARMAK | 6302 C | 6302 C | 4 bar | PN40 | PN10 | No | Direct Spring | original | - |  | No | general | General | body | body
|  |  |  | Obieg termalny | Olej |  |  |  |  | 8bar
Linia T5

## Regulator
Numer Tag | Medium | Lokalizacja | Typ | Producent | Numer seryjny
14010027 | AIR |  | Regulator | Narzedziowcy | 184/1/10
BPCV-P-D2 | OIL | pompa P-D2 | Regulator | Narzedziowcy | 311/23/2012
BPCV-P-D3 | OIL | pompa P-D3 | Regulator | Narzedziowcy | 311/21/2012
BPCV-P-D4 | OIL | pompa P-D4 | Regulator | Narzedziowcy | 311/22/2012
BPCV-Z16 | OIL | zbiornik Z-16 | Regulator | Narzedziowcy | 311/14/2012
BPCV-Z17 | OIL | zbiornik Z-17 | Regulator | Narzedziowcy | 311/11/2012
BPCV-Z18 | OIL | zbiornik Z-18 | Regulator | Narzedziowcy | 311/15/2012
BPCV-Z27 | OIL | zbiornik Z-27 | Regulator | Narzedziowcy | 311/05/2012
BPCV-Z28 | OIL | zbiornik Z-28 | Regulator | Narzedziowcy | 311/04/2012
BPCV-Z29 | OIL | zbiornik Z-29 | Regulator | Narzedziowcy | 104/1/21
BPCV-Z30 | OIL | zbiornik Z-30 | Regulator | Narzedziowcy | 311/03/2012
BPCV-ZM1 | OIL | zbiornik ZM1 | Regulator | Narzedziowcy | 311/12/2012
BPCV-ZM2 | OIL | zbiornik ZM2 | Regulator | Narzedziowcy | 311/13/2012
BPCV-ZM3 | OIL | zbiornik ZM3 | Regulator | Narzedziowcy | 311/16/2012
RC-5-2M | OIL | zbiornik ZM62 | Regulator | Narzedziowcy | 140/14/24
RC-5-2M | OIL | zbiornik ZM63 | Regulator | Narzedziowcy | 140/21/24
RC-5-2M | OIL | zbiornik ZM64 | Regulator | Narzedziowcy | 140/22/24
RC-5-2M | OIL | zbiornik ZM65 | Regulator | Narzedziowcy | 140/23/24
RC-5-2M | OIL | zbiornik ZM66 | Regulator | Narzedziowcy | 140/24/24
RC-5-2M | OIL | zbiornik ZM67 | Regulator | Narzedziowcy | 140/25/24
RC-5-2M | OIL | zbiornik ZM68 | Regulator | Narzedziowcy | 140/26/24
RC-5-2M | OIL | zbiornik ZM69 | Regulator | Narzedziowcy | 140/27/24
RC-5-2M | OIL | zbiornik ZM70 | Regulator | Narzedziowcy | 140/28/24
RC-5-2M | OIL | olej termiczny | Regulator | Narzedziowcy | 140/3/24