Urządzenie do legalizacji dystrybutorów LPG – 2 sztuki

Urządzenie musi spełniać poniższe wymagania oraz musi zawierać i być wyposażone w:

- urządzenie przenośne

- przepływ od 5 do 50 dm3/min.

- zasilanie: 12/230 V

- przepływomierz i liczydło elektroniczne

- wąż elastyczny 5mb zakończony pistoletem nalewczym

- instrumenty wyposażenia stanowiska ze świadectwami wzorcowania:

- sekundomierz elektroniczny

- instrukcja obsługi

- świadectwa wzorcowania

- świadectwo ekspertyzy

Dodatkowe informacje:

Gwarancja: min 12 miesięcy

Termin dostawy: do 10 tygodni

Dostawa i sprzedaż przez podmiot zarejestrowany na terenie UE

Autoryzacja producenta do sprzedaży na rynku polskim

Dostawa:

Dostawa do różnych oddziałów ORLEN Centrum Serwisowe Sp. Z o.o.:

- Ul. Krakowska 287. 25-801 Kielce

- ul. Trasa Północna 12H, 65-119 Zielona Góra

Dostawa na koszt i ryzyko sprzedawcy.