## Stacje gazowe
LP | Stacja | Kocioł 1 ( typ, model, marka) | Kocioł 2 ( typ, model, marka) | Kocioł 3 ( typ, model, marka) | Rok produkcji kotła | Kotły Kondensacyjne | Czy jest zawarta umowa na serwis kotłów z firmę zewnetrzną | Kto dokonuje przeglądów kotłów | Przeglady okresowe w ramach kontroli rocznej i pięcioletniej obiektu z godnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane | Miejsce przechowywania dokumentów przegladów | Części zamienne | Numer podstawowy obiektu | LF
1 | SRP W/C Barcin Q630 | WGBEW 039 Brotje 18 kW | WGBEW 039 Brotje 18 kW | NIE DOTYCZY | 2021/2021 | Kondensat - TAK | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1001 | 70013225
2 | SRP W/C Kujawy Wapno Q8000 | Ekomat Torus 50kW | Torus 100kW | NIE DOTYCZY | 2004/2006 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | 2 zespoły gazowe do wymiany, termopary rurkowe 3x90 cm i 2x60 cm | 02/1002 | 70001406
3 | SRP W/C Brodnica Q8000 | Kadam 50kW | Kadam 70kW | NIE DOTYCZY | 2007/2007 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | elektrozawór x 3, termopara x 11, czujnik STB - 5 szt., czujniki przegrzania kominowego x 8 szt., potencjometr katowy - regulator temp. -1 szt | 02/1003 | 70001421
4 | SRP W/C Otorowo Q25000 | Brotje SGB 300 i | Brotje SGB 300 i | NIE DOTYCZY | 2023/2023 | Kondensat - TAK | NIE/zlecane na podstawie zapytania ofertowego | ASSERWIS (kotły na gawarancji | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak (kotłownie na gwarancji) | 02/1004 | 70001425
5 | SRP W/C Bydgoszcz Przemysłowa Q15000 | Beretta Venus 45kW | Beretta Venus 45kW | NIE DOTYCZY | 2013/2013 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1005 | 70001426
6 | SRP W/C Bydgoszcz Suczyńska Q6000 | stacja w modernizacji | stacja w modernizacji | NIE DOTYCZY | 2018/2018 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1006 | 70001427
7 | SRP W/C Cekcyn Q2000 | Kadam 23kW |  | NIE DOTYCZY | 1994 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | elektrozawór x 3, termopara x 11, czujnik STB - 5 szt., czujniki przegrzania kominowego x 8 szt., potencjometr katowy - regulator temp. -1 szt | 02/1007 | 70001399
8 | SRP W/C Chełmno Podgórna Q=9000 | WGBEW 039 Brotje 70 kW | WGBEW 039 Brotje 50 kW | NIE DOTYCZY | 2021/2021 | Kondensat - TAK | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1008 | 70001396
9 | SRP W/C Gniewkowo Bonduelle Q6000 | Kadam 26kW | Kadam 50kW | NIE DOTYCZY | 2017/2017 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | elektrozawór x 3, termopara x 11, czujnik STB - 5 szt., czujniki przegrzania kominowego x 8 szt., potencjometr katowy - regulator temp. -1 szt | 02/1009 | 70001409
10 | SRP W/C Gniewkowo Spółdzielcza Q600 | Stergaz 22kW |  | NIE DOTYCZY | 2000 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | elektrozawór x 3, termopara x 11, czujnik STB - 5 szt., czujniki przegrzania kominowego x 8 szt., potencjometr katowy - regulator temp. -1 szt | 02/1010 | 70001411
11 | SRP W/C Inowrocław Jacewska Q9000 | E.Komat 50kW | Stergaz 65kW | NIE DOTYCZY | 2012/2002 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | elektrozawór x 3, termopara x 11, czujnik STB - 5 szt., czujniki przegrzania kominowego x 8 szt., potencjometr katowy - regulator temp. -1 szt | 02/1011 | 70001412
12 | SRP W/C Janikowo Q1600 | Buderus 22kW | Buderus 22kW | NIE DOTYCZY | 2019/2019 | Kondensat - TAK | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1012 | 70013226
13 | SRP W/C Jaroszewo Q1500 | Kadam 30kW | Kadam 30kW | NIE DOTYCZY | 2005/2005 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | elektrozawór x 3, termopara x 11, czujnik STB - 5 szt., czujniki przegrzania kominowego x 8 szt., potencjometr katowy - regulator temp. -1 szt | 02/1013 | 70001408
14 | SRP W/C Kamień Krajeński Q600 | VALKOR 16kW |  | NIE DOTYCZY | 2012 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | 2 zespoły gazowe do wymiany, termopary rurkowe 3x90 cm i 2x60 cm | 02/1014 | 70001400
15 | SRP W/C Kcynia Q1600 | E.Komat 25kW | E.Komat-SR 18kW | NIE DOTYCZY | 2018/2018 | Kondensat - TAK | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1015 | 70013227
16 | SRP W/C Kruszwica Kobylniki Q6000 | Stergaz 44kW | Stergaz 52kW | NIE DOTYCZY | 1993/1993 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | elektrozawór x 3, termopara x 11, czujnik STB - 5 szt., czujniki przegrzania kominowego x 8 szt., potencjometr katowy - regulator temp. -1 szt | 02/1016 | 70001413
17 | SRP W/C Kruszyn Krajeński Q8000 | Stergaz 44kW | Torus 100kW | NIE DOTYCZY | 2004/2008 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | elektrozawór x 3, termopara x 11, czujnik STB - 5 szt., czujniki przegrzania kominowego x 8 szt., potencjometr katowy - regulator temp. -1 szt | 02/1017 | 70001429
18 | SRP W/C Latkowo Q70000 | POMIAROWA | POMIAROWA | NIE DOTYCZY | - | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych |  |  |  | 02/1018 | 70001416
19 | SRP W/C Lisewo Q3150 | Ekomat 25kW | TKS 50kW | NIE DOTYCZY | 2010/2010 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1019 | 70001430
20 | SRP W/C Lubiewo Q600 | Kadam 10kW |  | NIE DOTYCZY | 2005 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | elektrozawór x 3, termopara x 11, czujnik STB - 5 szt., czujniki przegrzania kominowego x 8 szt., potencjometr katowy - regulator temp. -1 szt | 02/1020 | 70001401
21 | SRP W/C Lubostroń Q300 | WGBEW 039 Brotje 15 kW | WGBEW 039 Brotje 15 kW | NIE DOTYCZY | 2017/2017 | Kondensat - TAK | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1021 | 70013381
22 | SRP W/C Łabiszyn Q2500 | WGBEW 039 Brotje 38 kW | WGBEW 039 Brotje 38 kW | NIE DOTYCZY | 2017/2017 | Kondensat - TAK | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1022 | 70013228
23 | SRP W/C Łochowo Q8000 | Die Dietrich 100kW | Die Dietrich 40kW | NIE DOTYCZY | 2014/2014 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1023 | 70001347
24 | SRP W/C Mogilno Niezłomnych Q6000 | Kadam 30kW | Kadam 50kW | NIE DOTYCZY | 2006/2007 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | elektrozawór x 3, termopara x 11, czujnik STB - 5 szt., czujniki przegrzania kominowego x 8 szt., potencjometr katowy - regulator temp. -1 szt | 02/1024 | 70001414
25 | SRP W/C Nowe Q3500 | Ekomat SR Torus 50kW | Ekomat Torus 50kW | NIE DOTYCZY | 2010/2010 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | 2 zespoły gazowe do wymiany, termopary rurkowe 3x90 cm i 2x60 cm | 02/1025 | 70001375
26 | SRP W/C Osielsko Niwy Q3150 | Ekomat SR Torus 25kW | Ekomat SR Torus 25kW | NIE DOTYCZY | 2024/2024 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | 2 zespoły gazowe do wymiany, termopary rurkowe 3x90 cm i 2x60 cm | 02/1026 | 70001397
27 | SRP W/C Ostaszewo Q8000 | Ekomat Torus 42kW | TKS 100kW | NIE DOTYCZY | 2008/2008 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | 2 zespoły gazowe do wymiany, termopary rurkowe 3x90 cm i 2x60 cm | 02/1027 | 70001422
28 | SRP W/C Pakość Q3000 | Beretta Venus 25kW | Stergaz 19kW | NIE DOTYCZY | 2019/1999 | Kondensat - TAK | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | elektrozawór x 3, termopara x 11, czujnik STB - 5 szt., czujniki przegrzania kominowego x 8 szt., potencjometr katowy - regulator temp. -1 szt | 02/1028 | 70001415
29 | SRP W/C Nakło Paterek Wyzwolenia Q4000 | WGBEW 039 Brotje 38 kW | WGBEW 039 Brotje 38 kW | NIE DOTYCZY | 2017/2017 | Kondensat - TAK | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1029 | 70013382
30 | SRP W/C Piechcin Q300 | Torus 50kW |  | NIE DOTYCZY | 2010 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | 2 zespoły gazowe do wymiany, termopary rurkowe 3x90 cm i 2x60 cm | 02/1030 | 70001407
31 | SRP W/C Poledno Q1500 | Viessmann 14kW | Viessmann 14kW | NIE DOTYCZY |  | Kondensat - TAK | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1031 | 70001431
32 | SRP W/C Poledno Schumacher Q1200 | Viessmann 14kW | Viessmann 14kW | NIE DOTYCZY |  | Kondensat - TAK | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1032 | 70001432
33 | SRP W/C Różankowo Q5000 | Ekomat SR Torus 32kW | Torus 50kW | NIE DOTYCZY | 2010/2010 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | 2 zespoły gazowe do wymiany, termopary rurkowe 3x90 cm i 2x60 cm | 02/1033 | 70001423
34 | SRP W/C Sępólno Krajeńskie Q2000 | Kadam 10kW | Kadam 10kW | NIE DOTYCZY | 2005/2005 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | elektrozawór x 3, termopara x 11, czujnik STB - 5 szt., czujniki przegrzania kominowego x 8 szt., potencjometr katowy - regulator temp. -1 szt | 02/1034 | 70001402
35 | SRP W/C Solec Kujawski Q6000 | Kadam 40kW | Kadam 70kW | NIE DOTYCZY | 2000/2000 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | elektrozawór x 3, termopara x 11, czujnik STB - 5 szt., czujniki przegrzania kominowego x 8 szt., potencjometr katowy - regulator temp. -1 szt | 02/1035 | 70001428
36 | SRP W/C Strzelno Q=2000 | WGBEW 039 Brotje 28 kW | WGBEW 039 Brotje 28 kW | NIE DOTYCZY | 2020 | Kondensat - TAK | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1036 | 70001410
37 | SRP W/C Szubin Q3000 | Bepis 18kW | Ekomat 16kW | NIE DOTYCZY | 2001/2012 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1037 | 70001418
38 | SRP W/C Mondi Q22000 | POMIAROWA | POMIAROWA | NIE DOTYCZY |  | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy |  | 02/1038 | 70001433
39 | SRP W/C Świecie Kolejowa Q6000 | Beretta Venus 24kW | Torus 16kW | NIE DOTYCZY | 2000/2009 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | 2 zespoły gazowe do wymiany, termopary rurkowe 3x90 cm i 2x60 cm | 02/1039 | 70001398
40 | SRP W/C Trzeciewiec Q2500 | Die Dietrich 40kW | Die Dietrich 60kW | NIE DOTYCZY |  | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1040 | 70001403
41 | SRP W/C Tuchola Q6000 | Stergaz 26kW | EKOMAT 16kW | NIE DOTYCZY | 1990/2009 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1041 | 70001404
42 | SRP W/C Tuczno Q1600 | WGBEW 039 Brotje 20 kW | WGBEW 039 Brotje 20 kW | NIE DOTYCZY | 2020/2020 | Kondensat - TAK | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1042 | 70001420
43 | SRP W/C Wąbrzeźno Q8000 | GEJZER model KADAM 40kW | Valcor model:VKBESSR- 70kW | NIE DOTYCZY | 1996/2022 | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | 2 zespoły gazowe do wymiany, termopary rurkowe 3x90 cm i 2x60 cm | 02/1043 | 70001424
44 | SRP W/C Dworzysko Q40000 | GT 430 495 kW | GT 430 495 kW | NIE DOTYCZY | 2010/2010 | Kondensat - TAK | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1044 | 70001434
45 | SRP W/C Wierzchosławice Q300 | Buderus 15kW | Buderus 15kW | NIE DOTYCZY | 2020/2020 | Kondensat - TAK | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1045 | 70001405
46 | SRP W/C Wymysłowice Sanplast Q700 | POMIAROWA | POMIAROWA | NIE DOTYCZY |  | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych |  |  |  | 02/1046 | 70001417
47 | SRP W/C Żnin Murczyn Q1500 | Eco Therm Plus 20kW | Eco Therm Plus 20kW | NIE DOTYCZY | 2017/2017 | Kondensat - TAK | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1047 | 70001419
48 | SRP W/C Kruszwica Cukrownia Q12500 | WGBEW 039 Brotje 70kW | WGBEW 039 Brotje 90kW | NIE DOTYCZY | 2022/2022 | Kondensat - TAK | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak | 02/1048 | 70013229
49 | SRP W/C Bydgoszcz PGE Q20000 Pomiar | POMIAROWA | POMIAROWA | NIE DOTYCZY | - | NIE | NIE | Dział Sieci i Stacji Gazowych |  |  |  | 02/1049 | 70011965
50 | SRP W/C Szarlej Q100000 | Hoval Max 3 1150kW | Hoval Max 3 1150kW | Hoval Max 3 1150kW | 2024/2024/2024 | NIE | NIE/zlecane na podstawie zapytania ofertowego | HOVAL (kotły na gawarncji) | raz w roku | Dział Sieci i Stacji Gazowych w Bydgoszczy | brak (kotłownie na gwarancji) | 02/1050 | 70013230
KOTŁY REZERWOWE
1 | Magazyn Działu Stacji | TERMET RED 25 Kw |  |  | 2026 | Kondensat - TAK