| PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU numer: ……………………………….… / z dnia: ……………………………….… |  |
| --- | --- |
| Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………… (nazwa firmy i adres) Imię i nazwisko (osoby wykonującej przegląd): …………………………………………………………….. |  |
| Zamawiający: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszcz ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz |  |
| Oznaczenia i uwagi do sporządzanego protokołu: - Oznaczenia gwiazdkami: *-nieprawidłowe skreślić, **- zaznaczyć okienko, gdy dotyczy - Wykonawca ponosi odpowiedzialność: za treść merytoryczną protokołu, za jego jakość i kompletność oraz za skutki wynikające z nienależytego sporządzania protokołu. |  |
| Lokalizacja:………………………………………………………………………… |  |
| - model kotła: ……………………………..………………. moc kotła:………………kWh nr seryjny/fabryczny* (z tabliczki znamionowej): ……………………..…………… - model kotła: ……………………………..………………. moc kotła:………………kWh nr seryjny/fabryczny *(z tabliczki znamionowej): ……………………..…………… - model kotła: ……………………………..………………. moc kotła:………………kWh nr seryjny/fabryczny* (z tabliczki znamionowej): ……………………..…………… |  |
| Wymienione poniżej czynności zostały uzupełnione w zakresie przeglądu i konserwacji o zalecenia zgodne z umową (Załącznik nr 1 do Umowy) oraz o zalecenia i wytyczne w zakresie przeglądu, serwisu i konserwacji producentów urządzeń: |  |
| - Kocioł **: - kontrola szczelności uszczelek / sznurów uszczelniających; - kontrola elementów termoizolacyjnych drzwi/osłon kotła; - kontrola urządzeń zabezpieczających (zawór bezpieczeństwa, STB, ogranicznik poziomu wody itp.); - kontrola pracy układu automatyki kotłowej (w razie konieczności wykonanie korekty ustawień); - sprawdzenie stanu czujnika temperatury kotła - kontrola zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym spalin; - kontrola elektrody zapłonowej oraz jonizacyjnej – w razie potrzeby dokonać czyszczenia/regulacji; - kontrola stanu izolacji termicznych komory spalania; - kontrola stanu palnika, a w razie potrzeby regulacja palnika; - czyszczenie wymiennika, palnika i wentylatora; - pomiar prądu jonizacji; - wykonanie analizy spalin (wraz z wykonaniem wydruku, bez względu na rodzaj komory spalania), a w przypadku potrzeby dokonać regulacji; - sprawdzenie czujnika temperatury spalin; - sprawdzenie szczelności i czyszczenie odpływu kondensatu; - czyszczenie złoża kondensatu; - sprawdzenie podłączenia zasilania elektrycznego wewnątrz regulatora oraz podłączenie osprzętu pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji |  |
| Zalecenia po przeglądzie: …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |
| Wnioski: |  |
| Na podstawie wykonanych czynności stwierdza się, że kocioł: - jest sprawny / niesprawny* - nadaje się / nie nadają się* do dalszej eksploatacji. uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Podpis i pieczątka z uprawnieniami pracownika Wykonawcy: …………………………………………………… …………………………………………………… | Podpis i pieczątka pracownika Gazowni/Placówki: …………………………………………………… …………………………………………………… |