Załącznik do zapytania ofertowego OBMBS/81/20117

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Zakres prac do realizacji | Typ urządzenia | ILOŚĆ/ DŁUGOŚĆ | kwota netto oferty (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linia kablowa SN | NA2XS(FL)2Y 1x150/25 mm2 | 786 m |  |
| 2 | Linia kablowa SN | NA2XS(FL)2Y 1x70/25 mm2 | 21 m |  |
| 3 | Złącze kablowe SN | ZKSN-4 | 1 szt. |  |
| 4 | Słup linii SN | Wg projektu | 1 szt. |  |
| 5 | Rozłącznik SN ręczny | Wg projektu | 1 szt. |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| Wartość netto oferty (do wpisania w Connect w polu Cena / Price oraz Wartosc / Value): |  |  |  |  |

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy