## SP Marki - Elektryka i CCTV
SZABLON WYCENY OFERTOWEJ
Budowa Stacji Paliw ORLEN Gliwice ul. Sowińskiego — Branża Elektryczna, Teletechniczna
Wymaganie bezwzględne: Realizacja całości zakresu zgodnie ze Standardami ORLEN S.A., specyfikacją techniczną oraz zatwierdzonymi kartami katalogowymi materiałów.
Dział | Poz. | Szczegółowy opis zakosu robót i wymagań materiałowych | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN)
1. Prace przygotowawcze, demontaże i zasilanie placu budowy
1 | 1.1 | Zapewnienie, montaż, utrzymanie oraz późniejszy demontaż tymczasowego zasilania placu budowy (rozdzielnica budowlana RB-ka, uziemienie ochronne) wraz z podłączeniem i opomiarowaniem zaplecza budowy | kpl. | 1 |  | 0
1 | 1.2 | Obsługa formalna w Tauron Odział Gliwice | kpl. | 1 |  | 0
2. Docelowe przyłącze energetyczne nN oraz WLZ
2 | 2.1 | Kompleksowa budowa kablowego przyłącza doceowego tzn. ułożenie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) kablem miedzianym ognioodpornym/zabezpieczonym typu YKXS 4x240mm2 w projektowanej kanalizacji kablowej od ZKP do RG w pawilonie | kpl. | 1 |  | 0
2 | 2.2 | Budowa przyłącza elektroenergetycznego - Budowa linii kablowej NA2XY 4x240 w rurze DVK160 -L=545M - nN 0,6/1 kV zasilającej projektowane złącze kablowe ZK zlokalizowane na dz. nr 10/3. Moc szczytowa przyłączeniowa: 90 kW. W zakresie jest wykonanie wszystkich uzgodnień z TAURON. | kpl. | 1
2 | 2.3 | Dostawa, montaż i podłączenie szafy przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP certyfikowany) z sygnalizacją optyczno-akustyczną (urządzenie wykonawcze, sygnalizujące i uruchamiające), zintegrowanego z systemami bezpieczeństwa budynku pawilonu, przełącznikiem Sieć-Agregat z gniazdem | kpl. | 1 |  | 0
3. Instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku pawilonu stacji oraz myjni
3 | 3.1 | Prefabrykacja, dostawa, montaż i podłączenie rozdzielnicy głównej (RG) stacji i myjni wyposażonej w pełną aparaturę modułową, zabezpieczającą, pomiarową i sterowniczą, zgodnie ze standardem ORLEN. | kpl. | 1 |  | 0
3 | 3.2 | Kompleksowe wykonanie wewnętrznych instalacji siłowych i gniazd wtykowych 230V/16A+N+PE (sklep, gastronomia, klimatyzacja, zaplecze) | kpl. | 1 |  | 0
3 | 3.3 | Kompleksowe wykonanie wewnętrznej instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w technologii LED zgodnie z projektem wnętrz (Po stronie wykonawcy dostawa lamp ewakuacyjnych. Awaryjne i podstawowe to dostawa inwestorska) | kpl. | 1 |  | 0
3 | 3.4 | Instalacja siły niskiego napięcia obejmująca zasilanie wentylatorów, centrali wentylacyjnej, klimatyzatorów, kurtyny powietrznej, agregatów chłodniczego i mroźniczego. | kpl. | 1 |  | 0
3 | 3.5 | Okablowanie i montaż instalacji niskoprądowych wewnętrznych: system sygnalizacji pożarowej (SSP), oraz systemu alarmowo-przywoławczego w WC dla niepełnosprawnych | kpl. | 1 |  | 0
3 | 3.6 | Wykonanie instalacji podposadzkowej (przepusty) oraz wewnętrznych linii zasilających. | kpl. | 1 |  | 0
3 | 3.7 | Ochrona przepięciowa i wykonanie połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu. | kpl. | 1 |  | 0
3 | 3.8 | Montaż systemu grzewczego wpustów dachowych i krawędzi dachu wraz z kablem grzewczym | kpl. | 1 |  | 0
3 | 3.9 | Wykonanie zasilania do GAZEX | kpl. | 1 |  | 0
3 | 3.10 | Teletechnika i integracja kasowa: Okablowanie strukturalne LAN (kat. 6) dla terminali płatniczych i systemów lojalnościowych ORLEN | kpl. | 1 |  | 0
4. Instalacje zewnętrzne, zasilanie urządzeń i oświetlenie terenu
4 | 4.1 | Układanie zewnętrznych kabli zasilających i sterowniczych (typu YKY, żelowane) w gruncie dla wszystkich odbiorników technologicznych, reklamowych oraz oświetleniowych. | kpl. | 1 |  | 0
4 | 4.2 | Zasilanie i podłączenie urządzeń infrastruktury zewnętrznej wraz z uziemieniem : pylony cenowe Orlen, śmietnika (w tym kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych, oświetleniowych w śmietniku wraz z rozdzielnią ), kompresor, odkurzacz, znaki informacyjne, szafa SOK oraz dystrybutory i zbiorniki stacji paliw dla których przewidxiano zabudowanie kanalizacji kablowej odrębnej dla obwodów zasilających isterownicznych i odrębnej dla obwodów pomiarowo-kontrolnych niskonapięciowych | kpl. | 1 |  | 0
4 | 4.3 | Dostawa, montaż na fundamentach i podłączenie zewnętrznych słupów oświetleniowych (wysokość H=6,0 m) wraz z energooszczędnymi oprawami LED dedykowanymi do stacji paliw (oprawy po stronie zleceniodawcy) | szt. | 9 | 0 | 0 | 3 pojedyncze, 6 podwójnych opraw
4 | 4.4 | Wykonanie kompletnej instalacji zasilania, sterowania automatyki oświetlenia wiaty oraz instalacji przyzywowej od dystrybutorów paliwowych (strefa LPG). | kpl. | 1 |  | 0
4 | 4.5 | Doprowadzenie instalacji i montaż czujnika przepełnieniowego szamba | kpl. | 1 |  | 0
4 | 4.6 | Przyłącze telefoniczne - kanalizacja kablowa od miejsca wpięcia sieci telekomunikacyjnej do pawilonu (dodatkowa studzienka + arot Ø75 - 45mb
4 | 4.7 | Dostawa i montaż wszystkich studni kablowych zgodnie z PT i standardami ORLEN S.A. | kpl. | 1 |  | 0
5. Instalacja uziemiająca, odgromowa
5 | 5.1 | Wykonanie instalacji uziemiającej z taśmy stalowej ocynkowanej (FeZn 25x4 mm) w wykopach kablowych wokół obiektów | kpl. | 1 |  | 0
5 | 5.2 | Wykonanie uziomu otokowego wokół budynku pawilonu stacji z myjnią | kpl. | 1 |  | 0
5 | 5.3 | Uziemienie technologi paliwowej w tym min. zbiorników paliwowych, LPG, oraz studzienek nadzbiornikowych | kpl. | 1 |  | 0
6. System telewizji dozorowej CCTV i instalacje technologiczne
6 | 6.1 | Infrastruktura podziemna pod CCTV: Kompleksowe wykonanie rurarzu kablowego, przepustów (rury osłonowe Arot, odpowiednich średnicach) | kpl. | 1 |  | 0
6 | 6.2 | Budowa szczelnej kanalizacji kablowej podziemnej dla odmierzaczy, pomp i sond, dystrybutorów, zbiorników paliwowych w tym zasilanie rurociągu AD BLUE wraz z podłączeniem i uruchomieniem pompy AD Blue, wykonanie podgrzewanego rurociągu Adblue | kpl. | 1 |  | 0
7. Prace ziemne i kanalizacja techniczna (w tym kolizje)
7 | 7.1 | Przygotowanie kanalizacji teletechnicznej na potrzeby ułożenia kabli sterownicznych do pola zbiornikowego oraz pod wiatę. | kpl. | 1 |  | 0
8. Nadzory inżynieryjne, pomiary powykonawcze i dokumentacja
8 | 8.1 | Zapewnienie obsługi inżynieryjnej przez uprawnionego Kierownika Robót Elektrycznych, udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach branżowych. | kpl. | 1 |  | 0
8 | 8.3 | Wykonanie pełnych pomiarów elektrycznych powykonawczych (rezystancja izolacji obwodów, pętla zwarcia, badanie wyłącznika głównego PWP, SSP , uziemienia) potwierdzonych protokołami. | kpl. | 1 |  | 0
8 | 8.4 | Wykonanie powykonawczych pomiarów natężenia oświetlenia wewnętrznego w pawilonie stacji oraz zewnętrznego na terenie i pod wiatą (potwierdzenie zgodności z normami | kpl. | 1 |  | 0
8 | 8.5 | Opracowanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz elktronicznej typu pendrive, zawierającej deklaracje zgodności CE, certyfikaty, atesty higieniczne oraz zatwierdzone karty katalogowe. | kpl. | 1 |  | 0
|  | SUMARYCZNA WARTOŚĆ NETTO OFERTY ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I CCTV: |  |  |  | 0
WARUNKI OGÓLNE WYCENY I REALIZACJI:
1. Wszystkie pozycje przedmiarowe należy wycenić jako ryczałtowe i kompleksowe, obejmujące dostawę materiałów, robociznę, sprzęt, transport, ubezpieczenia oraz koszty organizacji placu budowy.
2. WYMAGANIE BEZWZGLĘDNE: Wszystkie stosowane materiały, urządzenia, osprzęt elektryczny muszą być wykonane w ścisłej zgodności ze 'Standardami technicznymi i wykonawczymi ORLEN S.A.' oraz aktualnymi specyfikacjami inwestora.
3. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu kompletne karty katalogowe, certyfikaty zgodności CE, deklaracje właściwości użytkowych oraz wymagane atesty