Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wycena oferty powinna obejmować kompleksową realizację zadania pod nazwą: Wymiana i skonfigurowanie stacji operatorskiej na blendingu. Zakres rzeczowy:

Wymiana i konfiguracja podyktowana jest potrzeba eliminacji awarii występujących na obecnie używanej sytuacji operatorskiej.

W skład oferty wchodzą modernizacje wraz z testami funkcjonalności i wsparciem

technicznym podczas uruchamiania produkcji.

Zakres prac obejmuje:

-przygotowanie i skonfigurowanie stacji operatorskiej o komputer HP Pro SFF 400 G9 ( dostawa komputera po stronie zamawiającego)

-przeniesienie licencji z istniejącej stacji operatorskiej

-uruchomienie stacji operatorskiej na instalacji blendingu

-zakup, dostawa i instalacja karty Siemens CP 5622

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu jakiemu ma służyć.

Na poczet wymaganych uzgodnień i pozyskiwania w imieniu Zamawiającego stosownych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, Wykonawca przygotuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem dla Zamawiającego stosowne wzorce pełnomocnictw oraz oświadczeń wymaganych przepisami prawa. Pełnomocnictwo wydane zostanie przez Zamawiającego dla osoby wskazanej przez Wykonawcę.

Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.