## Arkusz1
W tym polu proszę podać nazwę oferenta
Lp | nazwa produktu | Jednostka | ilośc [m] | kod producenta | cena jednostkowa | wartość | termin dostawy od momentu zamówienia [tyg]
1 | Obudowa rozdzielni RN55 2x18 IP55 (N+PE) | SZT | 15 |  |  | 0
2 | Rozłącznik izolacyjny FR 302 2P 32A 400V | SZT | 70 |  |  | 0
3 | Wyłącznik nadprądowy 2P S302 B20 TX3 230 | SZT | 70 |  |  | 0
4 | Lampka pojedyncza LED żółta 110/400V Leg | SZT | 70 |  |  | 0
5 | Łącznik przyciskowy Bistabilny 1NO 1NC | SZT | 60 |  |  | 0
6 | Lampka pojedyncza LED 110/400V Biała Leg | SZT | 70 |  |  | 0
7 | Złaczka typu ZUG na 6mm kw, Weidmuller | SZT | 260 |  |  | 0
8 | Rura karb. bezhal. 50/43 750N pilot 25mb | M | 200 |  |  | 0
9 | Rura karb. bezhal. 25/20 750N pilot 50mb | M | 1000 |  |  | 0
10 | Kabel bezhalogenowy N2XH-J 3x6 żo/1kV RE | M | 200 |  |  | 0
11 | Kabel bezhal. 3x2,5 OLFLEX HEAT 180 SIHF | M | 900 |  |  | 0
12 | Przewód 1x6 jednożył. bezhal. LgY nieb. | M | 300 |  |  | 0
13 | Przewód 1x6 jednożył. bezhal. LgY czarny | M | 300 |  |  | 0
14 | Lampka sygnalizacyjna zielona L 303 | SZT | 70 |  |  | 0
15 | Wyłącznik różnicowo-prądowy P 312 B-10A | SZT | 140 |  |  | 0
16 | Taśma kablowa TK 3,2/30 (opaski kablowe) | PAC | 70 |  |  | 0
17 | Przewód 1x2,5 jednożył. bezhal. LgY czar | M | 100 |  |  | 0
18 | Przył. grzebieniowe BI2-16-56 - poj. Mod (m.i. 112) | SZT | 15 |  |  | 0
19 | Przewód 1x6 jednożył. bezhal. LgY ż-ziel | M | 600 |  |  | 0
20 | Kabel bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5 żo /1kV | M | 1400 |  |  | 0
21 | Kabel UTP PowerCat 5e LSOH 4PR Dca 305m | M | 7000 |  |  | 0
22 | Osłonka o szerokości 5 modułów, szara | SZT | 40 |  |  | 0
23 | PRZEWÓD HDGS 2X1 OGNIOODPORNY PH120 BITN | M | 700 |  |  | 0
24 | Taśma izolacyjna 19x20 czarna | SZT | 35 |  |  | 0
25 | Przewód 3x6 OLFLEX HEAT 180 SIHF | M | 200 |  |  | 0
26 | Wył róż-prąd P312 B16 30mA Legrand | SZT | 40 |  |  | 0
[5 empty] | SUMA: | 0
Proszę uzupełnić pola oznaczone kolorem żółtym
Bez dodatkowych kosztów dostawy. Wszelkie koszty dostawy, pakowania, będbów, palet itp po stronie dostawcy.