Załącznik do zapytania ofertowego

FORMULARZ CENOWY OBI/52/2403821

| L.p. | Zakres prac do realizacji | Typ urządzenia | ILOŚĆ/ DŁUGOŚĆ | kwota netto oferty (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Słupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV | Wg projektu | 1 szt. |  |
| 2 | Transformator 15/0,4kV | 63kVA | 1 szt. |  |
| 3 | Układ bilansujący AMI | Wg projektu | 1 szt. |  |
| 4 | Linia kablowa 15kV | 3 x NA2XS(FL)2Y 1x70/25mm2 | 2.713 m. |  |
| 5 | Przyłącze kablowe 0,4kV | YAKXS 4x120mm2 | 8 m. |  |
| 6 | Złącze kablowo-pomiarowe | Wg projektu | 1 szt. |  |
| 7 | rozłącznik ręczny SN | Wg projektu | 1 szt. |  |
| Wartość netto oferty (do wpisania w Connect w polu Cena / Price oraz Wartość / Value): |  |  |  |  |

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy