PL-OIL-WHR-2023-000993

Załącznik nr 1

Trzebinia, 24.06.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest wykonanie remontu warsztatu UR wraz z przyległym terenem zgodnie z załączonym projektem.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL 
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Praca na terenie Zakładu wyłącznie w godzinach 6:00 – 16:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Kierownikiem Działu Blendingu.

- Informacje techniczne

Wszystkie dostarczane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz realizowane roboty muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją projektową.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji i prac na obiekcie.

- Zakres prac

- Realizacja zgodnie z projektami, między innymi:

  - Adaptacja pomieszczenia uwzględniająca określony zakres prac:

    - Wykonanie nowej posadzki;

    - Relokacje drzwi i bram;

    - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

    - Naprawy ścian, uzupełnienie ubytków, gładź, malowanie.

  - Wykonanie instalacji:

- Instalacja c.o. i w.u.;

- Rama nośna na potrzeby instalacji, oświetleniowej, elektrycznej oraz sprężonego powietrza;

- Instalacja elektryczna z wpięciem do istniejącej rozdzielnicy;

- Instalacja oświetlenia;

- Instalacja sprężonego powietrza;

  - Adaptacja terenu przyległego:

- Wykonanie izolacji fundamentu ściany północnej;

- Wykonanie odwodnienia;

- Utwardzenie terenu i wykonanie placu z kostki brukowej dla ruchu ciężkiego wraz z podbudową;

- Rozbiórka wiatrołapu. Uzupełnienia podłoża, elewacji i wykonania opaski chodnikowej po rozbiórce wiatrołapu — dostosowanie do stanu istniejącego (koloru elewacji i chodnika).;

  - Wyposażenie stanowisk roboczych, między innymi:

- Zabudowy meblowe;

- Belka pod wyciąg;

- Wytypowane wyposażenie.

- Wykonanie projektu wraz z realizacją :

  - Instalacja uziemiająca oraz odgromowa

    - Zastosowanie systemowych iglic odgromowych z stali kwasowej

  - Instalacja SSP

    - Inwentaryzacja bieżącej instalacji w obrębie obiektu oraz hardweru centrali pożarowej.

    - Dostosowanie i wymiana instalacji SSP wraz z uruchomieniem

    - Aktualizacja wizualizacji systemu SSP WENO

    - Aktualizacja IBP

    - Dostawa środków PPOŻ zgodnie z przygotowaną i zaakceptowaną aktualizacją w/w IBP

- Podpięcie, uruchomienie dostarczonego wyposażenia oraz wykonanie wszelkich niezbędnych szkoleń w ustalonym z zamawiającym terminem oraz pomiarów.

- Zabezpieczenie magazynu ur lokowanego w skrzydle wschodnim budynku przed pyleniem w formie stałej.

- Wykonanie projektu wraz z realizacją na stały system zabezpieczeń do pracy na dachu wyposażony w urządzenia kotwiczące zgodne z normą EN 795:2012. Przed przystąpieniem do realizacji wymagana akceptacja służb BHP.

- Wykonanie projektu wraz z realizacją instalacji drabiny dostępowej z koszem ochronnym na dach budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz normą PN EN 14122-4. Dodatkowymi elementami drabiny muszą być m.in.: zamykana blokada wejścia na drabinę z poziomu „0”; zamykana barierka zabezpieczające wejście do kosza od strony dachu; barierki na dachu przy drabinie i system ochrony przed upadkiem podczas korzystania z drabiny. Przed przystąpieniem do realizacji wymagana akceptacja służb BHP.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja projektowa zostanie przekazana oferentowi w trakcie wizji lokalnej po uprzednim podpisaniu i zaakceptowaniu klauzuli o zachowaniu poufności (Szczegóły w Specyfikacji Warunków Zamówienia).

- Inne wymogi:

- Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zapytania i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.

- Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu, jakiemu ma służyć.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prac wykonawczych na obiekcie.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego (standardami BHP, procedurami i instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi na obszarze objętym inwestycją).

- Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i środowiskowych.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć udokumentowane pochodzenie, potwierdzone stosowną dokumentacją odbiorową (atesty, certyfikaty deklaracje zgodności).

- Wykonawca min. 3 dni przed przystąpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany zakres robót zaakceptowany przez służby BHP – Zamawiającego.

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

- Usunięcie oraz utylizacja we własnym zakresie z terenu realizacji prac wszelkich odpadów (żelazo i stal zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie), powstałych podczas realizacji zadania.

- Gwarancja na zrealizowane prace – minimum 24 miesiące

- W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).

- Zakłady Produkcyjne ORLEN OIL w trakcie prowadzenia prac są obiektami czynnymi, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.

- Inne wymagania

      - Realizacja wszystkich prac zawartych w dokumentacji projektowej.

      - Nadzór kierownika robót z uprawnieniami budowlano-konstrukcyjnymi do prowadzenia robót w specjalności budowlano-konstrukcyjnej nad całością zadania.

      - Dokumentację powykonawczą należy opracować w języku polskim w 3 egzemplarzach formie papierowej i 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na nośniku cyfrowym (CD/DVD/pendrive/dysk przenośny) wraz z procedurą odbiorową.

      - Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. uzyskanych w ramach realizacji niniejszego zadania.

      - Dokumentacja powykonawcza musi być wykonana:

- z należytą starannością,

- szczegółowo, w stopniu złożoności odpowiadającym aktualnie obowiązującym przepisom prawa niezbędnym do przygotowania postępowania zakupowego dotyczącego przyszłej realizacji projektu, w szczególności z zapisami ustawy prawo budowlane.

- zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu (jeżeli dotyczy),

- w oparciu o wykonane we własnym zakresie i na własny koszt prace przygotowawcze i pomocnicze związane z prawidłowym opracowaniem projektu, m.in.: wizje terenowe, dokumentacje fotograficzne, analizy środowiskowe, pomiary geodezyjne, badania gruntu, dokumentacje geologiczno-inżynierskie (w razie konieczności), pomiarowe, inwentaryzacje infrastruktury i architektoniczno-budowlane, analizy i ekspertyzy techniczne, mapę do celów projektowych, mapy ewidencyjne i inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opracowania specjalistyczne.

      - Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

      - W razie zapytań Wykonawców w trakcie ogłaszania zamówienia na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowanie odpowiedzi i niezwłocznego przekazania jej do Zamawiającego (nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu przesłania ich przez Zamawiającego do Wykonawcy.