Załącznik nr 1

Trzebinia, 2026/06/17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego: 	ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
Adres: 	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP: 	675 11 90 702
Internet:	 http://www.orlenoil.pl, e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	012 66 555 00, fax: 012 66 555 01

- Wstęp

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych czujników oraz przetworników Rosemount przeznaczonych do pomiaru i sygnalizacji poziomu cieczy oraz pomiaru temperatury w instalacjach eksploatowanych w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini, zgodnie ze specyfikacją wskazaną w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę wibracyjnych sygnalizatorów poziomu cieczy, bezkontaktowego radaru do pomiaru poziomu, czujników temperatury RTD oraz przetworników temperatury Rosemount w ilościach i konfiguracjach określonych w specyfikacji przedmiotu zamówienia. Celem zamówienia jest zapewnienie kompletnego asortymentu aparatury kontrolno-pomiarowej niezbędnej do realizacji potrzeb Zamawiającego.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o., tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w dni robocze, w godz. 7:00–15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Miejsce dostawy: Zakład Produkcyjny ORLEN OIL w Trzebini. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oraz dostawę urządzeń zgodnie z uzgodnionym terminem realizacji.

- Informacje techniczne

Dostarczane czujniki i przetworniki muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne, zgodne z oznaczeniami katalogowymi i konfiguracjami wskazanymi w specyfikacji oraz nadawać się do zastosowania w instalacjach eksploatowanych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostawy urządzeń Rosemount zgodnych z podanymi kodami katalogowymi. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych wymaga wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz przedstawienia dokumentacji potwierdzającej pełną równoważność techniczną i funkcjonalną.

Wykonawca, składając ofertę, potwierdza możliwość dostawy pełnego zakresu urządzeń, wskazuje producenta, numery katalogowe, ilości, terminy realizacji oraz dołącza karty katalogowe lub inne dokumenty techniczne umożliwiające weryfikację zgodności oferowanych urządzeń z wymaganiami Zamawiającego.

- Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

  - Ujęcie w ofercie wszystkich pozycji urządzeń wskazanych w specyfikacji, z podaniem nazw, producenta, numerów katalogowych, oferowanych ilości, cen jednostkowych oraz wartości łącznej.

  - Potwierdzenie zgodności oferowanych czujników i przetworników z wymaganiami technicznymi Zamawiającego oraz z podanymi kodami katalogowymi Rosemount.

  - Dostawę urządzeń nowych, nieużywanych, pełnowartościowych oraz odpowiednio zabezpieczonych na czas transportu do Zakładu Produkcyjnego w Trzebini.

  - Wskazanie terminu realizacji dostawy dla całego zamówienia – do 4 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, jednak nie później niż do dnia 31.12.2026 r.

  - Uwzględnienie w ofercie kosztów transportu, opakowania, oraz wszelkich innych kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji dostawy.

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia – dostawa czujników i przetworników Rosemount

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę niżej wymienionych urządzeń Rosemount:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Producent / typ | Kod katalogowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy | Rosemount 2120 | 2120D1DV1NAXM1570Q4Q8 | 1 szt. |
| 2 | Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy | Rosemount 2120 | 2120D1DV1NAXM0300Q4Q8 | 3 szt. |
| 3 | Radar bezkontaktowy do pomiaru poziomu | Rosemount 5408 | 5408A1SHA2NA1N2ZZCAA4S1M5C5Q4Q8 | 1 szt. |
| 4 | Czujnik temperatury RTD | Rosemount 214C | 214CRTSMA1S4M0290DFE1AR2C2B4TCE115XA | 1 szt. |
| 5 | Przetwornik temperatury | Rosemount 644 | 644HANAM5CNQ4XA | 1 szt. |
| 6 | Czujnik temperatury RTD | Rosemount 214C | 214CRWSMA1S4M0575DFAR2C2B4TCE035XA | 3 szt. |
| 7 | Przetwornik temperatury | Rosemount 644 | 644HANAM5CNQ4XA | 3 szt. |
| 8 | Przetwornik temperatury | Rosemount 248 | 248HANAN0NSQ4 | 3 szt. |

- Dokumentacja odbiorowa

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację dostawy, obejmującą co najmniej następujące dokumenty:

  - Specyfikację dostawy lub dokument WZ zawierający wykaz dostarczonych urządzeń, ilości, numery katalogowe oraz oznaczenia umożliwiające identyfikację każdej pozycji.

  - Zestawienie zbiorcze obejmujące nazwy urządzeń, producenta, typ, numery katalogowe oraz dostarczone ilości, o ile informacje te nie wynikają jednoznacznie ze specyfikacji dostawy lub dokumentu WZ.

  - Karty katalogowe, instrukcje, dokumenty techniczne oraz dokumenty jakościowe potwierdzające parametry i zgodność dostarczonych czujników oraz przetworników z wymaganiami Zamawiającego.

  - Deklaracje zgodności UE lub inne równoważne dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonych urządzeń z wymaganiami właściwych przepisów, norm oraz dyrektyw mających zastosowanie do danego typu urządzenia, w tym w szczególności wymagań dotyczących aparatury kontrolno-pomiarowej.

  - Certyfikaty, atesty lub dopuszczenia wymagane dla oferowanych wykonań urządzeń, jeżeli wynikają one z konfiguracji katalogowej, przeznaczenia urządzeń, miejsca instalacji lub wymagań Zamawiającego, w szczególności dokumenty dotyczące wykonań przeciwwybuchowych, bezpieczeństwa funkcjonalnego, kompatybilności elektromagnetycznej oraz oznaczeń CE, o ile mają zastosowanie.

  - Dokument potwierdzający pochodzenie urządzeń z autoryzowanego lub legalnego kanału dystrybucji producenta, jeżeli Zamawiający zażąda takiego potwierdzenia na etapie oceny oferty lub odbioru dostawy.

  - Certyfikaty kalibracji, świadectwa sprawdzenia, protokoły testów fabrycznych lub inne dokumenty potwierdzające nastawy, dokładność i parametry metrologiczne urządzeń, jeżeli są wymagane dla danego urządzenia lub zostały przewidziane w konfiguracji producenta.

- Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone czujniki i przetworniki zgodnie z warunkami gwarancyjnymi producenta lub dostawcy, nie krócej jednak niż 12 miesiące od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru dostawy, o ile Strony nie uzgodnią dłuższego okresu gwarancji. Gwarancja obejmuje w szczególności wady materiałowe, produkcyjne, montażowe, niezgodność z zamówieniem, niezgodność z dokumentacją techniczną oraz nieprawidłowe działanie urządzeń ujawnione w okresie gwarancyjnym.

Usunięcie wady lub wymiana urządzenia na wolne od wad nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 30 dni roboczych od dnia uznania reklamacji, chyba że z przyczyn technicznych lub logistycznych Strony uzgodnią inny termin. Wszystkie koszty związane z obsługą reklamacji, w tym transport, diagnostyka, naprawa, wymiana oraz ponowna dostawa urządzeń, obciążają Wykonawcę.

Gwarancja nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Wymagania dodatkowe

  - Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji kompletności oferty w odniesieniu do wskazanej specyfikacji czujników i przetworników przed jej złożeniem.

  - Jeżeli dla prawidłowej realizacji zamówienia konieczne jest doprecyzowanie danych technicznych, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić je z Zamawiającym przed realizacją dostawy.

  - Dostawa powinna być zrealizowana w sposób uporządkowany, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie zakładu Zamawiającego.

  - Wszelkie dokumenty dostawy, zestawienia i raporty muszą być dostarczone w języku polskim lub angielskim, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej.

Uwaga: Szczegółowy wykaz urządzeń, numerów katalogowych, producentów oraz ilości został wskazany w sekcji „Specyfikacja przedmiotu zamówienia – dostawa czujników i przetworników Rosemount” niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.