Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

FORMULARZ „Oferta handlowa”

Składając ofertę w Postępowaniu o udzielenie zamówienia znak ELOG/2/014562/26 pn. „Zakup części zamiennych na magazyn na potrzeby Magazynu Energii Bystra”

my niżej podpisani:

_________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz:

_________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy

wszystkich wspólników spółki cywilnej)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu Ofertowym.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie za cenę ryczałtową netto*………………………………zł (słownie złotych ……………………………………………………………………… ), powiększoną o podatek od towarów i usług w wysokości naliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W tym:

| L.p | Nazwa | Nr ref. Producenta | producent | Ilość sztuk | Cena łączna netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABB Control Panel 7 TFT | CP635 1SAP535100R0001 | ABB | 1 | ……………. |
| 2 | Blok Inwertera PCS 100 ES | 2UCM000390A601 | ABB | 1 | ……………. |
| 3 | Inwerter COMPACT MASTER ELV_CIOB | 2UCP000240B672 | ABB | 1 | ……………. |
| 4 | Terasaki wyłącznik nadprądowy/nadnapięciowy | Terasaki S800 ND | Terasaki | 1 | ……………. |
| 5 | Safety relay | ABB RT7A 24VDC | ABB | 1 | ……………. |
| 6 | ABB PLC | PM585 | ABB | 1 | ……………. |
| 7 | ABB Communication module | CM597 | ABB | 1 | ……………. |
| 8 | ABB Digital I/O module | DC532 | ABB | 1 | ……………. |
| 9 | ABB Analog I/O module | AX522 | ABB | 1 | ……………. |
| 10 | SEL RTAC module | SEL-3530 | SEL | 1 | ……………. |
| 11 | Lanbox | H-7628-51 μΣNETWORK-1000 | Hitachi | 1 | ……………. |
| 12 | SACE Emax2 E4.2S 3200 Ekip Tutch LI 3p WMP wraz z wyposażeniem (AC) | SACE Emax2 E4.2S 3200 Ekip Tutch LI 3p WMP wraz z wyposażeniem (AC) | ABB | 1 | ……………. |
| 13 | SACE Emax New E4S/f 3200 PR123/DC In=3200A 4p WMP wraz z wyposażeniem | SACE Emax New E4S/f 3200 PR123/DC In=3200A 4p WMP wraz z wyposażeniem |  | 1 | …………… |
| Suma łącznie* |  |  |  |  |  |

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ wykonać pełen zakres zamówienia w następujących terminie: 
3.1. dla pozycji 1-11 z „Zakresu dostawy” – do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy

  - dla pozycji 12-13 z „Zakresu dostawy” – do 7 tygodni od daty zawarcia Umowy

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone części zamienne, liczone od daty dostawy.

- OSOBA DO WSKAZANIA W UMOWIE JAKO PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY (§ 5):

………………………………………………………………, tel. ………………………………, e-mail ………………………………..

- OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OFERTY:

………………………………………………………………, tel. ………………………………, e-mail ………………………………..

……………………………, dnia ………………………...           …………………………………………………
                                                                                                                             (Czytelny podpis lub pieczęć wraz z podpisem

osób uprawnionych do reprezentacji)