Kompleksowe wykonanie wraz z materiałem instalacji wewnętrznych sanitarnych, wody, CO na stacji paliw Konstantynów Łódzki

- wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej
- wykonanie instalacji wody cyrkulacyjnej,
- wykonanie instalacji wewnętrznej gazu od 1 zaworu odcinającego w skrzynce gazowej do pieca wraz z montażem systemu Gazex z okablowaniem sterującym i zasilającym oraz zaworem typu MAG, centrala gazex z podtrzymaniem zasilania oraz z możliwością podłączenia 3 czujników i ich podłączenie
- wykonanie pionów kanalizacyjnych i podejść kanalizacyjnych (odprowadzenie skroplin po stronie dostawcy klimatyzacji),
- wykonanie instalacji ścieków technologicznych na pawilonie
- wykonanie instalacji odprowadzenia wód deszczowych z dachu (bez montażu wpustów dachowych) na pawilonie
- instalacja centralnego ogrzewania wraz z w pełni wyposażoną kotłownią zgodną z projektem oraz dostawą, montażem hydraulicznym, elektrycznym i sterującym pieca CO i zasobnika CWU, podgrzewacza wody, grzejników i in.
- izolacje wszystkich  instalacji zgodnie z obwiązującymi WT
- montaż kratek ściekowych posadzkowych,
- dostawa i montaż armatury i ceramiki sanitarnej zgodnej ze standardem Orlen SA 
- podłączenia wod-kan zaplecza gastronomicznego, kuchennego oraz sanitarnego
- podłączenie mebli do układu kanalizacji
- montaż osprzętu hydraulicznego
- wykonanie prób szczelności instalacji wraz z protokołami
- uczestnictwo w uruchomieniu i odbiorach instalacji
- wykonanie przejść instalacyjnych przez przegrody odporności ogniowej  jako przejść ppoż wraz z oznakowaniem
- coroczne przeglądy gwarancyjne dostarczonych urządzeń przez okres 4 lat od przekazania stacji paliw

W ofercie proszę o podanie modelu pieca gazowego CO przyjętego w ofercie.

Kurtyna powietrzna – jako dostawa inwestorska

Wszystkie prace należy wykonać wraz z materiałem, zgodnie z dokumentacją projektową obowiązującymi normami i przepisami branżowymi, standardem Orlen SA oraz wskazówkami dostawców Inwestorskich oraz dostarczyć dokumentacje powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej w dwóch egzemplarzach.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji instalacji wody i przedstawienia pozytywnych wyników badania próbek wody (bakteriologia i fizykochemia).

Przewidywane rozpoczęcie prac: ok 10.08.2026

Czas wykonania: 4 tygodni – do 07.09.2026