Załącznik nr 3 do postępowania CONNECT

Nazwa postępowania: Zakup zestawów urządzeń do instalacji dozowania estrów .

Przedmiotem postępowania jest zakup wraz z dostawą na Terminalu Paliw ORLEN S.A. w Ostrowie  Wielkopolskim siedmiu zestawów (elementy systemu dozowania estrów) składającego się z urządzeń;

Zawór kulowy DN65 PN40,

Napędu pneumatycznego,

Cewka i rozdzielacz powietrza.

Specyfikacja wg załączonych zdjęć.

Warunki dodatkowe:

- urządzenia w wykonaniu odpornym na działanie estrów.

- wymagane dostarczenie certyfikatów Ex – ATEX oraz DTR.

- oczekiwana gwarancja 24 m-ce.

Adres dostawy:

Terminal Paliw ORLEN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Węglowa 1, 63-400 Ostrów Wlkp.

Osoba kontaktowa do sprawach technicznych i dostawy:

- Pan Radosław Krenc, tel. +48 607 703 151, e-mail: Radosław.Krenc@orlencs.pl