## ZAKRES ROBÓT
Niniejszy dokument stosować do przygotowania części technicznej oferty. |  |  |  | ZZK_SP_109_Zgorzelec-Rew.0
Zbiorcze Zestawienie Kosztów SP 109 Zgorzelec, ul. Słowiańska 1, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie
Program: Dostosowanie stacji do standardu SC 2.0 + przyłącze kanalizacji deszczowej
Lp. | OPIS Zakres robót zgodny z projektem oraz standardem i kartami katalogowymi ORLEN S.A. | Ilość | J.M. | Potwierdzam wycenę w ofercie handlowej *
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I | Zadanie nr 1 - S.C. 2.0
Prace zasadnicze
1 | Remont istniejącego pawilonu / dostosowanie do S.C. 2.0
1.1 | Dostarczenie kontenera z toaletami - ogrzewany. - 2 szt. ( D + M i N) wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej, wody i kanalizacji | 1 | kpl
1.2 | Dostawa dodatkowego kontenera socjalnego dla pracowników Stacji - 2 szt. wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej | 1 | kpl
1.3 | Podłączenie kontenerów z dostawy inwestorskiej - 5 szt. - przeniesienie sprzedaży | 1 | kpl
1.4 | Prace rozbiórkowe w istniejącym pawilonie, demontaż starych urządzeń + utylizacja | 1 | kpl
1.5 | Wyburzenie ścian wewnętrznych | 1 | kpl
1.6 | Wykonanie nowych ścian działowych + wykonanie wzmocnień pod zabudowę (szafy, meble, armatura) z płyt OSB | 1 | kpl
1.7 | Kompleksowe wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, wod.-kan., c.o., c.t., teletechnicznej, system przywoływania do WC, wymiana grzejników w całym obiekcie - zgodnie z dokumentacją. W częsci istniejącej oraz nowej dobudowie. | 1 | kpl
1.8 | Usunięcie kolizji elektrycznej, wod-kan | 1 | kpl
1.9 | Ułożenie płytek podłogowych oraz ściennych w pawilonie SP | 1 | kpl
1.10 | Wykonanie nowych sufitów w pawilonie SP | 1 | kpl
1.11 | Wykonanie wylewki samopoziomującej w istniejącym pawilonie | 1 | kpl
1.12 | Wykonanie wylewki w nowej części | 1 | kpl
1.13 | Dostawa oraz montaż stolarki wewnętrznej | 1 | kpl
1.14 | Dostawa oraz montaż stolarki zewnętrznej - witryna + wszystkie drzwi i okna zewnętrzne | 1 | kpl
1.15 | Zakup oraz montaż armatury (biały montaż) | 1 | kpl
1.16 | Zakup oraz montaż blatów z konglomeratu w toaletach klientów | 1 | kpl
1.17 | Wykonanie przejść na dach dla wentylacji i klimatyzacji | 1 | kpl
1.18 | Montaż blachy nierdzewnej na korytarzu | 1 | kpl
1.19 | Wymiana rozdzielni elektrycznej na nową z zapasem min 30% | 1 | kpl
1.20 | Zakup oraz montaż PWP, dpx oraz przełącznika sieć agregat | 1 | kpl
1.21 | Wykonanie nowego systemu SSP według projektu | 1 | kpl
1.22 | Wykonanie zasilania do klimatyzacji i wentylacji i wyprowadzenie na dach | 1 | kpl
1.23 | Roboty malarskie wewnątrz stacji - podwójne malowanie | 1 | kpl
1.24 | Wykonanie pomieszczenia pozd. Wraz z doprowadzeniem wody oraz zasilania | 1 | kpl
1.25 | Dostawa i montaż przewijaka dla niepełnosprawych | 1 | kpl
1.26 | Montaż 3 szt. kurtyn powietrznych z zasilanem | 1 | kpl
1.27 | Wzmocnienie kontrukcji dachu pod montaż sufitów podwieszanych | 1 | kpl
1.28 | Wykonanie wzmocnienia pod montaż otoków nad strefą zakasową | 1 | kpl
1.29 | Wywóz i utylizacja materiałów przeznaczonych do rozbiórki i likwidacji wraz z dostarczeniem kart BDO (jednostek zewnętrznych i wewnętrznych klimatyzacji, komór mroźniczych, gruzu i innych mteriałów) | 1 | kpl
1.30 | Kompleksowe sprzątanie pawilonu "na błysk" oraz uporządkowanie terenu po zakończonych wszystkich pracach | 1 | kpl
1.31 | Przebudowa kotłowni - zmiana sposobu ogrzewania z olejowego na GAZ | 1 | kpl
1.32 | Przeniesienie urządzeń znajdujących się w budynku od instalacji PV w wyznaczone miejsce po modernizacji | 1 | kpl
1.33 | Wykonanie oświetlenia awaryjnego + ewakuacyjnego wewnątrz oraz zewnątrz + wykonanie oznaczeń w postaci podświetlanych znaków. | 1 | kpl
1.34 | Zakup oraz montaż rolet materiałówych zgodnych ze standardem ORLEN w całym pawilonie sala sprzedaży + zaplecze | 1 | kpl
2 | Roboty na zewnątrz pawilonu
2.1 | Dobudowa budynku do istniejącego pawilonu - do stanu surowego: 1) Demontaż kostki brukowej oraz miejsc parkingowych 2) Wykopy + chudziak + izolacja 3) Fundamenty + płyta zbrojona podwójnie 4) Ściany + przejście między budynkami(konstrukcja stalowa) 5) Dach | 1 | kpl
2.2 | Przełożenie odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej - kolidujący z planowaną rozbudową pawilonu | 1 | kpl
2.3 | Wykonanie elewacji na na całym pawilonie - styropian - siatka + klej + tynk | 1 | kpl
2.4 | Dostawa i montaż stałych punktów kotwienia dla indywidualnego sprzętu ochronnego na dachu pawilonu SP wraz z dokumentacją zgodnie z kartą katalogową WT30 | 1 | kpl
.2.5 | Wymiana kanalizacji sanitarnej do wpięcia do nowej przepompowni sanitarnej | 1 | kpl
3 | Roboty poza pawilonem
3.1 | Likwidacja instniejącej przepompowni ścieków sanitarnych i budowa nowej przepompowni ścieków sanitarnych zgodnie z projektem | 1 | kpl
3.2 | Rozebranie istniejącego budynku stacji transormatorowej wraz z urządzeniami się w niej znajdującymi | 1 | kpl
3.3 | Dostawa i montaz nowego transformatora nasłupowego 400 kV wraz ze słupem i przeniesieniem zasilania na nowy transformator | 1 | kpl
3.4 | Zmiana organizacji ruchu - wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego. | 1 | kpl
3.5 | Sprawdzenie stanu napowietrznej lini zasilającej (Tauron - trafostacja) | 1 | kpl
3.6 | Przygotowanie/Zmiana lokalizacji miejsca dla niepełnosprawnych | 1 | kpl
3.7 | Przygotowanie stanowiska do montażu ogródka letniego | 1 | kpl
3.8 | Dostawa i montaż do montaż ogródka letniego wraz z oświetleniem | 1 | kpl
3.9 | Reprofilacja kostki wraz z odtworzeniem podbudowy betonowej C20/25 gr.20cm. Około 500m2 | 1 | kpl
3.10 | Wymiana doziemnego kabla zasilającego od Trafo do ZK + odtworzenie nawierzchni po robotach | 1 | kpl
3.11 | Dokumentacja powykonawcza zgodnie ze standardem ORLEN S.A. | 1 | kpl
4 | Prace nietypowe - wszelkie inne prace niezbędne do realizacji modernizacji stacji, niewymienione powyżej zgodnie z dokumentacją oraz wizją lokalną a konieczne do wykonania po wizji lokalnej w terenie oraz zgodnie z dokumentacją (wymienić poniżej)
4.1 |  | 1 | kpl
4.2 |  | 1 | kpl
4.3 |  | 1 | kpl
4.4 |  | 1 | kpl
II | Zadanie nr 2 - Przyłącze kanalizacji deszczowej
Prace zasadnicze
1 | Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP
1.1 | Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej ze zbiornikiem retencyjnym | 1 | kpl
1.2 | Modernizacja istniejącej ścieci kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem na terenie SP | 1 | kpl
1.3 | Dostawa i montaż podziemnego zbiornika retencyjnego | 1 | kpl
1.4 | Dostawa i montaż przepompowni wód deszczowych i roztopowych zgodnie z projektem | 1 | kpl
1.5 | Wykonanie instalacji zasilających zgodnie z projektem | 1 | kpl
1.6 | Wycinka drzew + nasadzenia zastępcze | 1 | kpl
1.7 | Wywóz i utylizacja materiałów przeznaczonych do rozbiórki i likwidacji wraz z dostarczeniem kart BDO (gruzu i innych mteriałów) | 1 | kpl
1.8 | Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej i terenów zielonych po wykonanych pracach | 1 | kpl
2 | Prace nietypowe - wszelkie inne prace niezbędne do realizacji modernizacji stacji, niewymienione powyżej zgodnie z dokumentacją oraz wizją lokalną a konieczne do wykonania po wizji lokalnej w terenie oraz zgodnie z dokumentacją (wymienić poniżej)
2.1 |  | 1 | kpl
2.2 |  | 1 | kpl
2.3 |  | 1 | kpl
2.4 |  | 1 | kpl
III | Odbiory PSP i PSSE | 1 | kpl
IV | Wniosek o wydanie decyzji PNU/ zawiadomienie zakończenia budowy | 1 | kpl
V | Uruchomienie sprzedaży | 1 | kpl
* - wpisać "X" jeśli skalkulowano w ofercie handlowej - w arkuszu ZZK (z cenami) - uzupełnić każdą linię z wykazaną ilością
Uwagi dla Oferenta:
1. | Zamawiający zastrzega możliwość realizacji prac (Zadanie i i Zadanie III) w odrębnym terminie, rezygnacji z Zadania I lub Zadania II, realizacji Zadań I i II w tym samym okresie. W związku z powyższym mogą zastać zawarte 2 odrębne umowy na GW.
2. | Przed złożeniem oferty wymagana wizja lokalna: SP 109 Zgorzelec.
3. | W trakcie przygotowywania przetargu każdorazowo należy zlikwidować / skreślić pozycje prac nie występujących w danej inwestycji.
4. | Wszystkie dostawy inwestorskie zostały określone w warunkach przetargu.
5. | Powyższa ryczałtowa oferta cenowa winna zawierać w sobie koszty: - wykonania dokumentacji powykonawczej w formie drukowanej i elektronicznej - zgodnie ze standardem ORLEN S.A., - założenia książki obiektu budowlanego, - wszystkie opłaty administracyjne związane z uzyskaniem PnU, - wszystkie opłaty administracyjne związane z prowadzonymi robotami takie jak np. opłata za zajęcie pasa drogowego na czas robót, opłaty z tytułu uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na drodze publicznej itp.
6. | Prace prowadzone na czynnym obiekcie, w kosztorysie uwzględnić wszelkie koszty związane z utrzymaniem ciągłości funkcjonowania SP.
Termin realizacji: do 24 tygodni dla Zadania I oraz 24 tygodni dla Zadania II - terminy liczone od dnia zawarcia Umowy i przekazania Placu budowy.
| Pieczęć i podpis Oferenta: | ……………………………………………….