Kompleksowe wykonanie sieci zewnętrznych wraz z materiałem na budowie stacji paliw w Chocianowie

W zakres prac wchodzi wykonanie sieci zewnętrznych kanalizacji deszczowej i sanitarnej, , wodociągowej wraz z materiałem.

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z posadowieniem separatora (separator dostawa inwestorska). Wykonanie kanalizacji sanitarnej. Wykonanie instalacji wody wraz studnią wodomierzową. Wykonanie przyłącza wodociągowego.

Wywóz urobku po stronie zleceniodawcy, zasyp wykopów do rzędnej podbudowy dróg zagęszczony do stopnia 1,0.

Wykonawca zobowiązany jest do wyczyszczenia instalacji i studzienek przed oddaniem instalacji do użytkowania. Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania osoby nadzorującej na budowie oraz kierownika z uprawnieniami branżowymi.

Zgłoszenia i odbiór  przyłącza po stronie Zleceniobiorcy. Obecność przy odbiorach z gestorami sieci obowiązkowa. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami branżowymi oraz dostarczyć dokumentację powykonawczą z protokołami odbioru (2 egzemplarze papierowe i jeden w wersji elektronicznej). W przypadku przekazywania kluczy do sprzętu i urządzeń dostarczanych przez Państwa, klucze powinny być opisane oraz dostarczony protokół przekazania kluczy.

Termin wejścia: koniec sierpnia