## Arkusz1
Zakres prac: kanalizacja zewnętrzna SP Chocianów- zestawienie uproszczone / pomocnicze - wymaga weryfikacji przez Oferenta
Opis prac | j.m. | Ilość | cena jednostkowa | Wartość netto | OPIS skrócony
Kanalizacja deszczowa |  | suma częściowa |  | 0
Wykonanie kanalizacji deszczowa czysta | kpl | 1 |  | 0 | Wykonanie kanalizacji wraz z studniami i pozostałymi elementami zgodnie z projektem
Dostawa i montaż zbiornika ppoż 100m3 wraz z kompletnym osprzętem | kpl | 1 |  | 0
Wykonanie wykopu pod zbiornik ppoż wraz z wywzem i utylizacją urobku | kpl | 1 |  | 0
Wykonanie kanalizacji deszczowa brudnej | kpl | 1 |  | 0 | Wykonanie kanalizacji wraz z studniami i pozostałymi elementami zgodnie z projektem
Wykonanie posadowienia separatora z osadnikiem | kpl | 1 |  | 0 | Separator po stronie zleceniodawcy
Kanalizacja sanitarna |  | suma częściowa |  | 0
Wykonanie kanalizacji sanitarnej | kpl | 1 |  | 0
Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowegi na nieczystości ciekłe 10m3 wraz z kompletnym osprzętem w tym pompą sygnalizującą poziom napełnienia | kpl | 1 |  | 0
Wykonanie wykopu pod zbiornik wraz z wywzem i utylizacją urobku | kpl | 1 |  | 0
Wykonianie kanalizacji (od budynku do trójnika w tym dwie studnie) | kpl | 1 |  | 0
Instalacja wodociągowa |  | suma częściowa |  | 0
Wykonanie instalacji wodociągowej od studni wodomierzowej do budynku | kpl | 1 |  | 0
Dostawa i montaż studni wodomierzowej wraz z kompletną armaturą | kpl | 1 |  | 0 | kompletnie wyposażona studnia wodomierzowa, dostawa, wykop, posadowienie, zasypanie, zagęśzczenia, montaż armatury, wraz z zaworem antyskażeniowym
Przyłącz wodociągowy |  | suma częściowa |  | 0
Wykonanie przyłącza wodociągowego na okcinku ok 800mb z rury PE90 wraz z wpięciem do studni wodomierzowej | kpl | 1 |  | 0 | Zakres obejmuje dostawę i montaż zasuwy
| RAZEM OFERTA NETTO |  |  | 0
Dodatkowe informacje:
Po stronie zleceniobiorcy: wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac, armatura, uzbrojenia oraz zabezpieczenia wykopów, ewentualne urządzenia odwadniające wykopy, przeciski/przewierty, uruchomienia urządzeń, zagęszczenia, odtworzenia po pracach do stanu pierwotnego
Po zakończeniu prac należy instalację przepłukać i wyczyścić z zanieczyszczeń, wyregulować do poziomu umożliwiającego wykonywanie nawierzchni brukowych oraz skutecznie zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami związanymi z wykonywaniem nawierzchni brukowych.
czyszczenie, malowanie, zabezpieczenie i docelowa regulacja istniejących oraz nowych studni i wpustów do wymaganych poziomów, kierunki otwierania wpustów drogowych zgodne z kierunkami najazdu,
dostawa piasku do zasypów, zagęszczenia po stronie Wykonawcy
protokoły oraz odbioy od gestora sieci po stronie Wykonawcy
odtworzenia i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po stronie Wykonawcy
przedmiary uproszczone / pomocnicze - wymagają, na podstawie dokumentacji technicznej, ostatecznej weryfikacji przez składającego ofertę, nie stanowią podstawy do rozliczania prac |  |  |  |  | 22.07.2026