## OFERTA Kalkulacja
Zakres prac: wykończenia na budowie SP Czerwionka-Leszczyny - zestawienie uproszczone / pomocnicze - wymaga weryfikacji przez Oferenta
Lp | Pozycja | j.m. | obmiar | cena (netto) | razem (netto) | komentarz
| Wartość robót netto wraz z materiałem |  |  |  | 0
1 | Posadzka pawilon |  |  |  | 0
1 | płyta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym w ilośći 30kg/m312 cm | m2 |  |  | 0 | pawilon stacji paliw
2 | Izolazja przeciwwodna wzmocniona np. papa asfaltowa podkładowa klejona na zakład | m2 |  |  | 0 | korytarze i magazyny zaplecza
3 | Płyty styropian EPS-100 Podłoga (min=0,036) - 15cm | m2 |  |  | 0 | sala sprzedaży, toalety, pozostałe części zaplecza
4 | Papa asfaltowa podkładowa klejona | m2 |  |  | 0 | pawilon stacji paliw
| Podłogi |  |  |  | 0
1 | Montaż cokołów na ścianie, klej elastyczny z gruntem, fuga 2mm | mb |  |  | 0
2 | Montaż płytek GRES Paradyż Rino 60x60, klej elastyczny z gruntem, fuga 2mm | m2 |  |  | 0 | sala sprzedaży, łazienki dla klientów, przedsionek, aneks gosp., POZD
3 | Montaż płytek GRES BAZO Grys sól-pieprz na zapleczu, klej elastyczny z gruntem, fuga 2mm | m2 |  |  | 0 | zaplecze
5 | Uszczelnienie łączeń podłogi ze ścianą, silikonowanie | mb |  |  | 0
6 | Zabezpieczenie posadzki na czas trwania dalszych prac budowlanych | m2 |  |  | 0
3 | Ściany |  |  |  | 0
1 | Wykonanie obłożenia ścian zewnętrznych płytami g/k na profilu systemowym z wypełnieniem wełną mineralną | m2 |  |  | 0
2 | Montaż ścianek działowych g/k obustronnie płytowanych, podwójna płyta g/k na profilu systemowym z wypełnieniem wełną mineralną | m2 |  |  | 0 | ściany z gk dróg ewakuacyjnych oraz oddzielające salę sprzedaży oraz WC klientów od zaplecza stacji do pełnej wysokości do blachy trapezowej
3 | Obudowa słupów z GK | kpl |  |  | 0
6 | Wzmocnienie ścian płytami OSB pod otokami oraz ścian w miejscach montażu mebli wiszących, armatury dla NPS, | m2 |  |  | 0
7 | Murowanie pomieszczenia techniczngo bloczkami SILIKAT A12 gęstośc 1,8kg/m3 do wys. 4,5 m | m2 |  |  | 0 | silikat 18cm
8 | Montaż płytek Paradyż Tamoe kafel Bianco 10x20, klej elastyczny z gruntem, fuga 2mm | m2 |  |  | 0 | strefa back-bar, zaplecze gastronomicze
9 | Montaż płytek Paradyż Intero Beige 29,8x59,8, klej elastyczny z gruntem, fuga 2mm | m2 |  |  | 0 | łazienki klientów
10 | Montaż płytek NEVE BIANCO 25x33,3 biała , grunt, klej i fuga | m2 |  |  | 0 | zaplecze stacji paliw, zaplecze gastronomiczne, mopowoniki
11 | Montaż płytek Paradyż NEVE BIANCO ŚCIANA POŁYSK 29,8x59,8 , grunt, klej i fuga | m2 |  |  | 0 | pomieszczenie opiekuna z dzieckiem
12 | Montaż na ścianach zaplecza blachy nierdzewnej, gr. 1mm do wys. 120cm | m2 |  |  | 0
4 | Sufit podwieszany |  |  |  | 0
1 | Montaż konstrukcji i paneli sufitu kasetonowego 60x60x15 Hera Design, sala sprzedaży raz z dostawą prętów gwintowanych i wieszaków typu V | m2 |  |  | 0
2 | Malowanie konstrukcji sufitu Hera Design, RAL 1030 | m2 |  |  | 0
3 | Wykonanie sufitu podwieszanego modułowego Armstrong Dune Sahara (zaplecze + łazienki klientów) raz z dostawą prętów gwintowanych i wieszaków typu V | m2 |  |  | 0
4 | Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g/k ogień na konstrukcji systemowej w kotłowni | m2 |  |  | 0
5 | Wykonanie wzmocnień pod otok na suficie, strefa nadkasowa Kitchenbox | m2 |  |  | 0
5 | Wykończenie ścian |  |  |  | 0
1 | gładzie oraz dwukrtone malowanie ścian farbą lateksową, matową, kolor NCS S 1500 (zaplecze stacji) | m2 |  |  | 0
2 | gładzie oraz dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową, matową, kolor NCS S 6502Y (korytarze toalet klientów) | m2 |  |  | 0
3 | gładzie oraz dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową, matową, kolor NCS S 6502Y (sala sprzedaży) | m2 |  |  | 0
4 | Dwukrotne malowanie sufitu farbą lateksową w kolorze białym RAL 9010 w kotłowni | m2 |  |  | 0
5 | Przygotowanie ścian pod montaż tapety w POZD | m2 |  |  | 0
6 | Stolarka drzwiowa |  |  |  | 0
1 | Montaż drzwi aluminiowych, ościeżnica aluminiowa, samozamykacz, blokada (zgodnie z wytycznymi producenta) | szt |  |  | 0
2 | Montaż drzwi płycinowych, ościeżnica stalowa, samozamykacz blokada (zgodnie z wytycznymi producenta) | szt |  |  | 0
6 | Pozostałe roboty |  |  |  | 0
1 | Wykonanie obniżenia na wycieraczki systemowe z kątownikiem oraz dostawa i montaż wycieraczek systemowych zgodnie z kartami katalogowymi Orlen | m2 |  |  | 0
2 | Montaż luster | kpl |  |  | 0
3 | Wykonanie parapetów wewnętrznych | kpl |  |  | 0
4 | Wykonanie regulacji kratkach odpływowych – koordynacja przy montażu przez instalatorów | kpl |  |  | 0
5 | Wykonanie zabudowy szpalety górnej wzdłuż witryny aluminiowej | kpl |  |  | 0
6 | Wykonanie przejść dla instalacji dostawców inwestorskich, branży klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, dostawców mebli gastronomicznych | kpl |  |  | 0
7 | Dostawa i montaż rolet materiałowych zgodnych z standaredm (sala sprzedaży + zaplecze) | kpl |  |  | 0
8 | Dostawa i montaż blachy ryflowanej przy drzwiach wejściowych na zaplecze | kpl |  |  | 0
płytki ceramiczne, drzwi, profile sufitowe, płyty sufitowe, wieszaki sufitowe, blacha nierdzewna, lustra - po stronie Orlen Budonaft
pozostałe materiały po stronie Wykonawcy
ścianki działowe dróg ewakuacyjnych oraz oddzielające salę sprzedazy od toalet i zaplecza do pełnej wysokości do blachy trapezowej
Wykonanie obudowy drogi ewakuacyjnej EI15 korytarza zgodnie z PT