## Arkusz1
Naprawa UPS-ów w budynku ZSP ORLEN SA Oddział II w Płocku
L.P. | zakres prac | jednostka | ilość | jednostkowy koszt netto materiałów | jednostkowy koszt netto robocizny | koszt netto razem
1 | Demontaż akumulatorów podlegających wymianie wraz z ich wywozem | Szt. | 18 | 0 | 0 | 0
2 | Dostawa akumulatorówBpower BCL55-12, 12V/55Ah | Szt. | 18 | 0 | 0 | 0
3 | Montaż baterii na istniejącym Power Box (okablowanie, złożenie całej baterii) | Kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Pomiary napięć i rezystancji wewnętrznej monobloków. Testy i sprawdzenie. Pomiar autonomi baterii dla obciążenia roboczego. Wykonanie dokumentacji powykonawczej | Kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Płatny przegląd gwarancyjny po 12 miesiącach od uruchomienia w celu przedłużenia gwarancji o kolejne 12 miesięcy | Kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
0
[5 empty] | razem netto: | 0
Zakres prac obejmuje :
Demontaż 18 sztuk zuzytych akumulatorów wraz z ich wywozem i przekazanie do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dostawę 18 sztuk nowych akumulatorów BCL55-12, 12V/55Ah lub równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.
Montaż nowych akaumulatorów w istniejącym Power Boxie wraz z wykonaniem niezbędnego okablowania i połaczeń.
Sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń elektrycznych.
Wykonanie pomiarów napięć oraz rezystacji wewnetrzej poszczególnych monobloków.
Wykonanie testu autonomii baterii przy obciążeniu roboczym UPS.
Uruchomienie układu po wymianie akumulatorów oraz potwierdzenie poprawności działania systemu.
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej wyniki przeprowadzonych pomiarów i testów.