## Kalkulacja prac
Kalkulacja prac
Czyszczenie i próba szczelności kanalizacji w remoncie planowym instalacji PTA w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN S.A. w Płocku w 2027 roku
Zakres prac M nr 1941537
Rurociągi |  |  |  |  | Studzienki |  |  |  | Odpady
Przedział średnic rurociagów (mm) | Stawka za 1 mb sprawdzenia drożności linii łączących studzienki (w PLN) | Stawka za 1 mb usuwania niedrożności sieci kanalizacyjnej (w PLN) | Ilość mb | SUMA | Stawka za sprawdzenie drożności 1 sztuki studzienki (w PLN) | Stawka za usunięcie niedrożności 1 sztuki studzienki (w PLN) | Ilość sztuk | SUMA | Stawka za wydobycie, osuszenie, załadunek w worki Big-Bag 1000 kg, transport do punktu ważenia, ważenie oraz transport w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce na instalacji PTA 1 tony odpadów o kodzie 07 01 08* (w PLN) | Stawka za unieszkodliwienie 1 tony odpadów o kodzie 07 01 08* (w PLN) | Ilość ton | SUMA
do DN150 | 0 | 0 | 93 | 0
powyżej DN150 do DN250 | 0 | 0 | 6680 | 0
powyżej DN250 do DN500 | 0 | 0 | 1036 | 0
powyżej DN500 do DN700 | 0 | 0 | 360 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 166 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 10 | 0
Cena maksymalna za wykonanie Zakresu prac M nr 1941537 (w PLN) | [11 empty] | 0
Zakres prac M nr 1941540
Rurociągi
Przedział średnic rurociagów (mm) | Stawka za 1 mb wykonania jednej próby szczelności (w PLN) | Ilość mb | Stawka za 1 mb w przypadku zaistnienia nieszczelności lokalizacja punktu/punktów; doczyszczenie powierzchni przeznaczonych do badań endoskopowych; przestawienie wyników stanu technologicznego kanalizacji (nieszczelności) w postaci raportu (wielkość uszkodzeń) wraz z przedstawieniem zapisu z kamery; usunięcie nieszczelności wraz z wykonaniem próby szczelności (w PLN) | Ilość mb | SUMA
do DN150 | 0 | 93 | 0 | 0.5 | 0
powyżej DN150 do DN250 | 0 | 6680 | 0 | 6 | 0
powyżej DN250 do DN500 | 0 | 1036 | 0 | 1 | 0
powyżej DN500 do DN700 | 0 | 360 | 0 | 0.5 | 0
Cena maksymalna za wykonanie Zakresu prac M nr 1941540 (w PLN) | [11 empty] | 0
Zakres prac M nr 1985397
Kanały betonowe |  |  | Rurociągi |  |  | Studzienki |  |  | Odpady
Stawka za czyszczenie 1 mb kanałów betonowych (w PLN) | Ilość mb | SUMA | Stawka za czyszczenie 1 mb rurociągów (w PLN) | Ilość mb | SUMA | Stawka za czyszczenie 1 sztuki studzienki (w PLN) | Ilość sztuk | SUMA | Stawka za wydobycie, transport do punktu ważenia, ważenie, transport do miejsca unieszkodliwienia 1 tony odpadów o kodzie 07 01 08* (w PLN) | Stawka za unieszkodliwienie 1 tony odpadów o kodzie 07 01 08* (w PLN) | Ilośc ton | SUMA
0 | 750 | 0
|  |  | 0 | 1250 | 0
[6 empty] | 0 | 70 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 200 | 0
Cena maksymalna za wykonanie Zakreu prac M nr 1985397 (w PLN) | [11 empty] | 0
Łączna cena maksymalna (w PLN) | [11 empty] | 0