## Arkusz1
Lp. | Zakres prac | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
1 | INSTALACJA GAZOWA
1.1 | Wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych spawanych zgodnie z projektem | kpl. | 1 |  | 0
1.2 | Wyposażenie skrzynki gazowej (bez skrzynki) | kpl. | 1 |  | 0
1.3 | Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego wraz z osprzętem i pełnym wyposażeniem kotłowni | kpl. | 1 |  | 0
1.4 | Próba szczelności instalacji gazowej
2 | SYSTEM GAZEX
2.1 | Centrala GAZEX | kpl. | 1 |  | 0
2.2 | Czujnik gazu nad kotłem
2.3 | Zawór MAG odcinający gaz
2.4 | Sygnalizator optyczno-akustyczny
2.5 | Okablowanie, uruchomienie i próby systemu
3 | INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI
3.1 | Instalacja wody zimnej | kpl. | 1 |  | 0
3.2 | Instalacja ciepłej wody użytkowej
3.3 | Instalacja cyrkulacji,kaloryfery
3.4 | Zestaw wodomierzowy i armatura
3.5 | Izolacje instalacji
4 | KANALIZACJA SANITARNA
4.1 | Podejścia kanalizacyjne od przyborów | kpl. | 1 |  | 0
4.2 | Piony kanalizacyjne i wywiewki dachowe
4.3 | Wpusty podłogowe, syfony i osprzęt
5 | KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1 | Rury spustowe wewnętrzne i podejścia | kpl. | 1 |  | 0
6 | INSTALACJA SKROPLIN
6.1 | Wykonanie odpływów skroplin od jednostek klimatyzacyjnych | kpl. | 1 |  | 0
7 | BIAŁY MONTAŻ z dostawą
7.1 | Umywalki z armaturą | kpl. | 1 |  | 0
7.2 | Miski ustępowe ze stelażami
7.3 | Pisuary
7.4 | Prysznic wraz z armaturą
7.5 | Zlew gospodarczy
7.6 | Wyposażenie WC dla osób z niepełnosprawnościami
8 | ZABEZPIECZENIA PPOŻ.
8.1 | Przejścia przeciwpożarowe | kpl. | 1 |  | 0
9 | BADANIA I ODBIORY
9.1 | Płukanie i dezynfekcja instalacji | kpl. | 1 |  | 0
9.2 | Badania wody w akredytowanym laboratorium | kpl. | 1 |  | 0
9.3 | Odbiór kominiarski | kpl. | 1 |  | 0
9.4 | Uruchomienia i regulacje instalacji | kpl. | 1 |  | 0
10 | DOKUMENTACJA I NADZÓR
10.1 | Kierownik robót sanitarnych | kpl. | 1 |  | 0
10.2 | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1 |  | 0
10.3 | Protokoły prób i odbiorów | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | RAZEM NETTO |  | 0