## Dane regulatorów
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres Prac
Umowa nr: 26DFBT210 Serwisowanie układów wzbudzenia generatora nr 1, 2, 3, 5, 6 oraz statycznej wzbudnicy rezerwowej generatorów części kolektorowej w Elektrociepłowni Siekierki
Tabela nr 1
Dane regulatorów napięcia generatorów oraz statycznej wzbudnicy rezerwowej EC Siekierki
1 | Generator nr 1
wzbudzenie statyczne typ SWG37S62 producent : Eltronex sp. z o.o
2 | Generator nr 2
wzbudzenie statyczne typ SWG -33S40/2 producent: Eltronex sp. z o.o
3 | Generator nr 3
wzbudzenie statyczne typ SWG37S62 producent : Eltronex sp. z o.o
4 | Generator nr 5
wzbudzenie statyczne typ SWG37S62 producent : Eltronex sp. z o.o
5 | Generator nr 6
Wzbudzenie statyczne typ SWG -33S40/2 producent : Eltronex sp. z o.o
6 | Statyczna wzbudnica rezerwowa dla generatorów G1-G6
zasilacz typu ZWR 700/25 producent: Eltronex sp. z o.o

## G1-G6 przeglądy
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres Prac
Umowa nr: 26DFBT210 Serwisowanie układów wzbudzenia generatora nr 1, 2, 3, 5, 6 oraz statycznej wzbudnicy rezerwowej generatorów części kolektorowej w Elektrociepłowni Siekierki
Tabela nr 2
Regulator napięcia generatora G1, G2, G3, G5, G6
| Regulator napięcia generatora Przegląd - Zakres czynności (czynności srewisowe) | jednostka miary | Cena jednostkowa netto w [PLN]/jednostkę | Szacowana ilość w ciągu 3 lat - okres trwania Umowy | Wartość łączna za 3 lata/ netto w [PLN]
1 | sprawdzenie wszystkich paneli elektronicznych regulatora, | kpl. |  | 15 | 0
2 | pomiar charakterystyk członów pomiarowych regulatora, | kpl. |  | 15 | 0
3 | sprawdzenie układu wzbudzenia początkowego, | kpl. |  | 15 | 0
4 | sprawdzenie układu przełączania, sprawdzenie toru regulacji ręcznej, | kpl. |  | 15 | 0
5 | sprawdzenie toru regulacji automatycznej, | kpl. |  | 15 | 0
6 | sprawdzenie układu śledzącego, | kpl. |  | 15 | 0
7 | sprawdzenie nastaw ograniczników, | kpl. |  | 15 | 0
8 | sprawdzenie prostownika układu wzbudzenia, w tym: - sprawdzenie rozpływu prądów - sprawdzenie transformatorów impulsowych - sprawdzenie obwodów bramkowych - sprawdzenie zabezpieczeń | kpl. |  | 15 | 0
9 | sprawdzenie wyłącznika wzbudzenia, | kpl. |  | 15 | 0
10 | sprawdzenie zabezpieczeń od przepięć, | kpl. |  | 15 | 0
11 | sprawdzenie przyrządów pomiarowych powiązanych z regulatorem | kpl. |  | 15 | 0
12 | udział w rozruchu bloku po zakończonym remoncie, | kpl. |  | 15 | 0
13 | oscylografowanie przebiegów napięcia generatora i wzbudzenia, | kpl. |  | 15 | 0
14 | sprawdzanie działania ograniczników podczas pracy w sieci, | kpl. |  | 15 | 0
15 | usunięcie usterek ujawnionych podczas prac wyżej wymienionych, | kpl. |  | 15 | 0
16 | udział w próbach zwarciowych w przypadku ich wykonywania. | kpl. |  | 15 | 0
|  |  |  | Suma | 0

## Wzbudnica przegląd
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres Prac
Umowa nr: 26DFBT210 Serwisowanie układów wzbudzenia generatora nr 1, 2, 3, 5, 6 oraz statycznej wzbudnicy rezerwowej generatorów części kolektorowej w Elektrociepłowni Siekierki
Tabela nr 3
Wzbudnica rezerwowa dla G1, G2, G3, G5, G6
| Przegląd - Zakres czynności (czynności srewisowe) | jednostka miary | Cena jednostkowa netto w [PLN]/jednostkę | Szacowana ilość w ciągu 3 lat - okres trwania Umowy | Wartość łączna za 3 lata/ netto w [PLN]
1 | sprawdzenie wszystkich paneli elektronicznych regulatora, | kpl. |  | 3 | 0
2 | pomiar charakterystyk członów pomiarowych regulatora, | kpl. |  | 3 | 0
3 | sprawdzenie układu wzbudzenia początkowego, | kpl. |  | 3 | 0
4 | sprawdzenie układu przełączania, sprawdzenie toru regulacji ręcznej, | kpl. |  | 3 | 0
5 | sprawdzenie toru regulacji automatycznej, | kpl. |  | 3 | 0
6 | sprawdzenie układu śledzącego, | kpl. |  | 3 | 0
7 | sprawdzenie rejestratora, | kpl. |  | 3 | 0
8 | sprawdzenie nastaw ograniczników, | kpl. |  | 3 | 0
9 | sprawdzenie prostownika układu wzbudzenia, w tym: - sprawdzenie rozpływu prądów - sprawdzenie transformatorów impulsowych - sprawdzenie obwodów bramkowych - sprawdzenie zabezpieczeń | kpl. |  | 3 | 0
10 | sprawdzenie wyłącznika wzbudzenia, | kpl. |  | 3 | 0
11 | sprawdzenie zabezpieczeń od przepięć, | kpl. |  | 3 | 0
12 | sprawdzenie przyrządów pomiarowych powiązanych z regulatorem | kpl. |  | 3 | 0
13 | udział w rozruchu bloku po zakończonym remoncie, | kpl. |  | 3 | 0
14 | oscylografowanie przebiegów napięcia generatora i wzbudzenia, | kpl. |  | 3 | 0
15 | sprawdzanie działania ograniczników podczas pracy w sieci, | kpl. |  | 3 | 0
16 | usunięcie usterek ujawnionych podczas prac wyżej wymienionych, | kpl. |  | 3 | 0
17 | udział w próbach zwarciowych w przypadku ich wykonywania. | kpl. |  | 3 | 0
|  |  |  | Suma | 0

## Prace dodatkowe i materiały
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres Prac
Umowa nr: 26DFBT210 Serwisowanie układów wzbudzenia generatora nr 1, 2, 3, 5, 6 oraz statycznej wzbudnicy rezerwowej generatorów części kolektorowej w Elektrociepłowni Siekierki
Tabela nr 4
Lp | Czynności Awaryjne i Naprawy oraz koszt Materiałów | jednostka miary | Cena jednostkowa netto w [PLN]/jednostkę | Szacowana ilość przez okres (3 lata) trwania Umowy | Wartość łączna netto w [PLN]
1 | Praca zespołu Wykonawcy (2 osoby: Inżynier i Technik ) - w niedziele i święta | rgh |  | 60 | 0
2 | Praca zespołu Wykonwacy (2 osoby: Inżynier i Technik) - w dni powszednie | rgh |  | 60 | 0
3 | Zakup i dostawa materiałów (kwota na 3 lata) - budżet Zamawiającego | kpl. | 25000 | - | -
4 | Wysokość narzutu na koszty zakupu Materiałów dla kwoty określonej w wierszu powyżej: 25 000,00 PLN przy stawce narzutu... % (stawka narzutu nie większa niż 10%) czyli 25 000,00 PLN x ….% narzutu =….- kwota narzutu | kpl. | % | - | #VALUE!
|  |  |  | suma | #VALUE!
Tabela nr 5
Lp | Wsparcie zdalne | jednostka miary | Cena jednostkowa netto w [PLN]/jednostkę | Ilość działań w okresie trawnia umowy [kwartały] | Wartość łączna netto w [PLN]
1 | Wsparcie - gotowości do przystąpienia do usunięcia awarii w ciągu 48 godzin od zgłoszenia oraz całodobowej pomocy zdalnej wraz ze wsparciem technicznym 24h/dobę przez 365 dni w roku - rozliczenie kwartalne. | kpl. |  | 12 | 0
Note on D8: Siemińska Karolina: Proszę nie edytować

## Podsumowanie
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres Prac
Umowa nr: 26DFBT210 Serwisowanie układów wzbudzenia generatora nr 1, 2, 3, 5, 6 oraz statycznej wzbudnicy rezerwowej generatorów części kolektorowej w Elektrociepłowni Siekierki
Lp. | czynność | Wartość netto [PLN] przez 3 lata
1 | G1, G2, G3, G5, G6 w EcS czynności serwisowe
2 | Wzbudnica rezerwowa
3 | Prace dodatkowe i materiały
4 | Dyspozycja całodobowa
| Suma | 0